ESPACO LED VIRTUAL LTDA
CNPJ: 52.402.246/0001-93     IE: 0963981021
PROTASIO ALVES, 4760 - CHACARA PEDRAS - Porto Alegre - RS - CEP 91310000
Fone 1: (51) 32731506    Fone 2: (51) 989694152
E-mail: vendas@espacoled.com
Site: www.espacoled.com 	
ORÇAMENTO:
Orçamento - 51.558	
Informações do Cliente	
Cliente: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Endereço: 	
Fone: (  ) 	
Bairro: 	CEP: 	
Município / UF:  / 	
	
	Dados da Venda		
Vendedor: ANDREY DOS SANTOS ALFONSO	
Código	Descrição	Quantidade	Uni	Pr.Unitário	Valor Total	

						
5861	EMBUTIDO DE TETO MR16 DICROICA RECUADO BRANCO - MOON 	29	UN	14,99	434,71	
2465	LAMPADA LED DICROICA 6,5W GU10 BRANCA QUENTE LUZ LUMANTI / 6W 	29	UN	12,99	376,71	
2238	EMBUTIDO DE TETO RECUADO DUPLO GU10 BRANCO 	90	UN	39,99	3.599,10	
2465	LAMPADA LED DICROICA 6,5W GU10 BRANCA QUENTE LUZ LUMANTI / 6W 	180	UN	12,99	2.338,20	
3700	TRILHO ELETRIFICADO BRANCO 2 METROS 	9	UN	59,99	539,91	
4145	SPOT PARA TRILHO PAR20 BRANCO LUMANTI ? 	45	UN	39,99	1.799,55	
3345	LAMPADA PAR20 LED 7W BRANCO QUENTE LUMANTI 	45	UN	19,99	899,55	
2010	PERFIL SOBREPOR 17 X 7 MM BARRA 3M BRANCO 	31	UN	49,99	1.549,69	
2609	PERFIL SOBREPOR 17 X 7 MM BARRA 2M BRANCO 	24	UN	19,99	479,76	
3029	FITA DE LED 240 LEDS COM 5 METROS BRANCA QUENTE 	29	UN	59,99	1.739,71	
3446	FONTE DE ALIMENTACAO 10A CHAVEADA 	29	UN	49,99	1.449,71	
3480	ESPETO DE LED PARA JARDIM FOCO 5W BRANCO QUENTE BRANCO / AVANT 	13	UN	39,99	519,87	
2817	ARANDELA AJUSTE DE FACHO BRANCO 	7	UN	69,99	489,93	
4252	REFLETOR LED 100W SMD BRANCO FRIO YOE ? 	4	UN	39,99	159,96	
		
	Subtotal Ambiente: 16.376,36	
Emissão: 14/03/2025   Proposta válida por 30 dias.	
	Subtotal: 16.376,36	
	Total: 16.376,36	

________________________________________________________
Vendedor: ANDREY DOS SANTOS ALFONSO

Espaço Led Porto Alegre
Fone: (51) 32731506 - Fone 2: (51) 994528596