## Plan1
|  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2024-07-18
|  | REFEITÓRIO FRANKLIN |  |  |  |  | Lista nº: 1
|  | LOCAL: RODOVIA BR 280, KM25 - CENTRO - ARAQUARI/SC |  |  |  |  | VER.A
Lista de Materiais Orientativa
ITEM | DESCRIÇÃO |  | DIMENSÃO | QTD. | UND. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O.
EQUIPAMENTOS
1.1 | Equipamento | Conjunto Split PisoTeto Quente/Frio 2,5TR | 24000 BTU's | 4 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Equipamento | Cortina de ar Compact - 90cm - 798m³/h | 90cm | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Equipamento | Cortina de ar Compact - 120cm - 2134m³/h | 120cm | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Equipamento | Ventilador centrífugo inline Ø200mm Máx 865m³/h + Caixa de Filtragem | Ø200mm | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Equipamento | Exaustor axial inline Ø150mm Máx 552m³/h + Caixa de filtragem | Ø150mm | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACESSÓRIOS
2.1 | Acessórios | Difusor de insuflamento redondo, tipo regulador de vazão | Ø100mm | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Acessórios | Grelha de exaustão/ tomada de ar com moldura e lâminas de alumínio extrudado + tela anti insetos | 297x297mm | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Acessórios | Grelha de insuflamento de dupla deflexão com registro 225x125mm | 225x125mm | 4 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Acessórios | Veneziana para tomada de ar exterior 497x297 | 497x297mm | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Rede exaustão | Duto em Chapa de Aço Galvanizado confeccionados conforme NBR-16401 com cravamento Pittsburg e juntas TDC Bitola #26 + Suportes | #26 | 2.02 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Rede renovação | Duto em Chapa de Aço Galvanizado confeccionados conforme NBR-16401 com cravamento Pittsburg e juntas TDC Bitola #24 + Suportes | #24 | 21.4 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Rede exaustão | Duto Flexível Ø100mm. Ref. MULTIVAC ALUDEC60 | 100 mm | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Alimentação | Tubulação de cobre Ø 1/4" + Isolamento em borracha elastomérica | Ø1/4" | 41.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Alimentação | Tubulação de cobre Ø 5/8" + Isolamento em borracha elastomérica | Ø5/8" | 41.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Acessórios | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de vinil | - | 4.24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Material para suporte de dutos e equipamentos | - | 1 | obra
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3.1 | Infraestrutura | Materiais (chaves, eletrodutos, cabos flexíveis, etc.) | - | 1 | obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS
4.1 | Serviços | Instalação de equipamentos | - | 1 | obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Serviços | Montagem de rede frigorígena | - | 1 | obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Serviços | Montagem sistema de renovação de ar/ exaustão | - | 1 | obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Serviços | Interligações elétricas | - | 1 | obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Serviços | Transporte vertical e horizontal de toros os materiais e equipamentos | - | 1 | obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0