## Plan1
|  | HIDRÁULICO |  |  |  |  | 2024-07-18
|  | REFEITÓRIO FRANKLIN |  |  |  |  | Lista nº: 1
|  | LOCAL: RODOVIA BR 280, KM25 - CENTRO - ARAQUARI/SC |  |  |  |  | VER.A
Lista de Materiais Orientativa
ITEM | DESCRIÇÃO |  | DIMENSÃO | QTD. | UND. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O.
ACESSÓRIOS
1.1 | Reservatório | Caixa d'água fortlev 1000 litros | 1000L | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Equipamento | Pressurizador Komeco Silent press SP400 | 1/2CV | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Equipamento | Aquecedor de passagem a gás 20L, Model Komeco KO20DI Digital | 20L | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Acessório | Torneira boia para caixa d'água 1" | 1" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Civil | Base de madeira para reservatório, com dimensões mínimas de 1,50m x 1,50m x 0,35m de altura | 1,5x1,5x0,35 | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2.1 | Metais | Registro de gaveta base ABNT 1" | 1" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | PVC rígido soldável | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1" | 32 mm - 1" | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | PVC rígido soldável | Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 32 mm - 1" | 32 mm - 1" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | PVC rígido soldável | Joelho 90º soldável 32 mm | 32 mm | 5 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | PVC rígido soldável | Tubos 32 mm (Verificar in loco o comprimento necessário da tubulação para abastecimento) | 32 mm | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | PVC Acessórios | Te de derivação (Rede existente x rede nova) - Verificar Ø in loco | ? | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÁGUA FRIA
3.1 | Metais | Registro bruto de gaveta industrial | 1.1/4" | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Metais | Registro de gaveta c/ canopla cromada | 1" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Metais | Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" | 11 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Metais | Registro de pressão c/ canopla cromada | 3/4" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Metais | Válvula de esfera com alavanca | 1" | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Metais | Válvula de esfera com alavanca | 1.1/4" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Acessório | Adaptador para conexão de água com forno combinado e máquina de lavar 3/4" BSP - Verificar manual do fabricante | 3/4" BSP | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Acessório | Adaptador para torneiras de jardim com rosca externa - Verificar modelo e diâmetro conforme projeto específico da Risotolandia | Rosca externa | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | PVC rígido soldável | União solvádel | 32 mm | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | PVC Acessórios | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário | 1.1/2" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | PVC Acessórios | Engate flexível plástico | 1/2 - 30cm | 11 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | PVC misto soldável | Luva soldável c/ rosca | 25 mm -3/4" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | PVC rígido soldável | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 40 mm - 1.1/4" | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | PVC rígido soldável | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 25 mm - 3/4" | 23 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | PVC rígido soldável | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 40 mm - 1.1/4" | 6 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | PVC rígido soldável | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca | 32 mm - 1" | 6 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | PVC rígido soldável | Bucha de redução sold. longa | 40 mm - 32 mm | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | PVC rígido soldável | Bucha de redução sold. longa | 40 mm - 25 mm | 11 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | PVC rígido soldável | Curva 90º soldável | 32 mm | 3 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | PVC rígido soldável | Joelho 90º soldável | 25 mm | 34 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | PVC rígido soldável | Joelho 90º soldável | 32 mm | 4 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | PVC rígido soldável | Joelho 90º soldável | 40 mm | 5 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | PVC rígido soldável | Luva soldável | 25 mm | 11 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | PVC rígido soldável | Luva soldável | 32 mm | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | PVC rígido soldável | Tubos | 25 mm | 77.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | PVC rígido soldável | Tubos | 32 mm | 5.59 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | PVC rígido soldável | Tubos | 40 mm | 31.93 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | PVC rígido soldável | Tê 90 soldável | 25 mm | 10 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | PVC rígido soldável | Tê 90 soldável | 40 mm | 13 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | PVC rígido soldável | Tê de redução 90 soldável | 40 mm - 32 mm | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | PVC soldável azul c/ bucha latão | Joelho 90º soldável com bucha de latão | 25 mm - 3/4" | 8 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | PVC soldável azul c/ bucha latão | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão | 32 mm- 3/4" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | PVC soldável azul c/ bucha latão | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão | 25 mm- 1/2" | 9 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | PVC soldável azul c/ bucha latão | Luva de red. sold c/ bucha latão | 25 mm - 1/2" | 4 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | PVC soldável azul c/ bucha latão | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central | 25 mm -1/2" | 3 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | PVC soldável azul c/ bucha latão | Tê sold c/ bucha latão bolsa central | 25 mm- 3/4" | 4 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTRAVASÃO, LIMPEZA E AVISO
4.1 | PVC rígido soldável | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água | 40 mm - 1.1/4" | 4 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | PVC rígido soldável | Tê 90 soldável | 40 mm | 5 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | PVC rígido soldável | Joelho 90º soldável | 40 mm | 3 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | PVC rígido soldável | Bucha de redução sold. longa | 40 mm - 25 mm | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | PVC rígido soldável | Tê 90 soldável | 25 mm | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | PVC rígido soldável | Joelho 90º soldável | 25 mm | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Metais | Registro bruto de gaveta industrial | 1.1/4" | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | PVC rígido soldável | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 40 mm - 1.1/4" | 4 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | PVC rígido soldável | Tubos | 25 mm | 5.89 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | PVC rígido soldável | Tubos (Verificar in loco o comprimento necessário da tubulação para descarte na rede de drenagem pluvial mais próxima) | 40 mm | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÁGUA QUENTE
5.1 | CPVC Aquatherm | Bucha de redução | 28 x 22 | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | CPVC Aquatherm | Joelho 90 | 22 mm | 7 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | CPVC Aquatherm | Joelho 90 | 28 mm | 5 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | CPVC Aquatherm | Joelho 90 de transição | 28 x 1" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | CPVC Aquatherm | Joelho 90º de transição | 22 x 3/4" | 3 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | CPVC Aquatherm | Tubo CPVC 3 Mts | 22 mm | 11.33 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | CPVC Aquatherm | Tubo CPVC 3 Mts | 28 mm | 8.93 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | CPVC Aquatherm | Tê 90 | 22 mm | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | CPVC Aquatherm | Tê 90 | 28 mm | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Metais | Registro de gaveta c/ canopla cromada | 1" | 1 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | CPVC Aquatherm | Conector de transição macho | 28 x 1" | 2 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM | HIDRÁULICO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0