## Painel
CLIENTE: AGNALDO ALVES ALMEIDA
ENDEREÇO:R. Dr. Napoleão Laureano, 517 - Centro, Rio Grande - RS
DATA: 08/07/2024
Nº DE PROJETO:03.0232.2402236989.01-GE
ANTIGO FORNECEDOR: ***
POSSUI MEDIDOR SALÃO DE FESTAS/ZELADORIA: ***
CENTRAL PRONTA? (SE NÃO, QUAL DATA PARA CONCLUSÃO): ***
LISTA DE MATERIAIS
ORDEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO CENTRAL - REDE VAPOR | CÓDIGO UG
1 | 1 | PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190) | 3200037
DESCRIÇÃO CENTRAL - REDE VAPOR
2 | 1 | FITA TEFLON 3/4 | 4900037

## Base de Dados
| CÓD. ITEM | DESCRIÇÃO
| 5200004 | ABRACADEIRA GALVANIZADA COM ROSCA SEM-FIM 13-19 1/2
| 5200022 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/8
| 5200219 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1 1/2POL
| 5200008 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1 1/4POL
| 5200005 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1 2POL COM PORCAS
| 5200007 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1POL
| 5200006 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4POL COM 1 FURO
| 5200014 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1.1/2POL
| 5200013 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1.1/4POL
| 5200009 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2POL
| 5200012 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1POL
| 5200016 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 2
| 5200017 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 2.1/2
| 5200018 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3
| 5200011 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3 4POL
| 5200019 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 4
| 5200020 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 6
| 5200168 | ABRAÇADERIA GALVANIZADA ROSCA S FIM 3 8POL
| 2400073 | ADAPTADOR 3/4 NTP X 3/4 SAE
| 2400100 | ADAPTADOR DE LATAO 3/4POL X 3/8POL SAE
| 5700128 | ADAPTADOR LATAO 3 4 BSP X 1 2 SAE
| 2900108 | ADAPTADOR P FOGAO DAKO CONEXAO BICO DE MAMDEIRA
| 2200245 | ADAPTADOR RETO DAKO 1/2 NPT RF
| 2400115 | ADAPTADOR P/ MEDIDOR LAO G-6 1.1/4X3/8
| 5700026 | ADAPTADOR P02 ROSCA FINA 7/16POL
| 5600083 | ADAPTADOR DE ENCHIMENTO ACLOPADORA 3/4 X 1 3/4 ACME 3175
| 8000011 | AMIANTO GRAFITADO 1/8POL
| 5300004 | ANTI VALVULA DE 1 4POL NPT
| 5300005 | ARAME PARA SOLDA DE COBRE AJAJ 161 FOSCOP 1/8POL
| 2400117 | BICO DE MAMADEIRA 1/4POL MACHO NPT
| 2400056 | BICO DE MAMADEIRA 1/8POL NPT - FCX 0017
| 5300015 | BICO MAMADEIRA 1 2POL NPT
| 5300016 | BICO MAMADEIRA 3 8POL NPT
| 5300017 | BICO MAMADEIRA X DIAM 3/8 SAE
| 2100035 | T
| 2300223 | BUCHA DE REDUC 3/4 X 3/8 NPT 300 LBS
| 2200078 | BUCHA DE REDUC BRONZE 600-2 42MM X 28MM - FCX 0031
| 2200062 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA SOLDA 35MM X 22MM FCX 0031
| 2200068 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA SOLDA 54MM X 22MM
| 2200090 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 35MM X 15MM
| 2200112 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 42MM X 15MM
| 2200105 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 42MMX35MM
| 2200063 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 54MM X 28MM
| 2200066 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 54MM X 35MM
| 2200106 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 54MMX42MM
| 2200069 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 66MM X 22MM
| 2200067 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 66MM X 28MM
| 2200104 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 66MMX42MM
| 2100019 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 79MM X 66MM
| 2200060 | BUCHA DE REDUC COBRE PONTA SOLDA 22MM X 15MM FCX 0031
| 2200061 | BUCHA DE REDUC COBRE PONTA SOLDA 28MM X 15MM
| 2200059 | BUCHA DE REDUC COBRE PONTA SOLDA 28MM X 22MM
| 2300261 | BUCHA DE REDUC FERRO MALEAV 150LBS 3/4POL X 1/2POL NPT
| 2300339 | BUCHA DE REDUC FERRO MALEAV 150LBS 3/4POL X 1/4POL NPT
| 2200125 | BUCHA DE REDUCAO 600-2 COBRE 54MM X 22MM
| 7600086 | BUCHA DE REDUÇÃO DE ELETROFUSÃO PE-100 90º 50MM X 32MM
| 2400078 | BUCHA DE REDUCAO LATAO 1/2 NPT X 1/8 NPT
| 5700044 | BUCHA FISCHER S-06 COM PARAFUSO
| 5700043 | BUCHA FISCHER S-12 COM PARAFUSO
| 2400077 | BUCHA LATAO 1/2POL X 2/4POL REF 8911G
| 2400076 | BUCHA LATAO 1/2POL X 3/4POL REF 8910G
| 5200026 | BUCHA NYLON - 08 C/ PARAFUSO
| 5200027 | BUCHA NYLON 10 C PARAFUSO
| 2400116 | BUCHA RED LATAO 3/4POL NPT X 1/4POL NPT
| 2200092 | BUCHA REDUC 3/4" X 1/2"
| 2300137 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO 150LBS 1 X 3/4POL NPT - FME 0009
| 2300161 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO MALEAV 150LBS 1 X 3/4POL NPT
| 2200192 | BUCHA REDUC 1/2 X 1/4POL NPT 150LBS PR
| 2300139 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO MALEAV 150LBS 3 4 X 1 2 POL NPT FME 0009
| 2300162 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO MALEAV 150LBS 3/4 X 1/4POL NPT
| 2300155 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO MALEAV 150LBS 3/4 X 3/8POL NPT - FME 0009
| 2100010 | BUCHA REDUC BRONZE 35MM X 28MM - FCX 0031
| 2200058 | BUCHA REDUC BRONZE 600-2 42MM X 22MM - FCX 0031
| 2200064 | BUCHA REDUC COBRE 600-2 66MM X 54MM (2.1/2 X 2POL) - FCX 0031
| 2200118 | BUCHA REDUC COBRE PONTA/SOLDA 104MM X 66MM
| 2200127 | BUCHA REDUC COBRE PONTA/SOLDA 79MM X 35MM
| 2200130 | BUCHA REDUC COBRE SEM ANEL SOLDA 66MMx35MM ROSCA MACHO
| 2200131 | BUCHA REDUC COBRE SEM ANEL SOLDA 79MMx66MM ROSCA MACHO
| 2300154 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300# 3/4 X 1/4 NPT
| 2300144 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 1 2 X 3 4POL NPT FCX 0008
| 2300146 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 1 4 X 3 4POL NPT FCX 0008
| 2300140 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 X 1/2 POL NPT
| 2300136 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 X 1/2POL NPT
| 2300141 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 X 3 4POL NPT FCX 0008
| 2300142 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1.1/2 X 1 POL NPT
| 2300143 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1.1/2 X 1.1/4 POL NPT
| 2300145 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1.1/4 X 1POL NPT
| 2300147 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1/2 X 1/4POL NPT
| 2300148 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1/2 X 3/8POL NPT
| 2300149 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 2 X 1.1/2POL NPT
| 2300150 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 2 X 1.1/4POL NPT
| 2300151 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 2 X 1POL NPT
| 2300160 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 2.1/2 X 1 1/2POL NPT
| 2300153 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 3 4 X 1 2POL NPT FCX 0008
| 2300152 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 3 X 2POL NPT
| 2300188 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 3/4POL X 3/8POL NPT
| 2300191 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 3/8POL X 1/4POL NPT
| 2300158 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150LBS 1.1/2 X 1.1/4POL NPT
| 2300163 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150LBS 1.1/4 X 3/4POL NPT - FCX 0008
| 2300156 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150LBS 2 X 1.1/2POL NPT
| 2300164 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150LBS 2 X 1.1/4POL NPT
| 2300157 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150LBS 3/4 X 1/2POL NPT - FCX 0008
| 2300165 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 300LBS 1.1/4 X 3/4POL
| 2400049 | BUCHA REDUC LATAO 1 4 X 1 8POL NPT MACHO FEMEA NF FCX 0018
| 2400096 | BUCHA REDUC LATAO 1/2 x 3/8POL NPT
| 2400097 | BUCHA REDUC LATAO 3/8 X 1/4POL NPT
| 2300340 | BUJAO FERRO MALEAV 150LBS 1.1/2POL NPT
| 4900011 | CABO FLEXIVEL 25MM 1KV
| 4900012 | CABO NU P/ ATERRAMENTO 25MM
| 4900496 | CABO NU P/ATERRAMENTO 50MM
| 5300327 | CAIXA DE PROTECAO DA VALVULA DE CORTE GERAL DE ABASTECIMENTO
| 5300312 | CANTONEIRA 1" X 1/8"
| 5300031 | CANTONEIRA DE FERRO 1/4 X 1
| 5300034 | CANTONEIRA DE FERRO 1/4 X 4
| 5300345 | CANTONEIRA DE FERRO 1. 1/4 X 3/16POL
| 5300032 | CANTONEIRA DE FERRO 1/4 X 1.1/2POL
| 5300037 | CANTONEIRA DE FERRO 1/4 X 1.1/2POL
| 5300033 | CANTONEIRA DE FERRO 1/4 X 3POL
| 5300035 | CANTONEIRA DE FERRO 1/8 X 1.1/4POL
| 5300374 | CANTONEIRA DE FERRO 1POL X 3/16POL
| 5300367 | CANTONEIRA DE FERRO 2POL X 2POL X 1/4POL
| 5300304 | CANTONEIRA DE FERRO 3/16 X 1.1/2POL
| 5300036 | CANTONEIRA DE FERRO 3/16 X 2POL
| 5300030 | CANTONEIRA DE FERRO 3/16 X 3POL
| 5300421 | CANTONEIRA FERRO 2" X 3/16
| 2300167 | CAPS 8 POL SCHEDULE 40 PARA SOLDA
| 2000008 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1 POL - FCX 0033
| 17,00m | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1.1/2POL - FCX 0033
| 5 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1.1/4POL - FCX 0033
| 1 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2.1/2POL
| 2 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2POL FCX 0033
| 2000007 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3/4POL - FCX 0033
| 2000013 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3POL FCX 0033
| 2000014 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 4POL FCX 0033
| 2000015 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 6POL - FCX 0033
| 5300598 | CAPS COM LUVA DE ELETROFUSAO 110MM PE-100
| 2000153 | CAPS PARA SOLDA SCH 40 1/2POL - FCX 0033
| 5300293 | CHAPA XADREZ DE 1/4POL
| 5200154 | CHUMBADOR
| 5200215 | CHUMBADOR COM PARAFUSO 1/2POL X 100MM
| 5200155 | CHUMBADOR PARA PISO REF: CBA 3/8POL X 110MM
| 5200216 | CHUMBADOR QUIMICO FISCHER FIS V M20 X 200MM
| 5200134 | CHUMBADOR TB 3/8 X 3/4POL
| 5200203 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 1/2 X 2.1/2 POL
| 5200150 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 1/2 X 5.1/2POL
| 5200151 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 1/4 X 2POL
| 5200152 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 3/8 X 3POL
| 5200181 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 5/8 x 3POL
| 5200153 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 5/8 X 4.1/4POL
| 5200201 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 7/16
| 2 | COLETOR DE GLP EM COBRE MODULO CENTRAL
| 1800005 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MËDULO II SIMPLES CILINDRO 90KG - FTM 9007 - FTM 9007
| 1800002 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MODULO CENTRAL FTM 9006 FTM 9006
| 1800003 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO II DUPLO CILINDRO 45KG - FTM 9006
| 1800004 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO II DUPLO CILINDRO 90KG - FTM 9006
| 1800006 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MODULO II SIMPLES CILINDRO 190KG FTM 9007 FTM 9007
| 1800012 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO II SIMPLES CILINDRO 45KG - FTM 9007 - FTM 9007
| 1800007 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO III DUPLO CILINDRO 45KG - FTM 9007
| 1800008 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO III DUPLO CILINDRO 90KG - FTM 9007
| 1800011 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MODULO III SIMPLES CILINDRO 190KG FTM 9008 FTM 9007
| 1800009 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO III SIMPLES CILINDRO 45KG - FTM 9008 - FTM 9007
| 1800010 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO III SIMPLES CILINDRO 90KG - FTM 9008 - FTM 9007
| 1800014 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO IV DUPLO CILINDRO 190KG - FTM 9007
| 1800013 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO IV SIMPLES CILINDRO 190KG - FTM 9007
| 7500026 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO VI DUPLO CILINDRO 190KG
| 2400050 | CONE DE LATAO TIPO BORBOLETA 1 8POL NPT
| 2400061 | CONE DE LATAO TIPO BORBOLETA 1/8POL NPTF - FCX 0017
| 2200007 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA BSP 28MM X 1POL FCX 0029
| 2200005 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 15MM X 1 2POL FCX 0029
| 2100011 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 22MM X 1/2POL - FCX 0029
| 2200006 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 22MM X 3 4POL FCX 0029
| 2100030 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 28MM X 1/2POL
| 2100037 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO 104 MM X 4"
| 2200010 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO BSP 28MM X 1POL FCX 0029
| 2200011 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO BSP 35MM X 1 1/4POL - FCX 0029
| 2100001 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO BSP 42MM X 1 1 2POL FCX 0029
| 2100002 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO BSP 54MM X 2POL FCX 0029
| 2100022 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO BSP 66MM X 2 1/2POL
| 2200008 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 15MM X 1 2POL FCX 0029
| 2200057 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 15MM X 1/2POL
| 2200009 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 22MM X 3 4POL FCX 0029
| 2200095 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 22MM X 3/4POL
| 5300618 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 16MM X 1/2
| 5300619 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 16MM X 3/4
| 5300620 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 20MM X 1/2
| 5300621 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 20MM X 3/4
| 5300625 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 24X19 - 16MM
| 5300626 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 24X19 - 20MM
| 5300623 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 26MM X 1
| 5300622 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 26MM X 3/4
| 5300624 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 32MM X 1
| 5300696 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1/2X16MM PRENSAR
| 5300697 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1/2X20 PRENSAR
| 5300700 | CONECTOR FEMEA P/GAS 26MM X 1 PRENSAR
| 5300698 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4X20 PRENSAR
| 5300699 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4X26 PRENSAR
| 5300701 | CONECTOR FEMEA P/GAS 32MM X 1 PRENSAR
| 2400095 | CONECTOR LATAO MACHO GIR 1/2POL
| 2400093 | CONECTOR LATAO MACHO GIR 1POL
| 2400092 | CONECTOR LATAO MACHO GIR 2POL
| 2400094 | CONECTOR LATAO MACHO GIR 3/4POL
| 5300702 | CONECTOR MACHO P/GAS 16MM X 1/2 PRENSAR
| 5300703 | CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 1/2 PRENSAR
| 5300704 | CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 3/4 PRENSAR
| 5300706 | CONECTOR MACHO P/GAS 26MM X 1 PRENSAR
| 5300705 | CONECTOR MACHO P/GAS 26MM X 3/4 PRENSAR
| 5300707 | CONECTOR MACHO P/GAS 32MM X 1 PRENSAR
| 4900190 | CONECTOR P/ ATERRAMENTO
| 2000016 | CONECTOR PARA HASTE 5/8POL
| 2000017 | CONECTOR SPLIT BOLT 25MM
| 2000179 | CONECTOR SPLIT-BOLT 35,0 MM2
| 5300477 | COTOVELO 45 ELETROFUSAO PE-100 32 MM
| 5300473 | COTOVELO 45 ELETROFUSAO PE-100 40MM
| 5300486 | COTOVELO 45Gr ELETROFUSAO PE 100 28 MM
| 5300492 | COTOVELO 45Gr ELETROFUSÃO PE-100 25 MM
| 5300593 | COTOVELO 90 ELETROFUSAO PE-100 125MM
| 5300451 | COTOVELO 90 ELETROFUSAO PE-100 32MM
| 5300470 | COTOVELO 90 ELETROFUSAO PE-100 40MM
| 5300592 | COTOVELO 90° ELETROFUSÃO PE - 100 50MM
| 5300483 | COTOVELO 90Gr ELETROFUSAO PE 100 28 MM
| 5300493 | COTOVELO 90Gr ELETROFUSÃO PE-100 25 MM
| 2300105 | COTOVELO ACO 45GR 300LBS NPT 1.1/2POL
| 2300089 | COTOVELO ACO 45GR 300LBS NPT 1.1/4POL
| 2300108 | COTOVELO ACO 45GR 300LBS NPT 1POL
| 2300090 | COTOVELO ACO 45GR 300LBS NPT 2POL
| 2300091 | COTOVELO ACO 45GR 300LBS NPT 3/4POL
| 2300094 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 1.1/2POL
| 2300095 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 1.1/4POL
| 2300096 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 1/2POL
| 2300097 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 1/4POL
| 2300093 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 1POL
| 2300098 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 2POL
| 2300100 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3 4POL FCX 0033
| 2300106 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3/8POL
| 2300202 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3/8POL M/F
| 2300099 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3POL
| 2300110 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 45GR 150LBS NPT 1.1/2POL
| 2300111 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 45GR 150LBS NPT 1.1/4POL
| 2300107 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 45GR 150LBS NPT 1POL
| 2300092 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 45GR 150LBS NPT 2POL
| 2300194 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150 LBS NPT 3 4 POL FME 0009
| 2300213 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 1 2POL
| 2300102 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 1.1/2POL
| 2300103 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 1.1/4POL
| 2300203 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 1/2POL
| 2300101 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 1POL
| 2300104 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 2POL
| 2300113 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 4POL
| 2300227 | COTOVELO ACO REDUC 90R 1 POL X 3/4 POL NPT 150 LBS
| 2200099 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA 22MM X 3/4 POL NPT
| 2200055 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA BSP 28MM X 1POL FCX 0029
| 2200049 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA BSP 35MM X 1 1 4POL FCX 0029
| 2200050 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 15MM X 1 2POL FCX 0029
| 2200100 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 15MM X 1/2 POL
| 2200086 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 15MM X 1/2POL
| 2200080 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 22MM X 1/2POL - FCX 0029
| 2200051 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 22MM X 3 4POL FCX 0029
| 2200052 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 15MM X 1 2POL FCX 0029
| 2200053 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 22MM X 3 4POL FCX 0029
| 2200087 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 35MM
| 2200048 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 42MM FCX 0029
| 2200044 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 54MM - FCX 0029
| 2200088 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 66MM FCX 0029
| 2100018 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 79MM
| 2100028 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 90º 104MM
| 5300694 | COTOVELO C/FLANGE P/GAS 16X1/2 PRENSAR
| 5300695 | COTOVELO C/FLANGE P/GAS 20X1/2 PRENSAR
| 2200045 | COTOVELO COBRE SOLDA SOLDA 15MM FCX 0026
| 2200046 | COTOVELO COBRE SOLDA SOLDA 22MM FCX 0026
| 2200047 | COTOVELO COBRE SOLDA SOLDA 28MM FCX 0026
| 2200115 | COTOVELO COBRE SOLDA X SOLDA 63,5MM
| 5300684 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2X16 PRENSAR
| 5300685 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2X20 PRENSAR
| 5300688 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1X32MM PRENSAR
| 5300686 | COTOVELO FEMEA P/GAS 3/4X20 PRENSAR
| 5300687 | COTOVELO FEMEA P/GAS 3/4X26 PRENSAR
| 2400083 | COTOVELO LATAO 1/8POL NPT M X F
| 5300689 | COTOVELO MACHO P/GAS 16MM X 1/2 PRENSAR
| 5300690 | COTOVELO MACHO P/GAS 20MM X 1/2 PRENSAR
| 5300691 | COTOVELO MACHO P/GAS 20MM X 3/4 PRENSAR
| 5300692 | COTOVELO MACHO P/GAS 26MM X 3/4 PRENSAR
| 5300693 | COTOVELO MACHO P/GAS 32MM X 1 PRENSAR
| 2300228 | COTOVELO MF 3/4 NPT 150LBS
| 2400075 | COTOVELO NG 1/2" x M22 - FCX 0033
| 5300663 | COTOVELO P/GAS 16X16
| 5300664 | COTOVELO P/GAS 20X20
| 5300665 | COTOVELO P/GAS 26X26
| 5300666 | COTOVELO P/GAS 32X32
| 2300200 | COTOVELO REDUC 3/4POL X 1/2POL NPT
| 2200072 | CURVA 45 BRONZE SOLDA X SOLDA 35MM FCX 0029
| 2200071 | CURVA 45 COBRE SOLDA SOLDA 22MM FCX 0026
| 2200073 | CURVA 45 COBRE SOLDA/SOLDA 28MM - FCX 0026
| 2100013 | CURVA 45GR BRONZE SOLDA X SOLDA 66MM - FCX 0029
| 2200070 | CURVA 45º COBRE SOLDA SOLDA 15MM FCX 0026
| 2200102 | CURVA 45º COBRE SOLDA X SOLDA 42MM
| 2000154 | CURVA ACO SOLDA 1/2POL
| 2000241 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 6POL
| 2000161 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1 1 4POL FCX 0033
| 2000160 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1.1/2POL - FCX 0033
| 2000157 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1/2POL - FCX 0033
| 2000159 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1POL - FCX 0033
| 2000155 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2.1/2POL
| 2000162 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2POL - FCX 0033
| 2000158 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3 4POL FCX 0033
| 2000163 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3POL FCX 0033
| 2000164 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 4POL - FCX 0033
| 2000242 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 10POL
| 2000156 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WCB 5POL - FCX 0033
| 2000174 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WCB 6POL - FCX 0033
| 2000168 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1 1 2POL FCX 0033
| 2000169 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1 1 4POL FCX 0033
| 2000165 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1 2POL
| 2000167 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1POL
| 2000171 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2.1/2POL
| 2000170 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2POL
| 2000166 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3 4POL
| 2000172 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3POL
| 2000173 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 4POL
| 7600074 | CURVA ELETR POLIETILENO 90 G DN 25
| 7600075 | CURVA ELETR POLIETILENO 90 G DN 32
| 7600076 | CURVA ELETR POLIETILENO 90 G DN 63
| 5300400 | CURVA POLIETILENO E F 32MM
| 7600072 | CURVA POLIETILENO ELETR 90 G DN 32
| 5300140 | ENGATE RAPIDO FEMEA DE BRONZE OU ACO INOX ANSI 304 PARA MANGUEIRA 3/4POL
| 5300346 | ESCADA PARA TANQUE HORIZONTAL
| 5300149 | FERRO CHATO 1/4 X 1
| 5300150 | FERRO CHATO 1/4 X 2
| 5300152 | FERRO CHATO 1/4 X 3/4
| 5300303 | FERRO CHATO 3/16 X 1
| 3100012 | FILTRO Y ACO CARBONO 300# 1.1/2 NPT
| 3100010 | FILTRO Y AÇO CARBONO 300# 1/2 NPT
| 3100013 | FILTRO Y ACO CARBONO 300LBS NPT 1 1 4POL
| 3100011 | FILTRO Y ACO CARBONO 300LBS NPT 1POL
| 3100014 | FILTRO Y ACO CARBONO 300LBS NPT 2POL
| 3100015 | FILTRO Y ACO CARBONO 300LBS NPT 3 4POL
| 5300439 | FITA DE ALUMINIO
| 5300482 | FITA DE POLIETILENO IDENTIFICACAO
| 4900037 | FITA TEFLON 3/4
| 5300330 | FITA TOROFITA
| 2000188 | FLANGE 3POL ANSI 300LBS C/ ROSCA INTERNA 11/2POL NPT
| 2000037 | FLANGE ACO ENCAIXE SOLDA 2 1 2POL 300LBS
| 2000034 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 1.1/2POL 300LBS
| 2000035 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 1.1/4POL 300LBS
| 2000033 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 1POL 300LBS
| 2000036 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 2POL 300LBS
| 2000032 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 3/4POL 300LBS
| 2000038 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 3POL 300LBS
| 2000184 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 3POL ANSI 150LBS
| 2000039 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 4POL 300LBS
| 2000185 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 4POL ANSI 150 LBS
| 2000143 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 6POL 300LBS
| 2000175 | FLANGE ACO SLIP ON 300LBS 1.1/2POL NPT
| 2000176 | FLANGE ACO SLIP ON 300LBS 6POL A105
| 2000200 | FLANGE ACO WN 105 6POL SCH40 300LBS
| 2000213 | FLANGE ACO WN C/ PESCOCO A105 2POL 300LBS
| 2000215 | FLANGE ACO WN C/ PESCOCO A105 3POL 300LBS
| 2000217 | FLANGE ACO WN C/ PESCOCO A105 4POL 300LBS
| 2000219 | FLANGE ACO WN C/ PESCOCO A105 6POL 150LBS
| 2000248 | FLANGE ACO WN C/PESCOCO A105 1.1/4POL 300LBS
| 2000251 | FLANGE ACO WN C/PESCOCO A105 6POL 300LBS
| 2000026 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 1.1/2POL 300LBS
| 2000027 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 1.1/4POL 300LBS
| 2000025 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 1POL 300LBS
| 2000252 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 2POL 150LBS
| 25 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 2POL 300LBS
| 31 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 3POL 300LBS
| 2000253 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 4POL 150LBS
| 2000030 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 4POL 300LBS
| 2000142 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 6POL 300LBS
| 2000186 | FLANGE TIPO PAD 2POL ANSI 300 LBS C/ ROSCA INTERNA 2POL NPT
| 3200094 | FLEXIVEL 1 2 POL 300 MM
| 5700098 | FLEXIVEL ALTA PRESSAO 551 1/2POL NPT PARA FOGAO INDUSTRIAL
| 3200054 | FLEXIVEL CROMADO MALHA AÇO 1,5MT X 1/2 POL NPT
| 3200059 | FLEXIVEL DE ACO 3 4
| 5300158 | FOSCOPER 3/3 2POL
| 5200173 | GRAMPO U COMPLETO 1 1/2POL
| 5200079 | GRAMPO U COMPLETO 1.1/4POL
| 5200220 | GRAMPO U COMPLETO 1/2POL
| 5200169 | GRAMPO U COMPLETO 1POL
| 5200170 | GRAMPO U COMPLETO 2POL
| 5200080 | GRAMPO U COMPLETO 3/4POL
| 5200171 | GRAMPO U COMPLETO 3POL
| 4900103 | HASTE PARA ATERRAMENTO 1/2POL X 3M
| 2300197 | JOELHO LATAO 1/2BSP(I) X 5/8UNF(E)
| 5300401 | JUNTA P/ FLANGE 2
| 2100041 | KIT CENTRAL 02 X B190/B125
| 2100049 | KIT CENTRAL 03 A 15XB190/B125
| 5300163 | KIT DE REPOSICAO PARA REGULADOR JUNIOR A
| 5300161 | KIT DE REPOSICAO PARA REGULADOR PROTEU 251 GASOTEC
| 5300162 | KIT DE REPOSICAO PARA REGULADOR PROTEU 431 GASOTEC
| 2200107 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 104MM
| 2200016 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 35MM
| 2200013 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 42MM
| 2200017 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 54MM
| 2200018 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 66MM
| 2200019 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 79MM
| 2200014 | LUVA COBRE SOLDA X SOLDA 15MM
| 2200015 | LUVA COBRE SOLDA X SOLDA 22MM
| 2200012 | LUVA COBRE SOLDA X SOLDA 28MM
| 2300003 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 1.1/2POL
| 2300004 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 1.1/4POL
| 2300005 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 1/2POL
| 2300011 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 1/4POL
| 2300002 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 1POL
| 2300006 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 2POL
| 2300007 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 3 4POL
| 2300009 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 1.1/2POL
| 2300010 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 1.1/4POL
| 2300013 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 1/2POL
| 2300008 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 1POL
| 2300117 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 2POL
| 2300118 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 3/4POL
| 5300595 | LUVA DE ELETROFUSAO PE-100 125MM
| 5300474 | LUVA DE ELETROFUSAO PE-100 54MM
| 7600052 | LUVA DE EMENDA EM PE ELETROFUSAO DIAM 32 MM
| 2300214 | LUVA DE REDUCAO ACO 300LBS 11/4POL X 1/2 POL NPT
| 7600047 | LUVA EMENDA PE ELETROFUSAO DIAM 25 MM
| 5300471 | LUVA PE-100 40MM
| 5300397 | LUVA POLIETILENO 25 MM
| 5300388 | LUVA POLIETILENO DE TRANSICAO 63 MM X 2POL
| 5300386 | LUVA POLIETILENO DE TRANSICAO 90 MM X 3POL
| 5300382 | LUVA POLIETILENO DIAM 32
| 5300381 | LUVA POLIETILENO DIAM 63
| 2300192 | LUVA RED ACO CARBONO 300 LBS NPT 1/2POL X 1/4POL
| 2300022 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1 1 4POL X 3 4POL
| 2300021 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1.1/2POL X 1.1/4POL
| 2300020 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1.1/2POL X 1POL
| 2300016 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1.1/4POL X 1/2POL
| 2300023 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1.1/4POL X 1POL
| 2300119 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1/2POL X 3/8POL
| 2300018 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1POL X 1/2POL
| 2300019 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1POL X 3 4POL
| 2300024 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 2POL X 1.1/2POL
| 2300025 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 2POL X 1.1/4POL
| 2300017 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 3 4POL X 1 2POL
| 2300026 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 3/8POL X 1/4POL
| 2300120 | LUVA REDUC ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 2POL X 1.1/4POL
| 2300346 | LUVA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150 LBS 1/2POL X 1/4POL NPT
| 7600051 | LUVA REDUCAO PE 32MM X 20MM
| 5600135 | MANGUEIRA 3/4 POL DE ABASTECIMENTO GLP
| 3200091 | MANGUEIRA GLP 800 MM X 3/4 NPT
| 3200056 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4 1500 MT
| 3200077 | MANGUEIRA FLEXIVEL 1/2POL
| 3200012 | MANGUEIRA FLEXIVEL 1MT C/EMPATACAO 3/4POL
| 3200093 | MANGUEIRA FLEXIVEL 300 MM 3 4 NPT
| 3200015 | MANGUEIRA P GLP 1503 16 X 300MM CONEXOES 1POL NPT 300MM DE PONTA A PONTA
| 4600006 | MANOMETRO 0 100 PSI DIAL 2 1 2POL ROSCA 1 4POL NPT
| 4600011 | MANOMETRO 0 300 PSI DIAL 2 1 2POL ROSCA 1 4POL NPT
| 4600012 | MANOMETRO 0 300 PSI DIAL 2 1 2POL ROSCA 1 4POL NPT COM GLICERINA
| 4600013 | MANOMETRO 0 300 PSI DIAL 4POL ROSCA 1 2POL NPT
| 4600004 | MANOMETRO 0-10 BAR DIAL 2POL ROSCA 1/8NPT
| 4600005 | MANOMETRO 0-100 PSI DIAL 2.1/2POL ROSCA 1/2POL NPT INOX C/GLICERINA
| 4600007 | MANOMETRO 0-100 PSI DIAL 4POL ROSCA 1/2POL NPT
| 4600008 | MANOMETRO 0-1000 COL. D-AGUA 4POL ROSCA 1/2POL NPT
| 4600018 | MANOMETRO 0-1000 DIAL 2.1/2POL NPT
| 4600037 | MANOMETRO 0-15 LBS 1/2POL NPT
| 4600009 | MANOMETRO 0-20 KGF/CM2 ROSCA 1/2POL NPT VERTICAL
| 4600010 | MANOMETRO 0-30 LBS 1/2POL NPT
| 4600003 | MANOMETRO 0 A 21 KGF/CM CORPO 2 ROSCA 1/4
| 4600017 | MANOMETRO 0-300 LBS DIAL C/ GLICERINA HOR. 2.1/2POL
| 4600014 | MANOMETRO 0-300 LBS DIAL CORPO RETO EM LATAO 3POL 1/2POL NPT
| 4600043 | MANOMETRO 0-3000MM COLUNA D-AGUA 4 POL ROSCA 1/2 NPT
| 4600042 | MANOMETRO 0-4000MM COLUNA D-AGUA 2.1/2POL ROSCA 1/4 NPT
| 4600040 | MANOMETRO 0-500 PSI DIAL 2.1/2POL X 1/4POL NPT COM GLICERINA
| 4600015 | MANOMETRO 20/300 RETO 1/4 C/ GLICERINA 2.1/2POL
| 4600016 | MANOMETRO 600MM COLUNA D-AGUA DIAL 4POL
| 5600011 | MANOMETRO 63MM HORIZONTAL 0-28KG/CM2-CONEXAO 1/4POL NPT GLICERINA
| 5600028 | MANOMETRO 63MM VERTICAL 0-28KG/CM2-CONEXAO 1/4POL NPT GLICERINA
| 4600039 | MANOMETRO DIAL 2.1/2 ROSCA 1/8 POL 150 LBS
| 5800008 | MEDIDOR VAZÃO GAS MOD G 2,5 ACTARIS
| 5800007 | MEDIDOR VOLUMETRICO BAIXA PRESSAO 1 6 M3 H COM CONEXAO 3/4 MODELO G1
| 5800060 | MEDIDOR VOLUMETRICO BAIXA PRESSAO 1 M3 H COM CONEXAO 3/8 SAE MODELO G0.6
| 5800023 | MEDIDOR VOLUMETRICO BAIXA PRESSAO 2 M3 H COM CONEXAO G1 6
| 2000148 | MEIA LUVA ACO SOLDA ROSCA 300LBS NPT 1 1 4POL
| 2000150 | MEIA LUVA ACO SOLDA ROSCA 300LBS NPT 1 4POL
| 2000051 | MEIA LUVA ACO SOLDA ROSCA 300LBS NPT 1.1 2POL
| 2000152 | MEIA LUVA ACO SOLDA ROSCA 300LBS NPT 3 4POL
| 2000222 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 3000LBS NPT 1/2POL
| 2000225 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 3000LBS NPT 2POL
| 2000226 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 3000LBS NPT 3/4POL
| 2000149 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 300LBS NPT 1/2POL
| 2000147 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 300LBS NPT 1POL
| 2000151 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 300LBS NPT 2POL
| 2000050 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 300LBS NPT 3/8POL
| 2400006 | MEIA UNIAO DE LATAO 1 2POL NPT X 1 2POL SAE
| 2400011 | MEIA UNIAO DE LATAO 1 2POL NPT X 3 8POL SAE
| 2400007 | MEIA UNIAO DE LATAO 1 4POL NPT X 1 2POL SAE
| 2400009 | MEIA UNIAO DE LATAO 1 4POL NPT X 3 8POL SAE
| 2400010 | MEIA UNIAO DE LATAO 1 8POL NPT X 3 8POL SAE
| 2400008 | MEIA UNIAO DE LATAO 1/4POL NPT X 1/4POL SAE
| 2400091 | MEIA UNIÃO DE LATÃO 1/4POL SAE X 1/4POL SAE
| 2400012 | MEIA UNIAO DE LATAO 3 4POL NPT X 1 2POL SAE
| 2400013 | MEIA UNIAO DE LATAO 3 4POL NPT X 3 8POL SAE
| 2400005 | MEIA UNIAO DE LATAO 3 8POL NPT X 1 2POL SAE
| 2400014 | MEIA UNIAO DE LATAO 3 8POL SAE X 3 8POL NPT
| 2400069 | MEIA UNIAO DE LATAO P/MANGUEIRA 5/8 X 1/2 POL
| 2400068 | MEIA UNIÃO DE LATAO PARA MANGUEIRA 5/8 X 3/8 POL
| 2400118 | NIPLE 3/8 SAE LATAO X BICO MAMADEIRA
| 2300121 | NIPLE ACO GALVANIZADO 1.1/4POL NPT 150LBS
| 2300122 | NIPLE ACO GALVANIZADO 2POL NPT 150LBS
| 2300123 | NIPLE ACO GALVANIZADO 3/4POL NPT 150LBS
| 2400055 | NIPLE DE LATAO 1/4POL NPT
| 2400015 | NIPLE DE LATAO POOL MACHO ROSCA DIREITA 1 2POL NPT
| 2400101 | NIPLE DE REDUC LATAO 1/2 POL NPT X 5/8 POL NPT
| 2300238 | NIPLE DUPLO ACO 1.1/2POL NPT 150LBS
| 2300040 | NIPLE DUPLO ACO 1.1/2POL NPT 300LBS
| 2300041 | NIPLE DUPLO ACO 1.1/4POL NPT 300LBS
| 2300035 | NIPLE DUPLO ACO 1/2POL NPT 300LBS
| 2300036 | NIPLE DUPLO ACO 1/4POL NPT 300LBS
| 2300039 | NIPLE DUPLO ACO 1POL NPT 300LBS
| 2300043 | NIPLE DUPLO ACO 2 1/2POL NPT 300LBS
| 2300042 | NIPLE DUPLO ACO 2POL NPT 300LBS
| 2300037 | NIPLE DUPLO ACO 3 4POL NPT 300LBS
| 2300235 | NIPLE DUPLO ACO 3 NPT 300
| 2300038 | NIPLE DUPLO ACO 3/8POL NPT 300LBS
| 2300044 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1.1/2POL NPT 150LBS
| 2300046 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1.1/4POL NPT 150LBS
| 2300047 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1/2POL NPT 150LBS
| 2300052 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1/2POL NPT 150LBS
| 2300045 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1POL NPT 150LBS
| 2300049 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 2POL NPT 150LBS
| 2300048 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 3 4POL NPT 150LBS
| 2200097 | NIPLE DUPLO DE BRONZE ROSCA 1/2 POL NPT
| 2300130 | NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL SEXTAVADO 3/4POL BSP 150LBS
| 2400110 | NIPLE DUPLO LATAO 1/8POL NPT X 1/8POL NPT
| 2400099 | NIPLE DUPLO LATAO 3/8
| 2400019 | NIPLE REDUC LATAO 1 2POL NPT X 1 8POL NPT
| 2400020 | NIPLE REDUC LATAO 1 2POL NPT X 3 8POL NPT
| 2400017 | NIPLE REDUC LATAO 1 4POL NPT X 1 2POL NPT
| 2400082 | NIPLE REDUC LATAO 1/2POL NPT X 1/2POL NPT
| 2400054 | NIPLE REDUC LATAO 1/4POL NPT X 1/8POL NPT
| 2400016 | NIPLE REDUC LATAO 1/8POL NPT X 1/2POL SAE
| 2400021 | NIPLE REDUC LATAO 3 4POL NPT X 1 2POL NPT
| 2400018 | NIPLE REDUC LATAO 3 4POL NPT X 1 4POL NPT
| 2400040 | NIPLE REDUC LATAO 3 4POL NPT X 3 8POL NPT
| 2400080 | NIPLE REDUC LATAO 3/4POL NPT X 3/4POL NPT
| 2400105 | NIPLE REDUC LATAO 3/8POL NPT X 1/4POL NPT
| 2400079 | NIPLE REDUCAO LATAO 3/4POL NPT X 1/8POL SAE
| 5200090 | PARAFUSO P/ BUCHA S-12
| 5200102 | PARAFUSO SEXT 1/2UNC X 1.1/2 C/PORCA
| 5200099 | PARAFUSO SEXT 5/8POL UNC X 3.1/2POL - A197B7 COM PORCA 2H
| 5200098 | PARAFUSO SEXT 5/8UNC X 3 C/PORCA
| 3200033 | PIG TAIL DE BORRACHA 800MM ROSCA DIREITA PARA PESCANTE
| 3200034 | PIG TAIL DE BORRACHA P 13
| 3200035 | PIG TAIL DE BORRACHA P 45 P 90 500MM
| 3200036 | PIG TAIL DE BORRACHA P 45 P 90 800MM
| 3200037 | PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190)
| 3200038 | PIG TAIL DE COBRE 1 4POL X 800MM ROSCA DIREITA
| 3200097 | PIG TAIL FLEX CONF T1 1/2 C 400MM
| 3200065 | PIG TAIL FLEXÍVEL 1/2POL COMPRIM. 1,0MM
| 3200067 | PIG TAIL FLEXÍVEL 1/2POL COMPRIM. 2,0 MM
| 3200079 | PIG TAIL FLEXIVEL 3/4 COMPRIM 300 MM
| 3200048 | PIG TAIL FLEXIVEL CONFLEX T1 1 2 POL COMPRIM 1000MM
| 3200039 | PIG TAIL FLEXIVEL CONFLEX T1 1 2 POL COMPRIM 1200 MM
| 3200040 | PIG TAIL FLEXIVEL CONFLEX T1 1 2 POL COMPRIM 800 MM
| 3200032 | PIG-TAIL 7/8POL X 7/16POL X 1000MM MANGUEIRA 1TC4 BENFL
| 3200089 | PIG-TAIL FLEX C/ APAPT BM 1000MM 1/2 POL
| 3200049 | PIG-TAIL FLEXIVEL CONFLEX T1 1/2 POL COMPRIM. 1500MM
| 2100025 | PLUG 717 1 2POL BRONZE
| 2100026 | PLUG 717 3 4POL BRONZE
| 2300169 | PLUG BUJAO CL 10 MP NPT 3 4POL
| 2300168 | PLUG BUJAO CL 10 MP NPT 3POL
| 2300170 | PLUG BUJAO FERRO MALEAVEL NPT 1/4POL NPT
| 2300174 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 1.1/2POL NPT
| 2300175 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 1.1/4POL NPT
| 2300171 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 1/2POL NPT
| 2300173 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 1POL NPT
| 2300176 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 2POL NPT
| 2300172 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 3/4POL NPT
| 2300185 | PLUG FERRO MALEAV GALVANIZADO 3/4POL NPT 150LBS
| 2200195 | PLUG FERRO MALEAV. 1/2 NPT
| 2300220 | PLUG FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 1.1/2POL 150LBS
| 2300195 | PLUG FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 1.1/4 POL NPT 150 LBS
| 2400051 | PLUG LATAO ROSCA POLL 1 2POL
| 5200106 | PORCA DE LATAO 1 2POL SAE COM FURO 1 2POL
| 5200107 | PORCA DE LATAO 3 8POL SAE
| 4900545 | PRENSA CABO 3/4POL
| 6700038 | PRIMER ADMIRAL VERMELHO 580 - SUMARE
| 6700039 | PRIMER SCOTCHRAP
| 5200210 | PRISIONEIRO 5/8POL UNC X 3.1/4POL COM PORCA
| 5200213 | PRISIONEIRO 5/8POL UNC X 3.7/4POL COM PORCA
| 5300305 | PROLONGADOR 1/2 ROSCA NPT COM COMPRIMENTO 50MM
| 7000002 | PROLONGADOR MEDIO 731 1/2POL BRONZE
| 7600068 | RED ELETR POLIETILENO 40 X 32
| 7600073 | REDUC POLIETILENO ELETR 63 X 32
| 2000061 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/2POL X 1.1/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000060 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/2POL X 1POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000062 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/2POL X 3/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000063 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/4POL X 1POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000087 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/4POL X 1POL SOLDA SCH80 S/COST
| 2000064 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/4POL X 3/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000193 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1/4POL x 3/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000058 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1POL X 1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000059 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1POL X 3/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000071 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2 1 2POL X 2POL SOLDA SCH 40 S COST
| 2000069 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2.1/2POL X 1.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000070 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2.1/2POL X 1.1/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000177 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2.1/2POL X 1POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000068 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL X 1.1 4POL SOLDA SCH 40 S COST
| 2000067 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL X 1.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000207 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL X 1.1/4POL SOLDA SCH80 S/COST
| 2000192 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL x 1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000066 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL X 1POL SOLDA SCH 40 S COST
| 2000065 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL X 3/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000057 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3/4POL X 1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000073 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3POL X 1.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000074 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3POL X 1.1/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000072 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3POL X 1POL SOLDA SCH 40 S COST
| 2000076 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3POL X 2.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000075 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3POL X 2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000077 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 4POL X 1.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000078 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 4POL X 1.1/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000080 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 4POL X 2.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000079 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 4POL X 2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000081 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 4POL X 3POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000082 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 5POL X 4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000083 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 6POL X 2.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000085 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 6POL X 3POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000084 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 6POL X 4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000086 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 8POL X 4POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000228 | REDUCAO CONCENTRICA AÇO 8POL X 6POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 5300491 | REDUCAO CONCENTRICA DE ELETROFUSAO PE-100 DIAM 40MM X 25MM
| 2000230 | REDUCAO EXCENTRICA AÇO 2POL X 1.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000088 | REDUCAO EXCENTRICA ACO 2POL X 1POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000231 | REDUCAO EXCENTRICA AÇO 3POL X 2.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000232 | REDUCAO EXCENTRICA AÇO 3POL X 2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000233 | REDUCAO EXCENTRICA AÇO 4POL X 2POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2000234 | REDUCAO EXCENTRICA AÇO 4POL X 3POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 5300396 | REDUCAO POLIETILENO PE 32MM X 25 MM
| 2200428 | REGULADOR 2 EST 15 KG/H F/F BP 2202
REGULADOR 2 EST 15 KGH F/F BP 2202 | 2400065 | REGISTRO BONGAS ART G 358 N 04 90GRAUS DE 1 2POL X 1 2POL
| 2400066 | REGISTRO BONGAS ART G.322.N.04 - 90GRAUS DE 1/2POL X BICO DE MAMADEIRA
| 2400030 | REGISTRO DE LATAO 3/8POL SAE X 3/8 POL SAE
| 2400022 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL NPT MACHO E FEMEA
| 2400023 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL NPT X 1 2POL NPT
| 2400024 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL NPT X 3 8POL NPT
| 2400025 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL NPT X 3 8POL SAE
| 2400026 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL NPT X BICO MAMADEIRA
| 2400048 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL SAE X 1 2POL NPT
| 2400052 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL SAE X 1 2POL SAE
| 2400027 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL SAE X BM
| 2400029 | REGISTRO DE LATAO 3 8POL NPT X BICO MAMADEIRA
| 2400031 | REGISTRO DE LATAO 3 8POL SAE X BICO MAMADEIRA
| 2400114 | REGISTRO DE LATAO 3/8 SAE X 1/2 SAE
| 2400028 | REGISTRO DE LATAO 3/8POL NPT X 3/8POL SAE
| 2400041 | REGISTRO DE LATAO ALIANCA BICO ROSCADO 1/2POL BSP REF. 76517/2
| 6000006 | REGUL PRES 1oEST CE 1 4POL CS 3 8POL NPT PE 19 BAR PS 3 BAR VAZ 60KG H C MAN
| 6000094 | REGUL PRES 1ºEST CE1 4POL NPT CS3 8POL NPT PE19BAR PS30000MMCA VAZ 60K GH C MAN
| 6000139 | REGULADOR 1 EST PE 11 BAR PS 2,5 CONEXAO ENTRADA SAIDA 1/2POL NPT VAZAO 50KG/H COM KIT LIMITADOR (APZ 400)
| 6000132 | REGULADOR APZ 400 C/ MANOMETRO 60 KG/H (CB2350)
| 6000118 | REGULADOR DE PRESSAO 1 ESTAGIO CE 1POL CS 1POL VAZAO 250 KG H PE 3,5 BAR P S 1,5 BAR S MANOMETRO
| 6000131 | REGULADOR DE PRESSÃO 1º ESTAGIO P 251 1 POL NPT
| 6000111 | REGULADOR DE PRESSAO 1º ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 19 BAR, OS 1,5 BAR, VAZAO 170 KG/H, C/ MAN.
| 6000121 | REGULADOR DE PRESSAO 2 ESTAGIO CE 1 2POL NPT CS 1 2POL NPT PE 50 A 800 KPA P S 2,1 A 3,5 KPA
| 6000149 | REGULADOR ESTAGIO UNICO COM SHUT OFF CE 1/2 NPT CS 1/2 NPT VAZ 20 KG/H COD ALIANÇA 76511/04 VD DAS
| 6000114 | REGULADOR MOD RP 44 GROFE DIAMETRO 1/4 POL NPT
| 6000077 | REGULADOR PRESSAO 1 ESTAGIO CE CS 1 2POL NPT PE 19 BAR PS 5 BAR VAZ 100KG H C MAN
| 6000010 | REGULADOR PRESSAO 1 ESTAGIO CE CS 1 4 POL NPT PE PS 70000MMCA VAZ 30KG H C MAN
| 6000007 | REGULADOR PRESSAO 1 ESTAGIO CE CS 3/4POL NPT PE 3 BAR PS 1,5 BAR VAZ. 90KG/H S/ MAN.
| 6000117 | REGULADOR PRESSAO 1º ESTAGIO CE 1POL NPT CS 1POL NPT PE 8,5 KG CM2 PS 2,1 KGFCM2 VAZAO 250 KG/H S/ M
| 6000097 | REGULADOR PRESSAO 1o ESTAGIO CE CS 1/2POL NPT PE 3 BAR PS 1,5 BAR VAZ 15KG/H C/ MAN
| 6000005 | REGULADOR PRESSAO 1o ESTAGIO CE CS 1POL NPT PE 30 BAR PS 12 BAR VAZ 450KG H S MAN
| 6000019 | REGULADOR PRESSAO 1o ESTAGIO CE CS 3 4POL NPT PE 3 BAR PS 1 5 BAR VAZ 50KG H S MAN
| 6000003 | REGULADOR PRESSAO 1o ESTAGIO CE CS 3 4POL NPT PE 30 BAR PS 7 BAR VAZ 180KG H C MAN
| 6000029 | REGULADOR PRESSAO 1º ESTAGIO, CE CS 1/4 POL NPT, PE 7,35 BAR PS 70000MMCA, VAZ. 3,3KG/H, C/ MAN.
| 6000071 | REGULADOR PRESSAO 1º ESTAGIO, CE CS 1/4 POL NPT, PE PS 70000MMCA, VAZ. 87,5KG/H, C/ MAN.
| 6000123 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/2 POL NPT, PE 3 BAR, PS 1,5 BAR, VAZ. 9 KG/H, C/ MAN. 511/02
| 6000082 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/2POL NPT, PE 3 BAR, PS 1,5 BAR, VAZ. 15KG/H, S/ MAN.
| 6000084 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/2POL NPT, PE 3 BAR, PS 1,5 BAR, VAZ. 30KG/H, C/ MAN
| 6000004 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/2POL NPT, PE 50 BAR, PS 12 BAR, VAZ. 80KG/H, C/ MAN.
| 6000031 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/2POL NPT, PE 6,9 BAR, PS 2,07 BAR, VAZ. 140KG/H, S/ MAN.
| 6000056 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 3 BAR, VAZ. 12KG/H, C/ MAN.
| 6000070 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 3 BAR, VAZ. 12KG/H, S/ MAN.
| 6000069 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 3 BAR, VAZ. 8KG/H, C/ MAN.
| 6000076 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/4POL NPT, PE 7 BAR, PS 5 BAR, VAZ. 50KG/H, C/ MAN.
| 6000050 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1POL NPT, PE 30 BAR, PS 12 BAR, VAZ. 450KG/H, S/ MAN.
| 6000048 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 2POL ANSI 300LBS, PE 40 BAR, PS 12 BAR, VAZ. 950KG/H, S/ MAN.
| 6000083 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 3 BAR, VAZ. 120KG/H, C/ MAN.
| 6000055 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 3 BAR, VAZ. 120KG/H, S/ MAN.
| 6000075 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 5 BAR, VAZ. 200KG/H, C/ MAN.
| 6000087 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 3 BAR, PS 1,5 BAR, VAZ. 50KG/H, C/ MAN.
| 6000137 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 3 BAR, PS 1,5 BAR, VAZ. 90KG/H, C/ MAN
| 6000009 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 30 BAR, PS 12 BAR, VAZ. 200KG/H, C/ MAN.
| 6000026 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 30 BAR, PS 7 BAR, VAZ. 200KG/H, S/ MAN.
| 6000014 | REGULADOR PRESSAO 2 ESTAGIO CE BORB P13 CS 3 8SAE PE 1 5 BAR PS 280MMCA VAZ 5KG H
| 6000086 | REGULADOR PRESSAO 2 ESTAGIO CE CS 1 2POL NPT PE 1 5 BAR PS 280MMCA VAZ 20KG H
| 6000015 | REGULADOR PRESSAO 2o ESTAGIO CE 1 4NPT CS 3 8NPT PE 1 5 BAR PS 280MMCA VAZ 7KG H
| 6000018 | REGULADOR PRESSAO 2o ESTAGIO CE CS 3 4NPT PE 1 5 BAR PS 280MMCA VAZ 50KG H
| 6000025 | REGULADOR PRESSAO 2o. ESTAGIO, CE CS 1 1/2POL NPT, PE 8 BAR, PS 3000MMCA, VAZ. 180KG/H, S/ MAN.
| 6000044 | REGULADOR PRESSAO 2o. ESTAGIO, CE CS 1 POL NPT, PE 7 BAR, PS 1500MMCA, VAZ. 50KG/H, S/ MAN.
| 6000088 | REGULADOR PRESSAO 2o. ESTAGIO, CE CS 1/2POL NPT, PE 1,5 BAR, PS 280MMCA, VAZ. 12KG/H
| 6000008 | REGULADOR PRESSAO 2o. ESTAGIO, CE CS 1POL NPT, PE 7 BAR, PS 1500MMCA, VAZ. 50KG/H, S/ MAN.
| 6000067 | REGULADOR PRESSAO ALIANCA MODELO 76510/4
| 6000093 | REGULADOR PRESSAO ALIANCA MODELO 76511/01 LARANJA 12KG
| 6000011 | REGULADOR PRESSAO ESPECIAL CONFORME ESPECIFICACAO SOLICITADA PELO REQUISITANTE
| 6000100 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO , CE BORB P13 CS 1/2 BSP, PE 7 BAR, PS 280MMCA, VAZ. 2KG/H
| 6000099 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO , CE BORB P13 CS 3/8BM, PE 7 BAR, PS 280MMCA, VAZ. 1KG/H
| 6000012 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO , CE BORB P13 CS 3/8BM, PE 7 BAR, PS 280MMCA, VAZ. 2KG/H
| 6000016 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE 1 8NPT CS 3 8NPT PE 7BAR PS 280MMCA VAZ 7KG H
| 6000116 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE 1POL NPT CS 1 1/4POL NPT PE 1,5 BAR PS 1000 A 1500 MMCA VAZAO 50 KG/H S
| 6000073 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE BORB 13 CS 3 8BM PE 7BAR PS 280MMCA VAZ 1KG H KIT COMPLETO
| 6000085 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE CS 1 2NPT PE 5BAR PS 280MMCA VAZ 20KG H
| 6000028 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE CS 1 4 POL NPT PE 9 8 BAR PS 70000MMCA VAZ 4 4KG H S MAN
| 6000017 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE CS 3 4NPT PE 5BAR PS 280MMCA VAZ 50KG H
| 6000054 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE 1/4POL NPT CS 1/2POL NPT, PE 11 BAR, PS 300MMCA, VAZ. 10KG/H, S/ MAN.
| 6000020 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE 1/4POL NPT CS 1/2POL NPT, PE 11 BAR, PS 300MMCA, VAZ. 12KG/H S/ MAN
| 6000058 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE BORB P13 CS 3/8POL BM, PE 17BAR PS 280MMCA, VAZ. 1,2KG/H, S/ MAN.
| 6000095 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE BORB P13 CS 3/8POL SAE, PE 17BAR PS 280MMCA, VAZ. 4KG//H, S/ MAN.
| 6000059 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE BORB P13 CS 3/8SAE, PE 7BAR, PS 280MMCA, VAZ. 2KG/H
| 6000060 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE CS 1/2NPT, PE 5BAR, PS 280MMCA, VAZ. 12KG/H
| 6000024 | REGULADOR PRESSAO FISCHER VERMELHO 64-SR/23 PROPADAVE
| 5300342 | SUPORTE DE PAREDE ALUMINIO
| 5300212 | SUPORTE GALVANIZADO PARA REGULADOR CI
| 5300213 | SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE
| 5300214 | SUPORTE PARA COLETOR TIPO PISO
| 2300184 | TAMPAO (CAP) CL MP NPT 3POL
| 2300180 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 1.1/2POL
| 2300181 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 1.1/4POL
| 2300177 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 1/2POL
| 2300179 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 1POL C
| 2300182 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 2POL C
| 2300178 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 3/4POL
| 2300001 | TAMPAO ACO GALVANIZADO 3/4POL NPT 150LBS
| 2100046 | TAMPAO BRONZE 617 S/ ANEL 66MM
| 2200074 | TAMPAO BRONZE SOLDA 35MM
| 2200103 | TAMPAO BRONZE SOLDA 42MM
| 2200076 | TAMPAO BRONZE SOLDA 54MM
| 2200077 | TAMPAO COBRE SOLDA 15MM
| 2200075 | TAMPAO COBRE SOLDA 22MM
| 2200079 | TAMPAO COBRE SOLDA 28MM
| 5300494 | TAMPAO ELETROFUSAO PE-100 90GR DIAM 32MM
| 7400020 | TAMPAO LATAO 1/2POL NPT POOL
| 2400098 | TAMPAO LATAO 3/4POL NPT - PARA P.20
| 2000095 | TEE ACO 1 2POL SOLDA SCH40 S COST
| 2300056 | TEE ACO 1.1/2POL NPT 300LBS
| 2000098 | TEE ACO 1.1/2POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2300057 | TEE ACO 1.1/4POL 300LBS
| 2300245 | TEE ACO 1.1/4POL NPT 150LBS
| 2000099 | TEE ACO 1.1/4POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2300058 | TEE ACO 1/2POL NPT 300LBS
| 2300059 | TEE ACO 1/4POL NPT 300LBS
| 2300055 | TEE ACO 1POL NPT 300LBS
| 2000097 | TEE ACO 1POL SOLDA SCH40 S COST
| 2000101 | TEE ACO 2.1/2POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2300060 | TEE ACO 2POL NPT 300LBS
| 2000100 | TEE ACO 2POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2300061 | TEE ACO 3 4POL NPT 300LBS
| 2000096 | TEE ACO 3 4POL SOLDA SCH40 S COST
| 2000102 | TEE ACO 3POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000103 | TEE ACO 4POL SCH40 SOLDA S/COST
| 2000094 | TEE ACO 6POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000239 | TEE ACO 8POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2300062 | TEE ACO GALVANIZADO 1.1/2POL 150LBS
| 2300063 | TEE ACO GALVANIZADO 1.1/4POL NPT 150LBS
| 2300066 | TEE ACO GALVANIZADO 1/2POL NPT 150LBS
| 2300053 | TEE ACO GALVANIZADO 1POL NPT 150LBS
| 2300064 | TEE ACO GALVANIZADO 2POL NPT 150LBS
| 2300054 | TEE ACO GALVANIZADO 3/4POL NPT 150LBS
| 2300065 | TEE ACO GALVANIZADO 3POL NPT 150LBS
| 2000093 | TEE ACO GALVANIZADO 4POL NPT 150LBS
| 2200030 | TEE BRONZE C REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 35MM X 15MM X 35MM
| 2200031 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 35MM X 22MM X 35MM
| 2100007 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 42MM X 22MM X 42MM
| 2100005 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 42MM X 28MM X 42MM
| 2100016 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 54MM X 22MM X 54MM
| 2200081 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 54MM X 35MM X 54MM
| 2200109 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 66MM X 22MM X 66MM
| 2100021 | TEE BRONZE COM ROSCA FEMEA CENTRAL NPT 15MM X 1/2POL X 15MM
| 2100014 | TEE BRONZE COM ROSCA FEMEA CENTRAL NPT 22MM X 3/4POL X 22MM
| 2200124 | TEE BRONZE RC REDUÇÃO SOLDA X SOLDA 22 MM 1/2"NPT X 22 MM
| 2100003 | TEE BRONZE SOLDA X SOLDA 42MM
| 2200027 | TEE BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 35MM
| 2100006 | TEE BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 54MM
| 2200089 | TEE BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 66MM
| 2100024 | TEE BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 79MM
| 2200035 | TEE COBRE C REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM X 15MM X 22MM
| 2200028 | TEE COBRE C ROSCA FEMEA CENTRAL BSP SOLDA X SOLDA X SOLDA 15MM X 1 2POL X 15MM
| 2200029 | TEE COBRE C ROSCA FEMEA CENTRAL BSP SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM X 3 4POL X 22MM
| 2200033 | TEE COBRE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 28MM X 15MM X 28MM
| 2100004 | TEE COBRE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 28MM X 22MM X 28MM
| 2200034 | TEE COBRE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 28MM X 22MM X 28MM
| 2200120 | TEE COBRE RED CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 54MM X 28MM X 54MM
| 2200123 | TEE COBRE ROSCA CENTRAL 104MM X 79MM X 104MM
| 2200117 | TEE COBRE SOLDA X SOLDA X SOLDA 104 MM
| 2200025 | TEE COBRE SOLDA X SOLDA X SOLDA 15MM
| 2200026 | TEE COBRE SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM
| 2200024 | TEE COBRE SOLDA X SOLDA X SOLDA 28MM
| 2400090 | TEE DE LATAO 1/4POL SAE
| 2400060 | TEE DE LATAO REVERSIVEL COM PASTILHA 10MM NPT 3/8POL SAE PARA TUBO DE COBRE
| 5300490 | TEE DE REDUCAO DE ELETROFUSAO PE-100 90GR DIAM40MM X 25MM
| 7600069 | TEE ELETR DN POLIETILENO 32 KIT
| 5300589 | TEE ELETROFUSÃO PE - 100 90º 50MM
| 5300594 | TEE ELETROFUSAO PE-100 125MM X 63MM
| 5300485 | TEE ELETROFUSAO PE-100 90Gr 28MM
| 5300476 | TEE ELETROFUSÃO PE-100 90GR 32MM
| 5300677 | TEE FEMEA P/GAS 16MM X 1/2
| 5300678 | TEE FEMEA P/GAS 16MM X 3/4
| 5300679 | TEE FEMEA P/GAS 20MM X 1/2
| 5300680 | TEE FEMEA P/GAS 20MM X 3/4
| 5300681 | TEE FEMEA P/GAS 26MM X 3/4
| 5300683 | TEE FEMEA P/GAS 32MM X 1
| 5300682 | TEE FEMEA P/GAS 32MM X 3/4
| 5300523 | TEE FUSAO-ROSCA METALICA FEMEA CENTRAL - 32 x 1 - 82432
| 5300660 | TEE INTERM. P/GAS 16X16X16
| 5300661 | TEE INTERM. P/GAS 20X20X20
| 5300662 | TEE INTERM. P/GAS 26X26X26
| 5300631 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 16X20X16
| 5300632 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 20X16X16
| 5300633 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 20X16X20
| 5300634 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 20X20X16
| 5300635 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 20X26X20
| 5300636 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 20X32X20
| 5300637 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X16X20
| 5300638 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X16X26
| 5300639 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X20X16
| 5300640 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X20X20
| 5300641 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X20X26
| 5300642 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X26X16
| 5300643 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X26X20
| 5300644 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X32X26
| 5300645 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X16X32
| 5300646 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X20X20
| 5300647 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X20X26
| 5300648 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X20X32
| 5300649 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X26X20
| 5300650 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X26X26
| 5300651 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X26X32
| 5300652 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X32X16
| 5300653 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X32X20
| 5300654 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X32X26
| 2400037 | TEE LATAO 1 2POL SAE
| 2400038 | TEE LATAO 3 8POL SAE
| 2400039 | TEE LATAO DIFUSOR 7/16POL X 1/8POL NPT
| 5300627 | TEE MACHO P/GAS 16MM X 1/2
| 5300628 | TEE MACHO P/GAS 20MM X 1/2
| 5300629 | TEE MACHO P/GAS 20MM X 3/4
| 5300630 | TEE MACHO P/GAS 26MM X 3/4
| 7600049 | TEE POLIETILENO 25 MM
| 7600088 | TEE POLIETILENO 63 MM
| 7600048 | TEE POLIETILENO DIAM 32 MM
| 7600071 | TEE POLIETILENO ELETR DN 40 KIT
| 7600067 | TEE POLIETILENO RED ELETR DN 32 X 25 X 32
| 7600066 | TEE POLIETILENO RED ELETR DN 40 X 32 X 40
| 2300070 | TEE REDUC ACO 1 1 4POL X 3 4POL NPT 300LBS
| 2000113 | TEE REDUC ACO 1 1 4POL X 3 4POL SOLDA SCH40 S COST
| 2300073 | TEE REDUC ACO 1.1/2 X 1POL 300LBS
| 2000111 | TEE REDUC ACO 1.1/2POL X 1.1/4POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000125 | TEE REDUC ACO 1.1/2POL X 1POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000105 | TEE REDUC ACO 1.1/2POL X 3/4POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000112 | TEE REDUC ACO 1.1/4 POL X 1 POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2300069 | TEE REDUC ACO 1POL X 1/2POL NPT 300LBS
| 2300068 | TEE REDUC ACO 1POL X 3 4POL NPT 300LBS
| 2000110 | TEE REDUC ACO 1POL X 3/4POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000116 | TEE REDUC ACO 2.1/2POL X 2POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000114 | TEE REDUC ACO 2POL X 1.1/2POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2300072 | TEE REDUC ACO 2POL X 1.1/4POL 300LBS
| 2000115 | TEE REDUC ACO 2POL X 1.1/4POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000119 | TEE REDUC ACO 2POL X 1POL SOLDA SCH40 S COST
| 2000126 | TEE REDUC ACO 2POL X 3/4POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2300067 | TEE REDUC ACO 3 4POL X 1 2POL NPT 300LBS
| 2000118 | TEE REDUC ACO 3/4POL X 1/2POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000117 | TEE REDUC ACO 3POL X 1.1/2POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000122 | TEE REDUC ACO 3POL X 1POL SOLDA SCH80 S/COST
| 2000109 | TEE REDUC ACO 3POL X 2POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000128 | TEE REDUC ACO 3POL X 2POL SOLDA SCH80 S/COST
| 2000120 | TEE REDUC ACO 4POL X 2POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000121 | TEE REDUC ACO 4POL X 3POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000123 | TEE REDUC ACO 6POL X 3POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000124 | TEE REDUC ACO 6POL X 4POL SOLDA SCH40 S/COST
| 2000246 | TEE REDUC ACO 8POL X 6POL SOLDA SCH 40 S/COST
| 2300126 | TEE REDUC ACO GALVANIZADO 1.1/4POL X 1/2POL NPT 150LBS
| 2300071 | TEE REDUC ACO GALVANIZADO 2POL X 1.1/4POL NPT 150LBS
| 2300251 | TEE REDUC ACO GALVANIZADO 3/4POL X 1/2POL NPT 150LBS
| 5300655 | TEE REDUCAO 40X40X32 PRENSAR
| 5300656 | TEE REDUCAO 50X26X50 PRENSAR
| 5300657 | TEE REDUCAO 50X40X40 PRENSAR
| 5300658 | TEE REDUCAO 50X50X32 PRENSAR
| 5300659 | TEE REDUCAO 50X50X40 PRENSAR
| 2000199 | TEE REDUCAO ACO 4POL X 21/2POL SOLDA SCH 40 S/COST A234 WPB
| 5300408 | TELA DE ADVERTENCIA GAS DP-10
| 2400108 | TERMINAL DE MANGUEIRA 1/8 X 1/4 NPT
| 2400072 | TERMINAL PRENSADO FEMEA LATAO NPTF 3/4 POL ROSCA 1.1/16 POL - 12
| 2400071 | TERMINAL PRENSADO MACHO LATAO NPTF 3/4 POL ROSCA 3/4 POL - 14
| 5300484 | TRANSICAO 28MM POLIETILENO X 28 MM COBRE
| 5300475 | TRANSICAO 32MM POLIETILENO X 28MM COBRE
| 5300488 | TRANSICAO 40 MM POLIETILENO X 35 MM COBRE
| 5300588 | TRANSIÇÃO 40MM POLIETILENO 28MM COBRE
| 5300602 | TRANSICAO DE POLIETILENO 32 X 54 MM COBRE
| 5300418 | TRANSIÇÃO PE 32MM X 28MM
| 6800046 | TUBO ACO CARBONO C/COST DIN 2440 1 POL
| 6800044 | TUBO ACO CARBONO C/COST DINN 2440 3/4POL
| 6800048 | TUBO ACO CARBONO PRETO C COST SCH80 1POL
| 6800047 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST DIN 2440 1 1/4 POL
| 6800035 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 1.1/2POL
| 6800036 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 1.1/4POL
| 6800031 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 1/2POL
| 6800034 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 1POL
| 6800037 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 2POL
| 6800032 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 3/4POL
| 6800033 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 3/8POL
| 6800017 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 3POL
| 6800038 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 3POL
| 6800039 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 4POL
| 6800049 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH80 2POL
| 6800030 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH80 A53 1.1/4POL
| 6800041 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH80 A53 3/4POL
| 6800042 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SHC40 A53 2.1/2POL
| 6800015 | TUBO 3/4" S/ COST.
| 6800019 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH 80 A106 2POL - FTM 0010
| 6800009 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 1.1/2POL - FTM 0010
| 6800010 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 1.1/4POL - FTM 0010
| 6800021 | TUBO 1/2" S/C - PRETO
| 6800008 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 1POL - FTM 0010
| 6800011 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 2POL - FTM 0010
| 6800006 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 3/4POL - FTM 0010
| 6800007 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 3/8POL
| 6800012 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 3POL
| 6800013 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 4POL
| 6800014 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 6POL
| 6800004 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH80 A106 1.1/4POL - FTM 0010
TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH80 A106 1/2 POL - FTM 0010
| 6800016 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SHC40 A106 2.1/2POL - FTM 0010
| 6900003 | TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/4POL
| 6900002 | TUBO ACO GALVANIZADO 1POL
| 6900005 | TUBO ACO GALVANIZADO 2.1/2POL
| 6900004 | TUBO ACO GALVANIZADO 2POL
| 6900001 | TUBO ACO GALVANIZADO 3/4POL
| 5300612 | TUBO ALUMINIO P/GAS 16X2MM (RL.100MTS)
| 5300753 | TUBO ALUMINIO P/GAS 16X2MM USO EXTERNO
| 5300613 | TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)
| 5300754 | TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM USO EXTERNO
| 5300614 | TUBO ALUMINIO P/GAS 26X3MM (RL.50M)
| 5300755 | TUBO ALUMINIO P/GAS 26X3MM USO EXTERNO
| 5300615 | TUBO ALUMINIO P/GAS 32X3MM (RL.50M)
| 5300756 | TUBO ALUMINIO P/GAS 32X3MM USO EXTERNO
| 7000005 | TUBO COBRE CLASSE A 15MM (1/2POL) - FTM 9005
| 7000006 | TUBO COBRE CLASSE A 22MM (3/4POL)
| 7000007 | TUBO COBRE CLASSE A 28MM (1POL)
| 7000008 | TUBO COBRE CLASSE A 35MM (1.1/4POL)
| 7000009 | TUBO COBRE CLASSE A 42MM (1.1/2POL )
| 7000010 | TUBO COBRE CLASSE A 54MM (2POL)
| 7000013 | TUBO COBRE CLASSE A 66MM 21/2POL
| 7000015 | TUBO COBRE CLASSE A 79 MM 3POL
| 7000026 | TUBO COBRE CLASSE E 104MM (4POL)
| 7000017 | TUBO COBRE CLASSE E 15MM (1/2POL)
| 7000021 | TUBO COBRE CLASSE E 22MM (3/4 POL)
| 7000029 | TUBO COBRE CLASSE E 35MM (1.1/4POL)
| 7000030 | TUBO COBRE CLASSE E 42MM (1.1/2POL)
| 7000028 | TUBO COBRE CLASSE E 54MM (2POL)
| 7000022 | TUBO COBRE CLASSE E 66MM (2 1/2)
| 7000027 | TUBO COBRE CLASSE E 79MM (3POL)
| 7000011 | TUBO COBRE CLASSE I 15MM (1/2POL)
| 7000014 | TUBO COBRE CLASSE I 22MM (3/4)
| 6800027 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C COST DIN2440 A120 1/2POL
| 6800051 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/ COST DIN 2440 1/2POL
| 6800052 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/ COST DIN 2440 3POL
| 6800053 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/ COST DIN 2440 4POL
| 6800050 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/COST DIN 2440 2 POL
| 6800024 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO C/COST DIN2440 A120 4POL
| 6800025 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO C/COST DIN2440 A120 3POL
| 6800045 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/COST DIN2440 1.1/2 POL
| 6800026 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO C/COST DIN2440 A120 1POL
| 6800023 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/COST DIN2440 A120 3/4 POL
| 6800029 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO S C SCH 80 A106 11 2 POL
| 6800022 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO S COST SCH 80 A106 1POL
| 6800055 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO S/ COST SCH 40 A106 8POL
| 6800058 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO S/ COST SCH 80 A106 1.1/2POL
| 6800043 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO S/C SCH 80 A106 11/2 POL
| 6900009 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 1/2POL
| 6900007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 11/2POL
| 6800060 | TUBO DE ACO GALVANIZADO C/ COST DIN 2440 1.1/2POL
| 6800061 | TUBO DE ACO GALVANIZADO C/ COST DIN 2440 1/2POL
| 6900011 | TUBO DE ACO GALVANIZADO C/ COST DIN 2440 1POL
| 6800062 | TUBO DE ACO GALVANIZADO C/ COST DIN 2440 2POL
| 6800063 | TUBO DE ACO GALVANIZADO C/ COST DIN 2440 3/4POL
| 7000020 | TUBO DE COBRE CLASSE E 28 MM (1 POL)
| 7100021 | TUBO DE PEAD 125MM PE-100 SDR AMARELO
| 7100012 | TUBO DE PEAD 28MM PE-80 SDR 11 AMARELO
| 7100011 | TUBO DE PEAD 32MM PE-80 SDR11 AMERELO
| 7100020 | TUBO DE PEAD 50MM PE - 80 SDR11 AMARELO
| 7100010 | TUBO DE PEAD 54MM PE-80 SDR 11 AMARELO
| 5300236 | TUBO FITA 100MM LARGURA X 305M COMPRIMENTO
| 5300237 | TUBO FITA 30MM LARGURA X 30 5M COMPRIMENTO
| 5300238 | TUBO FITA 50MM LARGURA X 30.5M COMPRIMENTO
| 7000003 | TUBO FLEXIVEL DE COBRE 1/2POL PARA REFRIGERACAO
| 7000012 | TUBO FLEXIVEL DE COBRE 3/16POL PARA REFRIGERACAO
| 7000004 | TUBO FLEXIVEL DE COBRE 3/8POL PARA REFRIGERACAO
| 3200044 | TUBO FLEXIVEL METALICO DE 1 POL NPT X 500MM
| 3200045 | TUBO FLEXIVEL METALICO DE 1.1/4 POL NPT X 300MM
| 3200046 | TUBO FLEXIVEL METALICO DE 3/4 POL NPT X 300MM
| 4900113 | TUBO FLEXIVEL TUBO FLEX ALPHA 3/4POL M/M
| 7100018 | TUBO MULTICAPA AMARELO 1 620 (1/2) x 100 MTS - 81120
| 7100016 | TUBO MULTICAPA AMARELO 2 532 (1) x 4 MTS - 81032
| 7100007 | TUBO PEAD 40MM
| 5700097 | TUBO PLASTICO 3 8POL P GLP 1250MM USO DOMICILIAR
| 7100006 | TUBO POLIETILENO 25 MM
| 7100005 | TUBO POLIETILENO 90 MM
| 7100004 | TUBO POLIETILENO DIAM 32
| 7100003 | TUBO POLIETILENO DIAM 63
| 7100009 | TUBO POLIETILENO PE 80 40 MM ( 1 1/2" )
| 2300343 | UNIAO 1/2 - ROSCA GALVANIZADA
| 2300078 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1.1/2POL NPT 300LBS
| 2300088 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1.1/4POL NPT 300LBS
| 2300082 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1/2POL NPT 300LBS
| 2300083 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1/4POL NPT 300LBS
| 2300076 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1POL NPT 300LBS
| 2300084 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 2POL NPT 300LBS
| 2300086 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 3 4POL NPT 300LBS
| 2300189 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 3POL NPT 300LBS
| 2300128 | UNIAO ACO GALVANIZADO 3/4POL NPT 150LBS
| 2300079 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 1.1/2POL NPT 150LBS
| 2300080 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 1.1/4POL NPT 150LBS
| 2300074 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 1/2POL NPT 150LBS
| 2300077 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 1POL NPT 150LBS
| 2300186 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 2.1/2 POL NPT 150LBS
| 2300085 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 2POL NPT 150LBS
| 2300075 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 3 4POL NPT 150LBS
| 2300350 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 3/4POL NPT 150LBS
| 2300087 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 3POL NPT 150LBS
| 2300206 | UNIAO ASSENTO BRONZE 3/4POL BSP 150 LBS FE
| 2200041 | UNIAO BRONZE SOLDA ROSCA FEMEA NPT 15MM X 1 2POL
| 2200042 | UNIAO BRONZE SOLDA ROSCA FEMEA NPT 22MM X 3 4POL
| 2200040 | UNIAO BRONZE SOLDA X SOLDA 35MM
| 2200036 | UNIAO COBRE SOLDA X ROSCA FEMEA BSP 28MM X 1POL
| 2200038 | UNIAO COBRE SOLDA X SOLDA 15MM
| 2200039 | UNIAO COBRE SOLDA X SOLDA 22MM
| 2200056 | UNIAO COBRE SOLDA X SOLDA 28MM
| 2300201 | UNIAO COBRE SOLDA X SOLDA42MM
| 2100048 | UNIAO DE BRONZE 733 42MM
| 2400103 | UNIAO DE LATAO BICO DE MAMADEIRA 1/4
| 2400102 | UNIAO DE LATAO BICO DE MAMADEIRA 3/8
| 5300667 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 20 X 16MM
| 5300668 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 26 X 16MM
| 5300669 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 26 X 20MM
| 5300670 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 32 X 16MM
| 5300671 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 32 X 20MM
| 5300672 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 32 X 26MM
| 2400053 | UNIAO LATAO 1 2POL SAE X 1 2POL SAE
| 2400034 | UNIAO LATAO 1 2POL SAE X 3 8POL SAE
| 2400035 | UNIAO LATAO 3 8POL SAE X 3 8POL SAE
| 2400070 | UNIAO LATAO 5/8UNF - TC3/8
| 5300673 | UNIAO P/GAS 16X16 PRENSAR
| 5300674 | UNIAO P/GAS 20X20 PRENSAR
| 5300675 | UNIAO P/GAS 26X26 PRENSAR
| 5300676 | UNIAO P/GAS 32X32 PRENSAR
| 7600003 | VALVULA DE AGULHA 1POL NPT
| 7600004 | VALVULA DE AGULHA 3/4POL
| 7600085 | VALVULA DE AGULHA LATAO 1/2POL NPT 300LBS
| 7600005 | VALVULA DE AGULHA LATAO 300LBS 1/4POL NPT CONEXAO MACHO / FEMEA
| 7500003 | VALVULA DE ALIVIO HIDROSTATICO 1/2POL NPT 375LBS
| 7500004 | VALVULA DE ALIVIO LATAO 1/4POL NPT
| 7400002 | VALVULA DE DUPLA RETENCAO P/ENCHIMENTO 1.1/4POL
| 7700015 | VALVULA DE ENCHIMENTO 3/4 PARA REDE LIQUIDA
| 7300034 | VALVULA DE ESFERA 3/4POL NPT
| 7300046 | VALVULA DE ESFERA AC 11/4POL FLANGE ANSI 300LBS C/ACIONADOR PNEUMATICO
| 7300027 | VALVULA DE ESFERA COM ACIONADOR PNEUMATICO 1.1/2POL NPT
| 7300028 | VALVULA DE ESFERA COM ACIONADOR PNEUMATICO 1.1/4POL NPT
| 7300029 | VALVULA DE ESFERA COM ACIONADOR PNEUMATICO 1POL NPT
| 5600245 | VALVULA DE ESFERA COM ACIONADOR PNEUMATICO 2POL NPT (ESTOQUE)
| 7300031 | VALVULA DE ESFERA COM ACIONADOR PNEUMATICO 3/4POL NPT
| 7300004 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA 4POL 300LBS PP
| 7300003 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 1.1/2POL 300LBS
| 7300006 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 1.1/4POL 300LBS
| 7300005 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 1POL 300LBS
| 7300022 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 2.1/2POL 300LBS
| 7300007 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 2POL 300LBS
| 7300008 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 3POL 300LBS
| 7300037 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1.1/2POL NPT 300LBS PR
| 7300038 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1.1/4POL NPT 300LBS PP
| 7300010 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2POL NPT 300LBS PR
| 7300011 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/4POL NPT 300LBS
| 7300040 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1POL NPT 300LBS PR
| 7300012 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 300LBS
| 7300104 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1 1/2 POL PP EM T 3VIAS ACO CARBONO 300 LBS NPT
| 7300106 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1 POL PP EM T 3VIAS ACO CARBONO 300 LBS NPT
| 7300017 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1.1/2POL NPT 300LBS PP.
| 7300018 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1.1/4POL NPT 300LBS PP
| 7300076 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1.1/4POL NPT 300LBS PR
| 7300067 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2 POL PP EM T 3VIAS ACO CARBONO 300 LBS NPT
| 7300013 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2POL NPT 300LBS PP.
| 7300077 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2POL NPT 300LBS PR
| 7300016 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1POL NPT 300LBS PP.
| 7300051 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 2.1/2POL 300LBS PP
| 7300019 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 2POL NPT 300LBS PP.
| 7300068 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4 POL PP EM T 3VIAS ACO CARBONO 300 LBS NPT
| 7300014 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4POL NPT 300LBS PP
| 7300015 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/8POL NPT 300LBS PP.
| 7300026 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3POL NPT 300LBS
| 7300109 | VALVULA DE ESPERA TRIPARTIDA 1.1/4 POL PP EM T 3VIAS ACO CARBONO 300 LBS NPT
| 7400009 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1.1/2POL NPT MACHO X 1.1/2POL NPT FEMEA - - FVV0008
| 7400003 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1.1/4POL NPT A3282C 50GPM REGO
| 7400010 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1.1/4POL NPT MACHO X 1.1/4POL NPT FEMEA
| 7400004 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1/2POL NPT MACHO X 1/2POL NPT FEMEA FVV0008
| 7400006 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1/4POL NPT MACHO X 1/4POL NPT FEMEA - FVV0008
| 7400008 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1POL NPT MACHO X 1POL NPT FEMEA - FVV0008
| 7400011 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 2POL NPT MACHO X 2POL NPT FEMEA FVV0008
| 7400012 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 3/4POL MOD 3272G REGO
| 7400007 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 3/4POL NPT MACHO X 3/4POL NPT FEMEA - FVV0008
| 7400013 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 3/8POL NPT MACHO
| 7600010 | VALVULA DE GAVETA 1.1/4POL NPT
| 7600012 | VALVULA DE GAVETA 150LBS 1.1/2POL BSP
| 7600013 | VALVULA DE GAVETA 150LBS 1.1/2POL NPT BRONZE
| 7600014 | VALVULA DE GAVETA 2POL NPT
| 7600032 | VALVULA DE GAVETA 2POL NPT 150LBS
| 7400016 | VALVULA DE RETENCAO ACO CARBONO 1.1/2POL NPT PORTINHOLA
| 7400017 | VALVULA DE RETENCAO ACO CARBONO 1.1/4POL NPT PORTINHOLA
| 7400018 | VALVULA DE RETENCAO ACO CARBONO 2POL NPT PORTINHOLA BROWN
| 7400019 | VALVULA DE RETENCAO LATAO P COLETOR 1/2POL X 7/16POL NPT
| 7400021 | VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA 3/4POL NPT
| 7400022 | VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA DE ACO CARBONO 1POL NPT
| 7500022 | VALVULA DE SEGURANCA 1.1 4POL X 2 POL C/ MOLA EXTERNA
| 7500008 | VALVULA DE SEGURANCA 1.1/2POL NPT C/ MOLA INTERN REGO
| 7500009 | VALVULA DE SEGURANCA 1.1/4 POL NPT X 2 POL F NPT C/ MOLA INTERNA
| 7500007 | VALVULA DE SEGURANCA 1.1/4POL NPT PARA 250 PSI 8685 G REGO (SEMI-INTERNA)
| 7500006 | VALVULA DE SEGURANCA 1POL NPT LATAO COM MOLA INTERNA
| 7500010 | VALVULA DE SEGURANCA 2POL X 1.1/2POL NPT COM MOLA INTERNA REGO 3
| 7500012 | VALVULA DE SEGURANCA PARA LINHA 3/4POL 275LBS
| 7500013 | VALVULA DE SEGURANCA PARA LINHA 3/4POL 375LBS
| 7500032 | VALVULA DIFERENCIAL DE PRESSAO 3/4 NPT
| 7700019 | VALVULA ENCHIMENTO 1.1/4POL NPT X 1.3/4POL ACME REGO 7579
| 5300556 | VALVULA ESFERICA FUSAO-FUSAO - 16MM - 81216
| 7600045 | VALVULA PE TIPO ESFERICA SRD 11 DIAM 32 MM
| 6000136 | VALVULA REG. DE PRESSAO AUTO OP. C/ BLOQUEIO P/ SOBRE PRESSAO INCORPORADO (SHUTT-OFF) 1.1/2 POL
| 7500019 | VALVULA SEGURANCA 2.1/2" MNPT X 3" FNPT C/ MOLA INTERNA
| 7700020 | VALVULA UGV-1 - 1/2
| 7700017 | VALVULA UGV-1 - 3/4
| 5800009 | VISOR P/ MEDIDOR DE VAZÃO LAO
| 6700040 | VITROLAC AMARELO
| 6700041 | VITROLAC BRANCO