## Escopo Técnico - Equalização
Rodobens Negócios Imobiliários
Obra RESERVA BLUMENAUL - I464
Escopo Técnico da Proposta de Instalações Elétricas e Hidráulicas
EMPRESA | SÃO GABRIEL
RESPONSÁVEL | MARCIO/GABRIEL/PEDRO
Hidráulica |  | Mat e MO | Somente MO | Excluso | Não se Aplica
Prumadas, distribuição interna e recalque de água fria |  |  | X
Distribuição externa de água fria |  |  | X
Prumadas, coletores, distribuição interna de esgoto sanitário |  |  | X
Distribuição externa de esgoto sanitário |  |  | X
Prumadas, coletores e distribuição interna de água pluvial |  |  | X
Distribuição externa de água pluvial |  |  | X
Prumadas e distribuição interna de gás |  |  | X
Distribuição externa de gás |  |  | X
Central, Reguladores, Manifold com cilindros para gás combustível (excluso apenas cilindros ) |  |  |  | X
Distribuição interna de água quente (considerando apenas previsao tubulaçao) |  |  |  |  | X
Infraestrutura para aquecimento solar (tubulação de prumadas de água quente) (considerando apenas previsao tubulaçao) |  |  |  |  | X
Aquecedores, reservatórios, trocadores de calor e bombas de recirculação |  |  |  |  | X
Equipamentos de aquecimento solar (placas solares, trocadores de calor, reservatórios, bombas de recirculação) |  |  |  |  | X
Tubulação para dreno de ar condicionado |  |  | X
Caixa para dreno de ar condicionado ou similar (cx 4x4) |  |  | X
Prumadas e distribuição interna de Hidrantes |  |  | X
Distribuição externa de hidrantes |  |  | X
Caixas de Hidrantes |  |  | X
Mangueiras, esguichos, adaptadores e acessórios para hidrantes |  |  | X
Extintores de incêndio |  |  | X
Pintura de faixas em pisos e pilares e placas de sinalização de extintores de incêndio |  |  |  | X
Bombas (recalque, água fria, hidrantes, esgoto etc) |  |  | X
Equipamentos e bombas de piscina |  |  | X
Aquecedores, trocadores ou bombas de calor de piscina |  |  |  | X
Louças, torneiras, misturadores e metais sanitários |  |  | X
Acessórios para louças e metais (sifões, válvulas de escoamento, flexíveis, fixações) |  |  | X
Válvulas e Registros brutos |  |  | X
Acabamentos cromados de registros de gaveta ou pressão |  |  | X
Banheiras, Ofurôs e Hidromassagem |  |  |  |  | X
Medidores de água |  |  | X
Medidores de gás |  |  | X
Carenagens(exluso) para pias, tanques e lavatórios (considerando tubo e coifa - enviar foto do nosso modelo) |  |  | X
Caixas dágua em fibra de vidro |  |  |  |  | X
Reservatório Externo tipo Torre Elevada em Concreto, Fibra ou Metálico (exceto reservatório metálico) |  |  | X
Tubo de exaustão e fornecimento de Ventokits (excluso) para Exaustão de Lavabos (incluso mat apenas de tubos e conexões de pvc) |  |  | X
Ralos lineares metálicos (excluso) ou PVC, inclusive ralos tipo "sekapiso" (previsto apenas ainterligação das tubulações hidráulicas nos mesmos - area comum) |  |  | X
Estação de Tratamento de esgoto completa (tanques, bombas, filtros, equipamentos,etc) |  |  |  |  | x | C
Infra estrutura completa para drenagem : caixas de inspeção, poços de visita, tubos de concreto, caixa de retenção, boca de lobo e lançamento na rede pública - REDE DE CONCRETO - REDE COLETORA PRINCIPAL |  |  |  | X
Execução de todo rede de esgoto e água do entorno das torres + implantação - Escavações acima de 50 cm a RNi forncerá o equipamento para escavação. |  |  | X
Espuma de proteção de ralos, espuma verde dos shaffts, |  |  | X
Elétrica |  | Incluso | Somente MO | Excluso | Não se Aplica
Entrada de energia em Baixa Tensão - (excluso Subestação e transformador). |  |  | x
Centro de medição |  |  | x
Distribuição de energia em baixa tensão para quadros de luz e força com infraestrutura e cabos (unidades e áreas comuns) |  |  | X
Prumadas de energia com cabos (unidades e áreas comuns) |  |  | X
Distribuição de iluminação e tomadas (unidades e áreas comuns) |  |  | X
Distribuição de iluminação interna dos apartamentos |  |  | X
Interruptores e Tomadas de energia, telefone (telefone e interfone apenas tubulação seca com caixas) (excluso somente RJ11, incluso em outra contração ) |  |  | X
Luminárias das áreas comuns e sacadas |  |  | X
Luminárias das áreas internas dos apartamentos ( incluso rabicho com soquete no fechamento.) |  |  | X |  | x
Luminárias das áreas externas ou decorativas |  |  | X
Luminárias do poço de elevadores |  |  | X
Luminárias de emergência tipo Bloco Autônomo em LED |  |  | X
Medidores de energia |  |  |  | X
Quadros de luz e força em geral |  |  | X
Quadros para sistemas de ar condicionado, exaustão, pressurização de escadas, sauna, portão elétrico e respectivos comandos (apenas pontos de energia) |  |  |  | X
Grupo Gerador, inclusive QTA, atenuadores de ruídos e acessórios |  |  |  | X
Quadros de transferência ADM /Incêndio |  |  | X
Infraestrutura e cabos alimentadores entre Grupo Gerador QTA QGBT (exluso o gerador) |  |  | X
infraestrutura e cabos alimentadores entre QTA x QGBT |  |  | X
Infraestrutura para Telefonia |  |  | X
Infraestrutura para Antena TV |  |  | X
Infraestrutura para Alarme e Detecção de Incêndio |  |  | X
Infraestrutura para CFTV |  |  | X
Equipamentos, fiação e acessórios para Telefonia |  |  |  | X
Equipamentos, fiação e acessórios de Antena de TV |  |  |  | X
Equipamentos, fiação e acessórios de Alarme e Detecção de Incêndio (não incluso apenas detector de fumaça - N/A a esse proj.) |  |  |  | X
Equipamentos, fiação e acessórios de CFTV |  |  |  | X
Equipamentos, fiação e acessórios para Telefonia |  |  |  | X
Equipamentos, fiação e acessórios de Antena de TV |  |  |  | X
Equipamentos, fiação e acessórios de CFTV |  |  |  | X
Pára-ráios e aterramento (malha inferior e superior) |  |  | X
Equipamentos, fiação e acessórios para carregador veicular ou bicicletas |  |  |  |  | X
Fornecimento de fios e cabos |  |  | X
Incluso a tubulação seca e fiação da previsão de churrasqueria |  |  | X
Apoio Civil |  | Incluso | Somente MO | Excluso | Não se Aplica
Drenagem do lençol freático completo (abertura de valas, areia, brita, manta bidin e caixas de passagem pré fabricadas ou em alvenaria) |  |  |  | X
Ferramentas manuais e elétricas incluso no escopo da instaladora. |  | x
Caixas de passagens em alvenaria |  |  |  | X
Caixas de passagens pré-moldadas (concreto ou polietileno) |  |  | X
Poços de visita |  |  |  | X
Bases para postes da iluminação externa + base de torneira (excluso apenas concreto) |  |  | X
Bases para equipamentos tais como: Geradores, Transformadores, Quadros, Bombas etc |  |  | X
Abertura de valas (mini escavadeira/retroescavadeira) - Maior que 50 cm por conta da Rni |  |  | X
Compactação e fechamento de valas com sapo (será fornecido pela RNI areia ou similiar para berço/acomodação do tubo) |  |  | X
Abertura de rasgos em paredes para passagem de tubulação |  |  | X
Fixação de tubulações e chumbamento de caixinhas em paredes |  |  | X
Fechamento de rasgos em paredes e respectivo acabamento |  |  | X
Furação em laje |  |  | X
Furação em viga |  |  | X
Grelhas quadradas para caixas de inspeção e passagem |  |  | X
Tampões de ferro fundido ou concreto para caixas de inspeção e poços de visita |  |  | X
Execução de abrigo para medidores de água e gás |  |  | X
Execução de abrigo de proteção para central de cilindros de gás |  |  | X
Execução de abrigo para medidores de energia |  |  | X
Tampões de ferro fundido ou concreto para caixas de inspeção |  |  | X
Execução de abrigo para medidores de energia |  |  |  | X
Serviços de serralheria, calhas, rufos e grelhas corridas |  |  |  | X
Pintura de paredes de shafts |  |  | X
Pintura de tubulações e arremates gerais |  |  | X
Fechamento dos shafts de instalações entre os andares com material incombustível (Stopfire ou similar) - (não será aplicado pois será utilizado passante) |  |  | X
Fornecimento de fita intumescente (conforme norma) para seccionamento das tubulações dos shafts de Rotas de Fuga |  |  | X
Fechamento nos shafts no interior dos apartamentos com material incombustível(Stopfire ou similar) |  |  | X
Fornecimento de fita intumescente (conforme norma) para seccionamento de tubulações de shafts no |  |  | X
Execução de solda na estrutura para SPDA (previsto oacompanhamento para garantia da continuidade elétrica) - (exluso a ferragem) |  |  | X
Diversos |  | Incluso | Somente MO | Excluso | Não se Aplica
As Built´s |  | X
Projetos Executivos ou detalhamentos |  |  | X
Despesas com concessionárias |  |  |  | X
Instalações provisórias de obra horizontais (entrada provisória, escritórios, alimentação de gruas, vestiários, sanitários, etc) estando estas desernegizadas |  |  |  | X
Instalações provisórias de obra Verticais na torre (Alimentação de prumadas com "robozinhos" nos andares, alimentação de água fria com torneiras nos andares) |  |  | X
Serviços de topografia |  |  |  |  | X
Comissionamento das instalações, inspeções, certificações, testes em materiais ou serviços executados pela empresa contratada |  |  | X
Comissionamento das instalações, inspeções, certificações, testes em materiais ou serviços executados por empresa terceirizada |  |  |  | X
Taxas e insumos referentes ao condomínio ou rateio de despesas de obra com limpeza e segurança |  |  |  |  | x
Fornecimento de óleo diesel para os reservatórios do(s) grupo(s) gerador(es); |  |  |  |  | x
Impostos (PIS / COFINS / ISS / IR / IPI / ICMS) conforme legislação vigente |  | X
Refeições / Transporte de material e de pessoal / Alojamento / EPI / EPC |  | X
Equipamentos, ferramentas, insumos diversos. (exceto máquina para escavação de valas maior que 50 cm) |  | X