## Painel
CLIENTE: LEOMIR ANTONIO GONÇALVES
ENDEREÇO: LINHA ALEGRE, SN, INTERIOR - ITA - SC
DATA: 21/08/2024
Nº DE PROJETO: 03.0255.2407251529-01-GE
Nº DE OS: ***
ANTIGO FORNECEDOR: ***
POSSUI MEDIDOR SALÃO DE FESTAS/ZELADORIA: ***
CENTRAL PRONTA? (SE NÃO, QUAL DATA PARA CONCLUSÃO): ***
LISTA DE MATERIAIS
ORDEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO CENTRAL | CÓDIGO UG
CONJUNTO DE CONTROLE DE MANOBRA
1 | 6 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3 4POL FCX 0033 | 2300100
2 | 4 | BUCHA REDUC 3/4" X 1/2" | 2200092
3 | 2 | KIT CENTRAL 02 X B190/B125 | 2100041
4 | 2 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 3 4POL NPT 300LBS | 2300086
5 | 6 | NIPLE DUPLO ACO 3 4POL NPT 300LBS | 2300037
6 | 2 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 300LBS | 7300012
7 | 2 | TEE REDUC ACO GALVANIZADO 3/4POL X 1/2POL NPT 150LBS | 2300251
8 | 2 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 1/2POL NPT | 2300171
9 | 2 | CAIXA DE PROTECAO DA VALVULA DE CORTE GERAL DE ABASTECIMENTO | 5300327
CENTRAL
10 | 6 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MODULO III SIMPLES CILINDRO 190KG FTM 9008 FTM 9007 | 1800011
11 | 18 | VALVULA DE RETENCAO LATAO P COLETOR 1/2POL X 7/16POL NPT | 7400019
12 | 18 | PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190) | 3200037
13 | 12 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 3/4POL | 2300178
14 | 18 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3 4POL FCX 0033 | 2300100
15 | 10 | TEE ACO 3 4POL NPT 300LBS | 2300061
16 | 14 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 3 4POL NPT 300LBS | 2300086
17 | 26 | NIPLE DUPLO ACO 3 4POL NPT 300LBS | 2300037
18 | 4 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4POL NPT 300LBS PP | 7300014
19 | 3 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 3 4POL | 2300007
20 | 24 | TUBO 3/4" S/ COST. | 6800015
CONSUMO
*** | 28 | SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE | 5300213
*** | 56 | BUCHA NYLON 10 C PARAFUSO | 5200027
*** | 10 | FITA TEFLON 3/4 | 4900037

## Base de Dados
CÓD. ITEM | DESCRIÇÃO
5200004 | ABRACADEIRA GALVANIZADA COM ROSCA SEM-FIM 13-19 1/2
5200022 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/8
5200219 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1 1/2POL
5200008 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1 1/4POL
5200005 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1 2POL COM PORCAS
5200007 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1POL
5200006 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4POL COM 1 FURO
5200014 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1.1/2POL
5200013 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1.1/4POL
5200009 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2POL
5200012 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1POL
5200016 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 2
5200017 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 2.1/2
5200018 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3
5200011 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3 4POL
5200019 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 4
5200020 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 6
5200168 | ABRAÇADERIA GALVANIZADA ROSCA S FIM 3 8POL
2400073 | ADAPTADOR 3/4 NTP X 3/4 SAE
2400100 | ADAPTADOR DE LATAO 3/4POL X 3/8POL SAE
5700128 | ADAPTADOR LATAO 3 4 BSP X 1 2 SAE
2900108 | ADAPTADOR P FOGAO DAKO CONEXAO BICO DE MAMDEIRA
2400115 | ADAPTADOR P/ MEDIDOR LAO G-6 1.1/4X3/8
5700026 | ADAPTADOR P02 ROSCA FINA 7/16POL
8000011 | AMIANTO GRAFITADO 1/8POL
5300004 | ANTI VALVULA DE 1 4POL NPT
5300005 | ARAME PARA SOLDA DE COBRE AJAJ 161 FOSCOP 1/8POL
2400117 | BICO DE MAMADEIRA 1/4POL MACHO NPT
2400056 | BICO DE MAMADEIRA 1/8POL NPT - FCX 0017
5300015 | BICO MAMADEIRA 1 2POL NPT
5300016 | BICO MAMADEIRA 3 8POL NPT
5300017 | BICO MAMADEIRA X DIAM 3/8 SAE
2100035 | T
2300223 | BUCHA DE REDUC 3/4 X 3/8 NPT 300 LBS
2200078 | BUCHA DE REDUC BRONZE 600-2 42MM X 28MM - FCX 0031
2200062 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA SOLDA 35MM X 22MM FCX 0031
2200068 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA SOLDA 54MM X 22MM
2200090 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 35MM X 15MM
2200112 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 42MM X 15MM
2200105 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 42MMX35MM
2200063 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 54MM X 28MM
2200066 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 54MM X 35MM
2200106 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 54MMX42MM
2200069 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 66MM X 22MM
2200067 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 66MM X 28MM
2200104 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 66MMX42MM
2100019 | BUCHA DE REDUC BRONZE PONTA/SOLDA 79MM X 66MM
2200060 | BUCHA DE REDUC COBRE PONTA SOLDA 22MM X 15MM FCX 0031
2200061 | BUCHA DE REDUC COBRE PONTA SOLDA 28MM X 15MM
2200059 | BUCHA DE REDUC COBRE PONTA SOLDA 28MM X 22MM
2300261 | BUCHA DE REDUC FERRO MALEAV 150LBS 3/4POL X 1/2POL NPT
2300339 | BUCHA DE REDUC FERRO MALEAV 150LBS 3/4POL X 1/4POL NPT
2200125 | BUCHA DE REDUCAO 600-2 COBRE 54MM X 22MM
7600086 | BUCHA DE REDUÇÃO DE ELETROFUSÃO PE-100 90º 50MM X 32MM
2400078 | BUCHA DE REDUCAO LATAO 1/2 NPT X 1/8 NPT
5700044 | BUCHA FISCHER S-06 COM PARAFUSO
5700043 | BUCHA FISCHER S-12 COM PARAFUSO
2400077 | BUCHA LATAO 1/2POL X 2/4POL REF 8911G
2400076 | BUCHA LATAO 1/2POL X 3/4POL REF 8910G
5200026 | BUCHA NYLON - 08 C/ PARAFUSO
5200027 | BUCHA NYLON 10 C PARAFUSO
2400116 | BUCHA RED LATAO 3/4POL NPT X 1/4POL NPT
2200092 | BUCHA REDUC 3/4" X 1/2"
2300137 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO 150LBS 1 X 3/4POL NPT - FME 0009
2300161 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO MALEAV 150LBS 1 X 3/4POL NPT
2300138 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO MALEAV 150LBS 1/2 X 1/4POL NPT
2300139 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO MALEAV 150LBS 3 4 X 1 2 POL NPT FME 0009
2300162 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO MALEAV 150LBS 3/4 X 1/4POL NPT
2300155 | BUCHA REDUC ACO GALVANIZADO MALEAV 150LBS 3/4 X 3/8POL NPT - FME 0009
2100010 | BUCHA REDUC BRONZE 35MM X 28MM - FCX 0031
2200058 | BUCHA REDUC BRONZE 600-2 42MM X 22MM - FCX 0031
2200064 | BUCHA REDUC COBRE 600-2 66MM X 54MM (2.1/2 X 2POL) - FCX 0031
2200118 | BUCHA REDUC COBRE PONTA/SOLDA 104MM X 66MM
2200127 | BUCHA REDUC COBRE PONTA/SOLDA 79MM X 35MM
2200130 | BUCHA REDUC COBRE SEM ANEL SOLDA 66MMx35MM ROSCA MACHO
2200131 | BUCHA REDUC COBRE SEM ANEL SOLDA 79MMx66MM ROSCA MACHO
2300154 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300# 3/4 X 1/4 NPT
2300144 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 1 2 X 3 4POL NPT FCX 0008
2300146 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 1 4 X 3 4POL NPT FCX 0008
2300140 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 X 1/2 POL NPT
2300136 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 X 1/2POL NPT
2300141 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 X 3 4POL NPT FCX 0008
2300142 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1.1/2 X 1 POL NPT
2300143 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1.1/2 X 1.1/4 POL NPT
2300145 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1.1/4 X 1POL NPT
2300147 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1/2 X 1/4POL NPT
2300148 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 1/2 X 3/8POL NPT
2300149 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 2 X 1.1/2POL NPT
2300150 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 2 X 1.1/4POL NPT
2300151 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 2 X 1POL NPT
2300160 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 2.1/2 X 1 1/2POL NPT
2300153 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 3 4 X 1 2POL NPT FCX 0008
2300152 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 3 X 2POL NPT
2300188 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 3/4POL X 3/8POL NPT
2300191 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 3/8POL X 1/4POL NPT
2300158 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150LBS 1.1/2 X 1.1/4POL NPT
2300163 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150LBS 1.1/4 X 3/4POL NPT - FCX 0008
2300156 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150LBS 2 X 1.1/2POL NPT
2300164 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150LBS 2 X 1.1/4POL NPT
2300157 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150LBS 3/4 X 1/2POL NPT - FCX 0008
2300165 | BUCHA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 300LBS 1.1/4 X 3/4POL
2400049 | BUCHA REDUC LATAO 1 4 X 1 8POL NPT MACHO FEMEA NF FCX 0018
2400096 | BUCHA REDUC LATAO 1/2 x 3/8POL NPT
2400097 | BUCHA REDUC LATAO 3/8 X 1/4POL NPT
2300340 | BUJAO FERRO MALEAV 150LBS 1.1/2POL NPT
4900011 | CABO FLEXIVEL 25MM 1KV
4900012 | CABO NU P/ ATERRAMENTO 25MM
4900496 | CABO NU P/ATERRAMENTO 50MM
5300327 | CAIXA DE PROTECAO DA VALVULA DE CORTE GERAL DE ABASTECIMENTO
5300312 | CANTONEIRA 1" X 1/8"
5300031 | CANTONEIRA DE FERRO 1/4 X 1
5300034 | CANTONEIRA DE FERRO 1/4 X 4
5300345 | CANTONEIRA DE FERRO 1. 1/4 X 3/16POL
5300032 | CANTONEIRA DE FERRO 1/4 X 1.1/2POL
5300037 | CANTONEIRA DE FERRO 1/4 X 1.1/2POL
5300033 | CANTONEIRA DE FERRO 1/4 X 3POL
5300035 | CANTONEIRA DE FERRO 1/8 X 1.1/4POL
5300374 | CANTONEIRA DE FERRO 1POL X 3/16POL
5300367 | CANTONEIRA DE FERRO 2POL X 2POL X 1/4POL
5300304 | CANTONEIRA DE FERRO 3/16 X 1.1/2POL
5300036 | CANTONEIRA DE FERRO 3/16 X 2POL
5300030 | CANTONEIRA DE FERRO 3/16 X 3POL
5300421 | CANTONEIRA FERRO 2" X 3/16
2300167 | CAPS 8 POL SCHEDULE 40 PARA SOLDA
2000008 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1 POL - FCX 0033
17,00m | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1.1/2POL - FCX 0033
5 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1.1/4POL - FCX 0033
1 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2.1/2POL
2 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2POL FCX 0033
2000007 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3/4POL - FCX 0033
2000013 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3POL FCX 0033
2000014 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 4POL FCX 0033
2000015 | CAPS ACO FORJADO SOLDA SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 6POL - FCX 0033
5300598 | CAPS COM LUVA DE ELETROFUSAO 110MM PE-100
2000153 | CAPS PARA SOLDA SCH 40 1/2POL - FCX 0033
5300293 | CHAPA XADREZ DE 1/4POL
5200154 | CHUMBADOR
5200215 | CHUMBADOR COM PARAFUSO 1/2POL X 100MM
5200155 | CHUMBADOR PARA PISO REF: CBA 3/8POL X 110MM
5200216 | CHUMBADOR QUIMICO FISCHER FIS V M20 X 200MM
5200134 | CHUMBADOR TB 3/8 X 3/4POL
5200203 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 1/2 X 2.1/2 POL
5200150 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 1/2 X 5.1/2POL
5200151 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 1/4 X 2POL
5200152 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 3/8 X 3POL
5200181 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 5/8 x 3POL
5200153 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 5/8 X 4.1/4POL
5200201 | CHUMBADOR TIPO PARABOLT GALVANIZADO 7/16
2 | COLETOR DE GLP EM COBRE MODULO CENTRAL
1800005 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MËDULO II SIMPLES CILINDRO 90KG - FTM 9007 - FTM 9007
1800002 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MODULO CENTRAL FTM 9006 FTM 9006
1800003 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO II DUPLO CILINDRO 45KG - FTM 9006
1800004 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO II DUPLO CILINDRO 90KG - FTM 9006
1800006 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MODULO II SIMPLES CILINDRO 190KG FTM 9007 FTM 9007
1800012 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO II SIMPLES CILINDRO 45KG - FTM 9007 - FTM 9007
1800007 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO III DUPLO CILINDRO 45KG - FTM 9007
1800008 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO III DUPLO CILINDRO 90KG - FTM 9007
1800011 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MODULO III SIMPLES CILINDRO 190KG FTM 9008 FTM 9007
1800009 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO III SIMPLES CILINDRO 45KG - FTM 9008 - FTM 9007
1800010 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO III SIMPLES CILINDRO 90KG - FTM 9008 - FTM 9007
1800014 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO IV DUPLO CILINDRO 190KG - FTM 9007
1800013 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO IV SIMPLES CILINDRO 190KG - FTM 9007
7500026 | COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO VI DUPLO CILINDRO 190KG
2400050 | CONE DE LATAO TIPO BORBOLETA 1 8POL NPT
2400061 | CONE DE LATAO TIPO BORBOLETA 1/8POL NPTF - FCX 0017
2200007 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA BSP 28MM X 1POL FCX 0029
2200005 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 15MM X 1 2POL FCX 0029
2100011 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 22MM X 1/2POL - FCX 0029
2200006 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 22MM X 3 4POL FCX 0029
2100030 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 28MM X 1/2POL
2100037 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO 104 MM X 4"
2200010 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO BSP 28MM X 1POL FCX 0029
2200011 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO BSP 35MM X 1 1/4POL - FCX 0029
2100001 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO BSP 42MM X 1 1 2POL FCX 0029
2100002 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO BSP 54MM X 2POL FCX 0029
2100022 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO BSP 66MM X 2 1/2POL
2200008 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 15MM X 1 2POL FCX 0029
2200057 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 15MM X 1/2POL
2200009 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 22MM X 3 4POL FCX 0029
2200095 | CONECTOR BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 22MM X 3/4POL
5300618 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 16MM X 1/2
5300619 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 16MM X 3/4
5300620 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 20MM X 1/2
5300621 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 20MM X 3/4
5300625 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 24X19 - 16MM
5300626 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 24X19 - 20MM
5300623 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 26MM X 1
5300622 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 26MM X 3/4
5300624 | CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 32MM X 1
5300696 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1/2X16MM PRENSAR
5300697 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1/2X20 PRENSAR
5300700 | CONECTOR FEMEA P/GAS 26MM X 1 PRENSAR
5300698 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4X20 PRENSAR
5300699 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4X26 PRENSAR
5300701 | CONECTOR FEMEA P/GAS 32MM X 1 PRENSAR
2400095 | CONECTOR LATAO MACHO GIR 1/2POL
2400093 | CONECTOR LATAO MACHO GIR 1POL
2400092 | CONECTOR LATAO MACHO GIR 2POL
2400094 | CONECTOR LATAO MACHO GIR 3/4POL
5300702 | CONECTOR MACHO P/GAS 16MM X 1/2 PRENSAR
5300703 | CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 1/2 PRENSAR
5300704 | CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 3/4 PRENSAR
5300706 | CONECTOR MACHO P/GAS 26MM X 1 PRENSAR
5300705 | CONECTOR MACHO P/GAS 26MM X 3/4 PRENSAR
5300707 | CONECTOR MACHO P/GAS 32MM X 1 PRENSAR
4900190 | CONECTOR P/ ATERRAMENTO
2000016 | CONECTOR PARA HASTE 5/8POL
2000017 | CONECTOR SPLIT BOLT 25MM
2000179 | CONECTOR SPLIT-BOLT 35,0 MM2
5300477 | COTOVELO 45 ELETROFUSAO PE-100 32 MM
5300473 | COTOVELO 45 ELETROFUSAO PE-100 40MM
5300486 | COTOVELO 45Gr ELETROFUSAO PE 100 28 MM
5300492 | COTOVELO 45Gr ELETROFUSÃO PE-100 25 MM
5300593 | COTOVELO 90 ELETROFUSAO PE-100 125MM
5300451 | COTOVELO 90 ELETROFUSAO PE-100 32MM
5300470 | COTOVELO 90 ELETROFUSAO PE-100 40MM
5300592 | COTOVELO 90° ELETROFUSÃO PE - 100 50MM
5300483 | COTOVELO 90Gr ELETROFUSAO PE 100 28 MM
5300493 | COTOVELO 90Gr ELETROFUSÃO PE-100 25 MM
2300105 | COTOVELO ACO 45GR 300LBS NPT 1.1/2POL
2300089 | COTOVELO ACO 45GR 300LBS NPT 1.1/4POL
2300108 | COTOVELO ACO 45GR 300LBS NPT 1POL
2300090 | COTOVELO ACO 45GR 300LBS NPT 2POL
2300091 | COTOVELO ACO 45GR 300LBS NPT 3/4POL
2300094 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 1.1/2POL
2300095 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 1.1/4POL
2300096 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 1/2POL
2300097 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 1/4POL
2300093 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 1POL
2300098 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 2POL
2300100 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3 4POL FCX 0033
2300106 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3/8POL
2300202 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3/8POL M/F
2300099 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3POL
2300110 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 45GR 150LBS NPT 1.1/2POL
2300111 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 45GR 150LBS NPT 1.1/4POL
2300107 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 45GR 150LBS NPT 1POL
2300092 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 45GR 150LBS NPT 2POL
2300194 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150 LBS NPT 3 4 POL FME 0009
2300213 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 1 2POL
2300102 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 1.1/2POL
2300103 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 1.1/4POL
2300203 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 1/2POL
2300101 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 1POL
2300104 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 2POL
2300113 | COTOVELO ACO GALVANIZADO 90GR 150LBS NPT 4POL
2300227 | COTOVELO ACO REDUC 90R 1 POL X 3/4 POL NPT 150 LBS
2200099 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA 22MM X 3/4 POL NPT
2200055 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA BSP 28MM X 1POL FCX 0029
2200049 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA BSP 35MM X 1 1 4POL FCX 0029
2200050 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 15MM X 1 2POL FCX 0029
2200100 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 15MM X 1/2 POL
2200086 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 15MM X 1/2POL
2200080 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 22MM X 1/2POL - FCX 0029
2200051 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FEMEA NPT 22MM X 3 4POL FCX 0029
2200052 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 15MM X 1 2POL FCX 0029
2200053 | COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA MACHO NPT 22MM X 3 4POL FCX 0029
2200087 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 35MM
2200048 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 42MM FCX 0029
2200044 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 54MM - FCX 0029
2200088 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 66MM FCX 0029
2100018 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 79MM
2100028 | COTOVELO BRONZE SOLDA X SOLDA 90º 104MM
5300694 | COTOVELO C/FLANGE P/GAS 16X1/2 PRENSAR
5300695 | COTOVELO C/FLANGE P/GAS 20X1/2 PRENSAR
2200045 | COTOVELO COBRE SOLDA SOLDA 15MM FCX 0026
2200046 | COTOVELO COBRE SOLDA SOLDA 22MM FCX 0026
2200047 | COTOVELO COBRE SOLDA SOLDA 28MM FCX 0026
2200115 | COTOVELO COBRE SOLDA X SOLDA 63,5MM
5300684 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2X16 PRENSAR
5300685 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2X20 PRENSAR
5300688 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1X32MM PRENSAR
5300686 | COTOVELO FEMEA P/GAS 3/4X20 PRENSAR
5300687 | COTOVELO FEMEA P/GAS 3/4X26 PRENSAR
2400083 | COTOVELO LATAO 1/8POL NPT M X F
5300689 | COTOVELO MACHO P/GAS 16MM X 1/2 PRENSAR
5300690 | COTOVELO MACHO P/GAS 20MM X 1/2 PRENSAR
5300691 | COTOVELO MACHO P/GAS 20MM X 3/4 PRENSAR
5300692 | COTOVELO MACHO P/GAS 26MM X 3/4 PRENSAR
5300693 | COTOVELO MACHO P/GAS 32MM X 1 PRENSAR
2300228 | COTOVELO MF 3/4 NPT 150LBS
2400075 | COTOVELO NG 1/2" x M22 - FCX 0033
5300663 | COTOVELO P/GAS 16X16
5300664 | COTOVELO P/GAS 20X20
5300665 | COTOVELO P/GAS 26X26
5300666 | COTOVELO P/GAS 32X32
2300200 | COTOVELO REDUC 3/4POL X 1/2POL NPT
2200072 | CURVA 45 BRONZE SOLDA X SOLDA 35MM FCX 0029
2200071 | CURVA 45 COBRE SOLDA SOLDA 22MM FCX 0026
2200073 | CURVA 45 COBRE SOLDA/SOLDA 28MM - FCX 0026
2100013 | CURVA 45GR BRONZE SOLDA X SOLDA 66MM - FCX 0029
2200070 | CURVA 45º COBRE SOLDA SOLDA 15MM FCX 0026
2200102 | CURVA 45º COBRE SOLDA X SOLDA 42MM
2000154 | CURVA ACO SOLDA 1/2POL
2000241 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 6POL
2000161 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1 1 4POL FCX 0033
2000160 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1.1/2POL - FCX 0033
2000157 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1/2POL - FCX 0033
2000159 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1POL - FCX 0033
2000155 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2.1/2POL
2000162 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2POL - FCX 0033
2000158 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3 4POL FCX 0033
2000163 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3POL FCX 0033
2000164 | CURVA ACO SOLDA 45GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 4POL - FCX 0033
2000242 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 10POL
2000156 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WCB 5POL - FCX 0033
2000174 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WCB 6POL - FCX 0033
2000168 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1 1 2POL FCX 0033
2000169 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1 1 4POL FCX 0033
2000165 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1 2POL
2000167 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 1POL
2000171 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2.1/2POL
2000170 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 2POL
2000166 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3 4POL
2000172 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 3POL
2000173 | CURVA ACO SOLDA 90GR RL SCH 40 SEM COSTURA A234 WPB 4POL
7600074 | CURVA ELETR POLIETILENO 90 G DN 25
7600075 | CURVA ELETR POLIETILENO 90 G DN 32
7600076 | CURVA ELETR POLIETILENO 90 G DN 63
5300400 | CURVA POLIETILENO E F 32MM
7600072 | CURVA POLIETILENO ELETR 90 G DN 32
5300140 | ENGATE RAPIDO FEMEA DE BRONZE OU ACO INOX ANSI 304 PARA MANGUEIRA 3/4POL
5300346 | ESCADA PARA TANQUE HORIZONTAL
5300149 | FERRO CHATO 1/4 X 1
5300150 | FERRO CHATO 1/4 X 2
5300152 | FERRO CHATO 1/4 X 3/4
5300303 | FERRO CHATO 3/16 X 1
3100012 | FILTRO Y ACO CARBONO 300# 1.1/2 NPT
3100010 | FILTRO Y AÇO CARBONO 300# 1/2 NPT
3100013 | FILTRO Y ACO CARBONO 300LBS NPT 1 1 4POL
3100011 | FILTRO Y ACO CARBONO 300LBS NPT 1POL
3100014 | FILTRO Y ACO CARBONO 300LBS NPT 2POL
3100015 | FILTRO Y ACO CARBONO 300LBS NPT 3 4POL
5300439 | FITA DE ALUMINIO
5300482 | FITA DE POLIETILENO IDENTIFICACAO
4900037 | FITA TEFLON 3/4
5300330 | FITA TOROFITA
2000188 | FLANGE 3POL ANSI 300LBS C/ ROSCA INTERNA 11/2POL NPT
2000037 | FLANGE ACO ENCAIXE SOLDA 2 1 2POL 300LBS
2000034 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 1.1/2POL 300LBS
2000035 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 1.1/4POL 300LBS
2000033 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 1POL 300LBS
2000036 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 2POL 300LBS
2000032 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 3/4POL 300LBS
2000038 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 3POL 300LBS
2000184 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 3POL ANSI 150LBS
2000039 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 4POL 300LBS
2000185 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 4POL ANSI 150 LBS
2000143 | FLANGE ACO ENCAIXE/SOLDA 6POL 300LBS
2000175 | FLANGE ACO SLIP ON 300LBS 1.1/2POL NPT
2000176 | FLANGE ACO SLIP ON 300LBS 6POL A105
2000200 | FLANGE ACO WN 105 6POL SCH40 300LBS
2000213 | FLANGE ACO WN C/ PESCOCO A105 2POL 300LBS
2000215 | FLANGE ACO WN C/ PESCOCO A105 3POL 300LBS
2000217 | FLANGE ACO WN C/ PESCOCO A105 4POL 300LBS
2000219 | FLANGE ACO WN C/ PESCOCO A105 6POL 150LBS
2000248 | FLANGE ACO WN C/PESCOCO A105 1.1/4POL 300LBS
2000251 | FLANGE ACO WN C/PESCOCO A105 6POL 300LBS
2000026 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 1.1/2POL 300LBS
2000027 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 1.1/4POL 300LBS
2000025 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 1POL 300LBS
2000252 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 2POL 150LBS
25 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 2POL 300LBS
31 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 3POL 300LBS
2000253 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 4POL 150LBS
2000030 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 4POL 300LBS
2000142 | FLANGE CEGO DE ACO ENCAIXE 6POL 300LBS
2000186 | FLANGE TIPO PAD 2POL ANSI 300 LBS C/ ROSCA INTERNA 2POL NPT
3200094 | FLEXIVEL 1 2 POL 300 MM
5700098 | FLEXIVEL ALTA PRESSAO 551 1/2POL NPT PARA FOGAO INDUSTRIAL
3200054 | FLEXIVEL CROMADO MALHA AÇO 1,5MT X 1/2 POL NPT
3200059 | FLEXIVEL DE ACO 3 4
5300158 | FOSCOPER 3/3 2POL
5200173 | GRAMPO U COMPLETO 1 1/2POL
5200079 | GRAMPO U COMPLETO 1.1/4POL
5200220 | GRAMPO U COMPLETO 1/2POL
5200169 | GRAMPO U COMPLETO 1POL
5200170 | GRAMPO U COMPLETO 2POL
5200080 | GRAMPO U COMPLETO 3/4POL
5200171 | GRAMPO U COMPLETO 3POL
4900103 | HASTE PARA ATERRAMENTO 1/2POL X 3M
2300197 | JOELHO LATAO 1/2BSP(I) X 5/8UNF(E)
5300401 | JUNTA P/ FLANGE 2
2100041 | KIT CENTRAL 02 X B190/B125
2100049 | KIT CENTRAL 03 A 15XB190/B125
5300163 | KIT DE REPOSICAO PARA REGULADOR JUNIOR A
5300161 | KIT DE REPOSICAO PARA REGULADOR PROTEU 251 GASOTEC
5300162 | KIT DE REPOSICAO PARA REGULADOR PROTEU 431 GASOTEC
2200107 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 104MM
2200016 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 35MM
2200013 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 42MM
2200017 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 54MM
2200018 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 66MM
2200019 | LUVA BRONZE SOLDA X SOLDA 79MM
2200014 | LUVA COBRE SOLDA X SOLDA 15MM
2200015 | LUVA COBRE SOLDA X SOLDA 22MM
2200012 | LUVA COBRE SOLDA X SOLDA 28MM
2300003 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 1.1/2POL
2300004 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 1.1/4POL
2300005 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 1/2POL
2300011 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 1/4POL
2300002 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 1POL
2300006 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 2POL
2300007 | LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 3 4POL
2300009 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 1.1/2POL
2300010 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 1.1/4POL
2300013 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 1/2POL
2300008 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 1POL
2300117 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 2POL
2300118 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 3/4POL
5300595 | LUVA DE ELETROFUSAO PE-100 125MM
5300474 | LUVA DE ELETROFUSAO PE-100 54MM
7600052 | LUVA DE EMENDA EM PE ELETROFUSAO DIAM 32 MM
2300214 | LUVA DE REDUCAO ACO 300LBS 11/4POL X 1/2 POL NPT
7600047 | LUVA EMENDA PE ELETROFUSAO DIAM 25 MM
5300471 | LUVA PE-100 40MM
5300397 | LUVA POLIETILENO 25 MM
5300388 | LUVA POLIETILENO DE TRANSICAO 63 MM X 2POL
5300386 | LUVA POLIETILENO DE TRANSICAO 90 MM X 3POL
5300382 | LUVA POLIETILENO DIAM 32
5300381 | LUVA POLIETILENO DIAM 63
2300192 | LUVA RED ACO CARBONO 300 LBS NPT 1/2POL X 1/4POL
2300022 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1 1 4POL X 3 4POL
2300021 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1.1/2POL X 1.1/4POL
2300020 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1.1/2POL X 1POL
2300016 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1.1/4POL X 1/2POL
2300023 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1.1/4POL X 1POL
2300119 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1/2POL X 3/8POL
2300018 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1POL X 1/2POL
2300019 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 1POL X 3 4POL
2300024 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 2POL X 1.1/2POL
2300025 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 2POL X 1.1/4POL
2300017 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 3 4POL X 1 2POL
2300026 | LUVA REDUC ACO 300LBS NPT 3/8POL X 1/4POL
2300120 | LUVA REDUC ACO GALVANIZADO 150LBS NPT 2POL X 1.1/4POL
2300346 | LUVA REDUC FERRO MALEAV GALVANIZADO 150 LBS 1/2POL X 1/4POL NPT
7600051 | LUVA REDUCAO PE 32MM X 20MM
5600135 | MANGUEIRA 3/4 POL DE ABASTECIMENTO GLP
3200056 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4 1500 MT
3200077 | MANGUEIRA FLEXIVEL 1/2POL
3200012 | MANGUEIRA FLEXIVEL 1MT C/EMPATACAO 3/4POL
3200093 | MANGUEIRA FLEXIVEL 300 MM 3 4 NPT
3200015 | MANGUEIRA P GLP 1503 16 X 300MM CONEXOES 1POL NPT 300MM DE PONTA A PONTA
4600006 | MANOMETRO 0 100 PSI DIAL 2 1 2POL ROSCA 1 4POL NPT
4600011 | MANOMETRO 0 300 PSI DIAL 2 1 2POL ROSCA 1 4POL NPT
4600012 | MANOMETRO 0 300 PSI DIAL 2 1 2POL ROSCA 1 4POL NPT COM GLICERINA
4600013 | MANOMETRO 0 300 PSI DIAL 4POL ROSCA 1 2POL NPT
4600004 | MANOMETRO 0-10 BAR DIAL 2POL ROSCA 1/8NPT
4600005 | MANOMETRO 0-100 PSI DIAL 2.1/2POL ROSCA 1/2POL NPT INOX C/GLICERINA
4600007 | MANOMETRO 0-100 PSI DIAL 4POL ROSCA 1/2POL NPT
4600008 | MANOMETRO 0-1000 COL. D-AGUA 4POL ROSCA 1/2POL NPT
4600018 | MANOMETRO 0-1000 DIAL 2.1/2POL NPT
4600037 | MANOMETRO 0-15 LBS 1/2POL NPT
4600009 | MANOMETRO 0-20 KGF/CM2 ROSCA 1/2POL NPT VERTICAL
4600010 | MANOMETRO 0-30 LBS 1/2POL NPT
4600003 | MANOMETRO 0-300 LBS DIAL 2.1/2POL HORIZONTAL R 1/4POL
4600017 | MANOMETRO 0-300 LBS DIAL C/ GLICERINA HOR. 2.1/2POL
4600014 | MANOMETRO 0-300 LBS DIAL CORPO RETO EM LATAO 3POL 1/2POL NPT
4600043 | MANOMETRO 0-3000MM COLUNA D-AGUA 4 POL ROSCA 1/2 NPT
4600042 | MANOMETRO 0-4000MM COLUNA D-AGUA 2.1/2POL ROSCA 1/4 NPT
4600040 | MANOMETRO 0-500 PSI DIAL 2.1/2POL X 1/4POL NPT COM GLICERINA
4600015 | MANOMETRO 20/300 RETO 1/4 C/ GLICERINA 2.1/2POL
4600016 | MANOMETRO 600MM COLUNA D-AGUA DIAL 4POL
5600011 | MANOMETRO 63MM HORIZONTAL 0-28KG/CM2-CONEXAO 1/4POL NPT GLICERINA
5600028 | MANOMETRO 63MM VERTICAL 0-28KG/CM2-CONEXAO 1/4POL NPT GLICERINA
4600039 | MANOMETRO DIAL 2.1/2 ROSCA 1/8 POL 150 LBS
5800008 | MEDIDOR VAZÃO GAS MOD G 2,5 ACTARIS
5800007 | MEDIDOR VOLUMETRICO BAIXA PRESSAO 1 6 M3 H COM CONEXAO 3/4 MODELO G1
5800060 | MEDIDOR VOLUMETRICO BAIXA PRESSAO 1 M3 H COM CONEXAO 3/8 SAE MODELO G0.6
5800023 | MEDIDOR VOLUMETRICO BAIXA PRESSAO 2 M3 H COM CONEXAO G1 6
2000148 | MEIA LUVA ACO SOLDA ROSCA 300LBS NPT 1 1 4POL
2000150 | MEIA LUVA ACO SOLDA ROSCA 300LBS NPT 1 4POL
2000051 | MEIA LUVA ACO SOLDA ROSCA 300LBS NPT 1.1 2POL
2000152 | MEIA LUVA ACO SOLDA ROSCA 300LBS NPT 3 4POL
2000222 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 3000LBS NPT 1/2POL
2000225 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 3000LBS NPT 2POL
2000226 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 3000LBS NPT 3/4POL
2000149 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 300LBS NPT 1/2POL
2000147 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 300LBS NPT 1POL
2000151 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 300LBS NPT 2POL
2000050 | MEIA LUVA ACO SOLDA/ROSCA 300LBS NPT 3/8POL
2400006 | MEIA UNIAO DE LATAO 1 2POL NPT X 1 2POL SAE
2400011 | MEIA UNIAO DE LATAO 1 2POL NPT X 3 8POL SAE
2400007 | MEIA UNIAO DE LATAO 1 4POL NPT X 1 2POL SAE
2400009 | MEIA UNIAO DE LATAO 1 4POL NPT X 3 8POL SAE
2400010 | MEIA UNIAO DE LATAO 1 8POL NPT X 3 8POL SAE
2400008 | MEIA UNIAO DE LATAO 1/4POL NPT X 1/4POL SAE
2400091 | MEIA UNIÃO DE LATÃO 1/4POL SAE X 1/4POL SAE
2400012 | MEIA UNIAO DE LATAO 3 4POL NPT X 1 2POL SAE
2400013 | MEIA UNIAO DE LATAO 3 4POL NPT X 3 8POL SAE
2400005 | MEIA UNIAO DE LATAO 3 8POL NPT X 1 2POL SAE
2400014 | MEIA UNIAO DE LATAO 3 8POL SAE X 3 8POL NPT
2400069 | MEIA UNIAO DE LATAO P/MANGUEIRA 5/8 X 1/2 POL
2400068 | MEIA UNIÃO DE LATAO PARA MANGUEIRA 5/8 X 3/8 POL
2400118 | NIPLE 3/8 SAE LATAO X BICO MAMADEIRA
2300121 | NIPLE ACO GALVANIZADO 1.1/4POL NPT 150LBS
2300122 | NIPLE ACO GALVANIZADO 2POL NPT 150LBS
2300123 | NIPLE ACO GALVANIZADO 3/4POL NPT 150LBS
2400055 | NIPLE DE LATAO 1/4POL NPT
2400015 | NIPLE DE LATAO POOL MACHO ROSCA DIREITA 1 2POL NPT
2400101 | NIPLE DE REDUC LATAO 1/2 POL NPT X 5/8 POL NPT
2300238 | NIPLE DUPLO ACO 1.1/2POL NPT 150LBS
2300040 | NIPLE DUPLO ACO 1.1/2POL NPT 300LBS
2300041 | NIPLE DUPLO ACO 1.1/4POL NPT 300LBS
2300035 | NIPLE DUPLO ACO 1/2POL NPT 300LBS
2300036 | NIPLE DUPLO ACO 1/4POL NPT 300LBS
2300039 | NIPLE DUPLO ACO 1POL NPT 300LBS
2300043 | NIPLE DUPLO ACO 2 1/2POL NPT 300LBS
2300042 | NIPLE DUPLO ACO 2POL NPT 300LBS
2300037 | NIPLE DUPLO ACO 3 4POL NPT 300LBS
2300235 | NIPLE DUPLO ACO 3 NPT 300
2300038 | NIPLE DUPLO ACO 3/8POL NPT 300LBS
2300044 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1.1/2POL NPT 150LBS
2300046 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1.1/4POL NPT 150LBS
2300047 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1/2POL NPT 150LBS
2300052 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1/2POL NPT 150LBS
2300045 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 1POL NPT 150LBS
2300049 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 2POL NPT 150LBS
2300048 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 3 4POL NPT 150LBS
2200097 | NIPLE DUPLO DE BRONZE ROSCA 1/2 POL NPT
2300130 | NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL SEXTAVADO 3/4POL BSP 150LBS
2400110 | NIPLE DUPLO LATAO 1/8POL NPT X 1/8POL NPT
2400099 | NIPLE DUPLO LATAO 3/8
2400019 | NIPLE REDUC LATAO 1 2POL NPT X 1 8POL NPT
2400020 | NIPLE REDUC LATAO 1 2POL NPT X 3 8POL NPT
2400017 | NIPLE REDUC LATAO 1 4POL NPT X 1 2POL NPT
2400082 | NIPLE REDUC LATAO 1/2POL NPT X 1/2POL NPT
2400054 | NIPLE REDUC LATAO 1/4POL NPT X 1/8POL NPT
2400016 | NIPLE REDUC LATAO 1/8POL NPT X 1/2POL SAE
2400021 | NIPLE REDUC LATAO 3 4POL NPT X 1 2POL NPT
2400018 | NIPLE REDUC LATAO 3 4POL NPT X 1 4POL NPT
2400040 | NIPLE REDUC LATAO 3 4POL NPT X 3 8POL NPT
2400080 | NIPLE REDUC LATAO 3/4POL NPT X 3/4POL NPT
2400105 | NIPLE REDUC LATAO 3/8POL NPT X 1/4POL NPT
2400079 | NIPLE REDUCAO LATAO 3/4POL NPT X 1/8POL SAE
5200090 | PARAFUSO P/ BUCHA S-12
5200102 | PARAFUSO SEXT 1/2UNC X 1.1/2 C/PORCA
5200099 | PARAFUSO SEXT 5/8POL UNC X 3.1/2POL - A197B7 COM PORCA 2H
5200098 | PARAFUSO SEXT 5/8UNC X 3 C/PORCA
3200033 | PIG TAIL DE BORRACHA 800MM ROSCA DIREITA PARA PESCANTE
3200034 | PIG TAIL DE BORRACHA P 13
3200035 | PIG TAIL DE BORRACHA P 45 P 90 500MM
3200036 | PIG TAIL DE BORRACHA P 45 P 90 800MM
3200037 | PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190)
3200038 | PIG TAIL DE COBRE 1 4POL X 800MM ROSCA DIREITA
3200097 | PIG TAIL FLEX CONF T1 1/2 C 400MM
3200065 | PIG TAIL FLEXÍVEL 1/2POL COMPRIM. 1,0MM
3200067 | PIG TAIL FLEXÍVEL 1/2POL COMPRIM. 2,0 MM
3200079 | PIG TAIL FLEXIVEL 3/4 COMPRIM 300 MM
3200048 | PIG TAIL FLEXIVEL CONFLEX T1 1 2 POL COMPRIM 1000MM
3200039 | PIG TAIL FLEXIVEL CONFLEX T1 1 2 POL COMPRIM 1200 MM
3200040 | PIG TAIL FLEXIVEL CONFLEX T1 1 2 POL COMPRIM 800 MM
3200032 | PIG-TAIL 7/8POL X 7/16POL X 1000MM MANGUEIRA 1TC4 BENFL
3200089 | PIG-TAIL FLEX C/ APAPT BM 1000MM 1/2 POL
3200049 | PIG-TAIL FLEXIVEL CONFLEX T1 1/2 POL COMPRIM. 1500MM
2100025 | PLUG 717 1 2POL BRONZE
2100026 | PLUG 717 3 4POL BRONZE
2300169 | PLUG BUJAO CL 10 MP NPT 3 4POL
2300168 | PLUG BUJAO CL 10 MP NPT 3POL
2300170 | PLUG BUJAO FERRO MALEAVEL NPT 1/4POL NPT
2300174 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 1.1/2POL NPT
2300175 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 1.1/4POL NPT
2300171 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 1/2POL NPT
2300173 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 1POL NPT
2300176 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 2POL NPT
2300172 | PLUG FERRO MALEAV 300LBS 3/4POL NPT
2300185 | PLUG FERRO MALEAV GALVANIZADO 3/4POL NPT 150LBS
2300166 | PLUG FERRO MALEAV. 1/2 NPT
2300220 | PLUG FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 1.1/2POL 150LBS
2300195 | PLUG FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 1.1/4 POL NPT 150 LBS
2400051 | PLUG LATAO ROSCA POLL 1 2POL
5200106 | PORCA DE LATAO 1 2POL SAE COM FURO 1 2POL
5200107 | PORCA DE LATAO 3 8POL SAE
4900545 | PRENSA CABO 3/4POL
6700038 | PRIMER ADMIRAL VERMELHO 580 - SUMARE
6700039 | PRIMER SCOTCHRAP
5200210 | PRISIONEIRO 5/8POL UNC X 3.1/4POL COM PORCA
5200213 | PRISIONEIRO 5/8POL UNC X 3.7/4POL COM PORCA
5300305 | PROLONGADOR 1/2 ROSCA NPT COM COMPRIMENTO 50MM
7000002 | PROLONGADOR MEDIO 731 1/2POL BRONZE
7600068 | RED ELETR POLIETILENO 40 X 32
7600073 | REDUC POLIETILENO ELETR 63 X 32
2000061 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/2POL X 1.1/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000060 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/2POL X 1POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000062 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/2POL X 3/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000063 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/4POL X 1POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000087 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/4POL X 1POL SOLDA SCH80 S/COST
2000064 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1.1/4POL X 3/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000193 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1/4POL x 3/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000058 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1POL X 1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000059 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 1POL X 3/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000071 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2 1 2POL X 2POL SOLDA SCH 40 S COST
2000069 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2.1/2POL X 1.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000070 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2.1/2POL X 1.1/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000177 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2.1/2POL X 1POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000068 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL X 1.1 4POL SOLDA SCH 40 S COST
2000067 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL X 1.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000207 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL X 1.1/4POL SOLDA SCH80 S/COST
2000192 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL x 1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000066 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL X 1POL SOLDA SCH 40 S COST
2000065 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 2POL X 3/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000057 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3/4POL X 1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000073 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3POL X 1.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000074 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3POL X 1.1/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000072 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3POL X 1POL SOLDA SCH 40 S COST
2000076 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3POL X 2.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000075 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 3POL X 2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000077 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 4POL X 1.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000078 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 4POL X 1.1/4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000080 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 4POL X 2.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000079 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 4POL X 2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000081 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 4POL X 3POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000082 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 5POL X 4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000083 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 6POL X 2.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000085 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 6POL X 3POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000084 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 6POL X 4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000086 | REDUCAO CONCENTRICA ACO 8POL X 4POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000228 | REDUCAO CONCENTRICA AÇO 8POL X 6POL SOLDA SCH 40 S/COST
5300491 | REDUCAO CONCENTRICA DE ELETROFUSAO PE-100 DIAM 40MM X 25MM
2000230 | REDUCAO EXCENTRICA AÇO 2POL X 1.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000088 | REDUCAO EXCENTRICA ACO 2POL X 1POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000231 | REDUCAO EXCENTRICA AÇO 3POL X 2.1/2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000232 | REDUCAO EXCENTRICA AÇO 3POL X 2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000233 | REDUCAO EXCENTRICA AÇO 4POL X 2POL SOLDA SCH 40 S/COST
2000234 | REDUCAO EXCENTRICA AÇO 4POL X 3POL SOLDA SCH 40 S/COST
5300396 | REDUCAO POLIETILENO PE 32MM X 25 MM
2400065 | REGISTRO BONGAS ART G 358 N 04 90GRAUS DE 1 2POL X 1 2POL
2400066 | REGISTRO BONGAS ART G.322.N.04 - 90GRAUS DE 1/2POL X BICO DE MAMADEIRA
2400030 | REGISTRO DE LATAO 3/8POL SAE X 3/8 POL SAE
2400022 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL NPT MACHO E FEMEA
2400023 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL NPT X 1 2POL NPT
2400024 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL NPT X 3 8POL NPT
2400025 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL NPT X 3 8POL SAE
2400026 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL NPT X BICO MAMADEIRA
2400048 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL SAE X 1 2POL NPT
2400052 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL SAE X 1 2POL SAE
2400027 | REGISTRO DE LATAO 1 2POL SAE X BM
2400029 | REGISTRO DE LATAO 3 8POL NPT X BICO MAMADEIRA
2400031 | REGISTRO DE LATAO 3 8POL SAE X BICO MAMADEIRA
2400114 | REGISTRO DE LATAO 3/8 SAE X 1/2 SAE
2400028 | REGISTRO DE LATAO 3/8POL NPT X 3/8POL SAE
2400041 | REGISTRO DE LATAO ALIANCA BICO ROSCADO 1/2POL BSP REF. 76517/2
6000006 | REGUL PRES 1oEST CE 1 4POL CS 3 8POL NPT PE 19 BAR PS 3 BAR VAZ 60KG H C MAN
6000094 | REGUL PRES 1ºEST CE1 4POL NPT CS3 8POL NPT PE19BAR PS30000MMCA VAZ 60K GH C MAN
6000139 | REGULADOR 1 EST PE 11 BAR PS 2,5 CONEXAO ENTRADA SAIDA 1/2POL NPT VAZAO 50KG/H COM KIT LIMITADOR (APZ 400)
6000132 | REGULADOR APZ 400 C/ MANOMETRO 60 KG/H (CB2350)
6000118 | REGULADOR DE PRESSAO 1 ESTAGIO CE 1POL CS 1POL VAZAO 250 KG H PE 3,5 BAR P S 1,5 BAR S MANOMETRO
6000131 | REGULADOR DE PRESSÃO 1º ESTAGIO P 251 1 POL NPT
6000111 | REGULADOR DE PRESSAO 1º ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 19 BAR, OS 1,5 BAR, VAZAO 170 KG/H, C/ MAN.
6000121 | REGULADOR DE PRESSAO 2 ESTAGIO CE 1 2POL NPT CS 1 2POL NPT PE 50 A 800 KPA P S 2,1 A 3,5 KPA
6000149 | REGULADOR ESTAGIO UNICO COM SHUT OFF CE 1/2 NPT CS 1/2 NPT VAZ 20 KG/H COD ALIANÇA 76511/04 VD DAS
6000114 | REGULADOR MOD RP 44 GROFE DIAMETRO 1/4 POL NPT
6000077 | REGULADOR PRESSAO 1 ESTAGIO CE CS 1 2POL NPT PE 19 BAR PS 5 BAR VAZ 100KG H C MAN
6000010 | REGULADOR PRESSAO 1 ESTAGIO CE CS 1 4 POL NPT PE PS 70000MMCA VAZ 30KG H C MAN
6000007 | REGULADOR PRESSAO 1 ESTAGIO CE CS 3/4POL NPT PE 3 BAR PS 1,5 BAR VAZ. 90KG/H S/ MAN.
6000117 | REGULADOR PRESSAO 1º ESTAGIO CE 1POL NPT CS 1POL NPT PE 8,5 KG CM2 PS 2,1 KGFCM2 VAZAO 250 KG/H S/ M
6000097 | REGULADOR PRESSAO 1o ESTAGIO CE CS 1/2POL NPT PE 3 BAR PS 1,5 BAR VAZ 15KG/H C/ MAN
6000005 | REGULADOR PRESSAO 1o ESTAGIO CE CS 1POL NPT PE 30 BAR PS 12 BAR VAZ 450KG H S MAN
6000019 | REGULADOR PRESSAO 1o ESTAGIO CE CS 3 4POL NPT PE 3 BAR PS 1 5 BAR VAZ 50KG H S MAN
6000003 | REGULADOR PRESSAO 1o ESTAGIO CE CS 3 4POL NPT PE 30 BAR PS 7 BAR VAZ 180KG H C MAN
6000029 | REGULADOR PRESSAO 1º ESTAGIO, CE CS 1/4 POL NPT, PE 7,35 BAR PS 70000MMCA, VAZ. 3,3KG/H, C/ MAN.
6000071 | REGULADOR PRESSAO 1º ESTAGIO, CE CS 1/4 POL NPT, PE PS 70000MMCA, VAZ. 87,5KG/H, C/ MAN.
6000123 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/2 POL NPT, PE 3 BAR, PS 1,5 BAR, VAZ. 9 KG/H, C/ MAN. 511/02
6000082 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/2POL NPT, PE 3 BAR, PS 1,5 BAR, VAZ. 15KG/H, S/ MAN.
6000084 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/2POL NPT, PE 3 BAR, PS 1,5 BAR, VAZ. 30KG/H, C/ MAN
6000004 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/2POL NPT, PE 50 BAR, PS 12 BAR, VAZ. 80KG/H, C/ MAN.
6000031 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/2POL NPT, PE 6,9 BAR, PS 2,07 BAR, VAZ. 140KG/H, S/ MAN.
6000056 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 3 BAR, VAZ. 12KG/H, C/ MAN.
6000070 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 3 BAR, VAZ. 12KG/H, S/ MAN.
6000069 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 3 BAR, VAZ. 8KG/H, C/ MAN.
6000076 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1/4POL NPT, PE 7 BAR, PS 5 BAR, VAZ. 50KG/H, C/ MAN.
6000050 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 1POL NPT, PE 30 BAR, PS 12 BAR, VAZ. 450KG/H, S/ MAN.
6000048 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 2POL ANSI 300LBS, PE 40 BAR, PS 12 BAR, VAZ. 950KG/H, S/ MAN.
6000083 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 3 BAR, VAZ. 120KG/H, C/ MAN.
6000055 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 3 BAR, VAZ. 120KG/H, S/ MAN.
6000075 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 19 BAR, PS 5 BAR, VAZ. 200KG/H, C/ MAN.
6000087 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 3 BAR, PS 1,5 BAR, VAZ. 50KG/H, C/ MAN.
6000137 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 3 BAR, PS 1,5 BAR, VAZ. 90KG/H, C/ MAN
6000009 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 30 BAR, PS 12 BAR, VAZ. 200KG/H, C/ MAN.
6000026 | REGULADOR PRESSAO 1o. ESTAGIO, CE CS 3/4POL NPT, PE 30 BAR, PS 7 BAR, VAZ. 200KG/H, S/ MAN.
6000014 | REGULADOR PRESSAO 2 ESTAGIO CE BORB P13 CS 3 8SAE PE 1 5 BAR PS 280MMCA VAZ 5KG H
6000086 | REGULADOR PRESSAO 2 ESTAGIO CE CS 1 2POL NPT PE 1 5 BAR PS 280MMCA VAZ 20KG H
6000015 | REGULADOR PRESSAO 2o ESTAGIO CE 1 4NPT CS 3 8NPT PE 1 5 BAR PS 280MMCA VAZ 7KG H
6000018 | REGULADOR PRESSAO 2o ESTAGIO CE CS 3 4NPT PE 1 5 BAR PS 280MMCA VAZ 50KG H
6000025 | REGULADOR PRESSAO 2o. ESTAGIO, CE CS 1 1/2POL NPT, PE 8 BAR, PS 3000MMCA, VAZ. 180KG/H, S/ MAN.
6000044 | REGULADOR PRESSAO 2o. ESTAGIO, CE CS 1 POL NPT, PE 7 BAR, PS 1500MMCA, VAZ. 50KG/H, S/ MAN.
6000088 | REGULADOR PRESSAO 2o. ESTAGIO, CE CS 1/2POL NPT, PE 1,5 BAR, PS 280MMCA, VAZ. 12KG/H
6000008 | REGULADOR PRESSAO 2o. ESTAGIO, CE CS 1POL NPT, PE 7 BAR, PS 1500MMCA, VAZ. 50KG/H, S/ MAN.
6000067 | REGULADOR PRESSAO ALIANCA MODELO 76510/4
6000093 | REGULADOR PRESSAO ALIANCA MODELO 76511/01 LARANJA 12KG
6000011 | REGULADOR PRESSAO ESPECIAL CONFORME ESPECIFICACAO SOLICITADA PELO REQUISITANTE
6000100 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO , CE BORB P13 CS 1/2 BSP, PE 7 BAR, PS 280MMCA, VAZ. 2KG/H
6000099 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO , CE BORB P13 CS 3/8BM, PE 7 BAR, PS 280MMCA, VAZ. 1KG/H
6000012 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO , CE BORB P13 CS 3/8BM, PE 7 BAR, PS 280MMCA, VAZ. 2KG/H
6000016 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE 1 8NPT CS 3 8NPT PE 7BAR PS 280MMCA VAZ 7KG H
6000116 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE 1POL NPT CS 1 1/4POL NPT PE 1,5 BAR PS 1000 A 1500 MMCA VAZAO 50 KG/H S
6000073 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE BORB 13 CS 3 8BM PE 7BAR PS 280MMCA VAZ 1KG H KIT COMPLETO
6000085 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE CS 1 2NPT PE 5BAR PS 280MMCA VAZ 20KG H
6000028 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE CS 1 4 POL NPT PE 9 8 BAR PS 70000MMCA VAZ 4 4KG H S MAN
6000017 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO CE CS 3 4NPT PE 5BAR PS 280MMCA VAZ 50KG H
6000054 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE 1/4POL NPT CS 1/2POL NPT, PE 11 BAR, PS 300MMCA, VAZ. 10KG/H, S/ MAN.
6000020 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE 1/4POL NPT CS 1/2POL NPT, PE 11 BAR, PS 300MMCA, VAZ. 12KG/H S/ MAN
6000058 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE BORB P13 CS 3/8POL BM, PE 17BAR PS 280MMCA, VAZ. 1,2KG/H, S/ MAN.
6000095 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE BORB P13 CS 3/8POL SAE, PE 17BAR PS 280MMCA, VAZ. 4KG//H, S/ MAN.
6000059 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE BORB P13 CS 3/8SAE, PE 7BAR, PS 280MMCA, VAZ. 2KG/H
6000060 | REGULADOR PRESSAO ESTAGIO UNICO, CE CS 1/2NPT, PE 5BAR, PS 280MMCA, VAZ. 12KG/H
6000024 | REGULADOR PRESSAO FISCHER VERMELHO 64-SR/23 PROPADAVE
5300342 | SUPORTE DE PAREDE ALUMINIO
5300212 | SUPORTE GALVANIZADO PARA REGULADOR CI
5300213 | SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE
5300214 | SUPORTE PARA COLETOR TIPO PISO
2300184 | TAMPAO (CAP) CL MP NPT 3POL
2300180 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 1.1/2POL
2300181 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 1.1/4POL
2300177 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 1/2POL
2300179 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 1POL C
2300182 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 2POL C
2300178 | TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 3/4POL
2300001 | TAMPAO ACO GALVANIZADO 3/4POL NPT 150LBS
2100046 | TAMPAO BRONZE 617 S/ ANEL 66MM
2200074 | TAMPAO BRONZE SOLDA 35MM
2200103 | TAMPAO BRONZE SOLDA 42MM
2200076 | TAMPAO BRONZE SOLDA 54MM
2200077 | TAMPAO COBRE SOLDA 15MM
2200075 | TAMPAO COBRE SOLDA 22MM
2200079 | TAMPAO COBRE SOLDA 28MM
5300494 | TAMPAO ELETROFUSAO PE-100 90GR DIAM 32MM
7400020 | TAMPAO LATAO 1/2POL NPT POOL
2400098 | TAMPAO LATAO 3/4POL NPT - PARA P.20
2000095 | TEE ACO 1 2POL SOLDA SCH40 S COST
2300056 | TEE ACO 1.1/2POL NPT 300LBS
2000098 | TEE ACO 1.1/2POL SOLDA SCH40 S/COST
2300057 | TEE ACO 1.1/4POL 300LBS
2300245 | TEE ACO 1.1/4POL NPT 150LBS
2000099 | TEE ACO 1.1/4POL SOLDA SCH40 S/COST
2300058 | TEE ACO 1/2POL NPT 300LBS
2300059 | TEE ACO 1/4POL NPT 300LBS
2300055 | TEE ACO 1POL NPT 300LBS
2000097 | TEE ACO 1POL SOLDA SCH40 S COST
2000101 | TEE ACO 2.1/2POL SOLDA SCH40 S/COST
2300060 | TEE ACO 2POL NPT 300LBS
2000100 | TEE ACO 2POL SOLDA SCH40 S/COST
2300061 | TEE ACO 3 4POL NPT 300LBS
2000096 | TEE ACO 3 4POL SOLDA SCH40 S COST
2000102 | TEE ACO 3POL SOLDA SCH40 S/COST
2000103 | TEE ACO 4POL SCH40 SOLDA S/COST
2000094 | TEE ACO 6POL SOLDA SCH40 S/COST
2000239 | TEE ACO 8POL SOLDA SCH 40 S/COST
2300062 | TEE ACO GALVANIZADO 1.1/2POL 150LBS
2300063 | TEE ACO GALVANIZADO 1.1/4POL NPT 150LBS
2300066 | TEE ACO GALVANIZADO 1/2POL NPT 150LBS
2300053 | TEE ACO GALVANIZADO 1POL NPT 150LBS
2300064 | TEE ACO GALVANIZADO 2POL NPT 150LBS
2300054 | TEE ACO GALVANIZADO 3/4POL NPT 150LBS
2300065 | TEE ACO GALVANIZADO 3POL NPT 150LBS
2000093 | TEE ACO GALVANIZADO 4POL NPT 150LBS
2200030 | TEE BRONZE C REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 35MM X 15MM X 35MM
2200031 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 35MM X 22MM X 35MM
2100007 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 42MM X 22MM X 42MM
2100005 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 42MM X 28MM X 42MM
2100016 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 54MM X 22MM X 54MM
2200081 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 54MM X 35MM X 54MM
2200109 | TEE BRONZE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 66MM X 22MM X 66MM
2100021 | TEE BRONZE COM ROSCA FEMEA CENTRAL NPT 15MM X 1/2POL X 15MM
2100014 | TEE BRONZE COM ROSCA FEMEA CENTRAL NPT 22MM X 3/4POL X 22MM
2200124 | TEE BRONZE RC REDUÇÃO SOLDA X SOLDA 22 MM 1/2"NPT X 22 MM
2100003 | TEE BRONZE SOLDA X SOLDA 42MM
2200027 | TEE BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 35MM
2100006 | TEE BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 54MM
2200089 | TEE BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 66MM
2100024 | TEE BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 79MM
2200035 | TEE COBRE C REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM X 15MM X 22MM
2200028 | TEE COBRE C ROSCA FEMEA CENTRAL BSP SOLDA X SOLDA X SOLDA 15MM X 1 2POL X 15MM
2200029 | TEE COBRE C ROSCA FEMEA CENTRAL BSP SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM X 3 4POL X 22MM
2200033 | TEE COBRE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 28MM X 15MM X 28MM
2100004 | TEE COBRE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 28MM X 22MM X 28MM
2200034 | TEE COBRE C/ REDUC CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 28MM X 22MM X 28MM
2200120 | TEE COBRE RED CENTRAL SOLDA X SOLDA X SOLDA 54MM X 28MM X 54MM
2200123 | TEE COBRE ROSCA CENTRAL 104MM X 79MM X 104MM
2200117 | TEE COBRE SOLDA X SOLDA X SOLDA 104 MM
2200025 | TEE COBRE SOLDA X SOLDA X SOLDA 15MM
2200026 | TEE COBRE SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM
2200024 | TEE COBRE SOLDA X SOLDA X SOLDA 28MM
2400090 | TEE DE LATAO 1/4POL SAE
2400060 | TEE DE LATAO REVERSIVEL COM PASTILHA 10MM NPT 3/8POL SAE PARA TUBO DE COBRE
5300490 | TEE DE REDUCAO DE ELETROFUSAO PE-100 90GR DIAM40MM X 25MM
7600069 | TEE ELETR DN POLIETILENO 32 KIT
5300589 | TEE ELETROFUSÃO PE - 100 90º 50MM
5300594 | TEE ELETROFUSAO PE-100 125MM X 63MM
5300485 | TEE ELETROFUSAO PE-100 90Gr 28MM
5300476 | TEE ELETROFUSÃO PE-100 90GR 32MM
5300677 | TEE FEMEA P/GAS 16MM X 1/2
5300678 | TEE FEMEA P/GAS 16MM X 3/4
5300679 | TEE FEMEA P/GAS 20MM X 1/2
5300680 | TEE FEMEA P/GAS 20MM X 3/4
5300681 | TEE FEMEA P/GAS 26MM X 3/4
5300683 | TEE FEMEA P/GAS 32MM X 1
5300682 | TEE FEMEA P/GAS 32MM X 3/4
5300523 | TEE FUSAO-ROSCA METALICA FEMEA CENTRAL - 32 x 1 - 82432
5300660 | TEE INTERM. P/GAS 16X16X16
5300661 | TEE INTERM. P/GAS 20X20X20
5300662 | TEE INTERM. P/GAS 26X26X26
5300631 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 16X20X16
5300632 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 20X16X16
5300633 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 20X16X20
5300634 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 20X20X16
5300635 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 20X26X20
5300636 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 20X32X20
5300637 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X16X20
5300638 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X16X26
5300639 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X20X16
5300640 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X20X20
5300641 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X20X26
5300642 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X26X16
5300643 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X26X20
5300644 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 26X32X26
5300645 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X16X32
5300646 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X20X20
5300647 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X20X26
5300648 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X20X32
5300649 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X26X20
5300650 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X26X26
5300651 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X26X32
5300652 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X32X16
5300653 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X32X20
5300654 | TEE INTERM. REDUC. P/GAS 32X32X26
2400037 | TEE LATAO 1 2POL SAE
2400038 | TEE LATAO 3 8POL SAE
2400039 | TEE LATAO DIFUSOR 7/16POL X 1/8POL NPT
5300627 | TEE MACHO P/GAS 16MM X 1/2
5300628 | TEE MACHO P/GAS 20MM X 1/2
5300629 | TEE MACHO P/GAS 20MM X 3/4
5300630 | TEE MACHO P/GAS 26MM X 3/4
7600049 | TEE POLIETILENO 25 MM
7600088 | TEE POLIETILENO 63 MM
7600048 | TEE POLIETILENO DIAM 32 MM
7600071 | TEE POLIETILENO ELETR DN 40 KIT
7600067 | TEE POLIETILENO RED ELETR DN 32 X 25 X 32
7600066 | TEE POLIETILENO RED ELETR DN 40 X 32 X 40
2300070 | TEE REDUC ACO 1 1 4POL X 3 4POL NPT 300LBS
2000113 | TEE REDUC ACO 1 1 4POL X 3 4POL SOLDA SCH40 S COST
2300073 | TEE REDUC ACO 1.1/2 X 1POL 300LBS
2000111 | TEE REDUC ACO 1.1/2POL X 1.1/4POL SOLDA SCH40 S/COST
2000125 | TEE REDUC ACO 1.1/2POL X 1POL SOLDA SCH40 S/COST
2000105 | TEE REDUC ACO 1.1/2POL X 3/4POL SOLDA SCH40 S/COST
2000112 | TEE REDUC ACO 1.1/4 POL X 1 POL SOLDA SCH40 S/COST
2300069 | TEE REDUC ACO 1POL X 1/2POL NPT 300LBS
2300068 | TEE REDUC ACO 1POL X 3 4POL NPT 300LBS
2000110 | TEE REDUC ACO 1POL X 3/4POL SOLDA SCH40 S/COST
2000116 | TEE REDUC ACO 2.1/2POL X 2POL SOLDA SCH40 S/COST
2000114 | TEE REDUC ACO 2POL X 1.1/2POL SOLDA SCH40 S/COST
2300072 | TEE REDUC ACO 2POL X 1.1/4POL 300LBS
2000115 | TEE REDUC ACO 2POL X 1.1/4POL SOLDA SCH40 S/COST
2000119 | TEE REDUC ACO 2POL X 1POL SOLDA SCH40 S COST
2000126 | TEE REDUC ACO 2POL X 3/4POL SOLDA SCH40 S/COST
2300067 | TEE REDUC ACO 3 4POL X 1 2POL NPT 300LBS
2000118 | TEE REDUC ACO 3/4POL X 1/2POL SOLDA SCH40 S/COST
2000117 | TEE REDUC ACO 3POL X 1.1/2POL SOLDA SCH40 S/COST
2000122 | TEE REDUC ACO 3POL X 1POL SOLDA SCH80 S/COST
2000109 | TEE REDUC ACO 3POL X 2POL SOLDA SCH40 S/COST
2000128 | TEE REDUC ACO 3POL X 2POL SOLDA SCH80 S/COST
2000120 | TEE REDUC ACO 4POL X 2POL SOLDA SCH40 S/COST
2000121 | TEE REDUC ACO 4POL X 3POL SOLDA SCH40 S/COST
2000123 | TEE REDUC ACO 6POL X 3POL SOLDA SCH40 S/COST
2000124 | TEE REDUC ACO 6POL X 4POL SOLDA SCH40 S/COST
2000246 | TEE REDUC ACO 8POL X 6POL SOLDA SCH 40 S/COST
2300126 | TEE REDUC ACO GALVANIZADO 1.1/4POL X 1/2POL NPT 150LBS
2300071 | TEE REDUC ACO GALVANIZADO 2POL X 1.1/4POL NPT 150LBS
2300251 | TEE REDUC ACO GALVANIZADO 3/4POL X 1/2POL NPT 150LBS
5300655 | TEE REDUCAO 40X40X32 PRENSAR
5300656 | TEE REDUCAO 50X26X50 PRENSAR
5300657 | TEE REDUCAO 50X40X40 PRENSAR
5300658 | TEE REDUCAO 50X50X32 PRENSAR
5300659 | TEE REDUCAO 50X50X40 PRENSAR
2000199 | TEE REDUCAO ACO 4POL X 21/2POL SOLDA SCH 40 S/COST A234 WPB
5300408 | TELA DE ADVERTENCIA GAS DP-10
2400108 | TERMINAL DE MANGUEIRA 1/8 X 1/4 NPT
2400072 | TERMINAL PRENSADO FEMEA LATAO NPTF 3/4 POL ROSCA 1.1/16 POL - 12
2400071 | TERMINAL PRENSADO MACHO LATAO NPTF 3/4 POL ROSCA 3/4 POL - 14
5300484 | TRANSICAO 28MM POLIETILENO X 28 MM COBRE
5300475 | TRANSICAO 32MM POLIETILENO X 28MM COBRE
5300488 | TRANSICAO 40 MM POLIETILENO X 35 MM COBRE
5300588 | TRANSIÇÃO 40MM POLIETILENO 28MM COBRE
5300602 | TRANSICAO DE POLIETILENO 32 X 54 MM COBRE
5300418 | TRANSIÇÃO PE 32MM X 28MM
6800046 | TUBO ACO CARBONO C/COST DIN 2440 1 POL
6800044 | TUBO ACO CARBONO C/COST DINN 2440 3/4POL
6800048 | TUBO ACO CARBONO PRETO C COST SCH80 1POL
6800047 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST DIN 2440 1 1/4 POL
6800035 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 1.1/2POL
6800036 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 1.1/4POL
6800031 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 1/2POL
6800034 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 1POL
6800037 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 2POL
6800032 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 3/4POL
6800033 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 3/8POL
6800017 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 3POL
6800038 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 3POL
6800039 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 4POL
6800049 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH80 2POL
6800030 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH80 A53 1.1/4POL
6800041 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH80 A53 3/4POL
6800042 | TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SHC40 A53 2.1/2POL
6800015 | TUBO 3/4" S/ COST.
6800019 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH 80 A106 2POL - FTM 0010
6800009 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 1.1/2POL - FTM 0010
6800010 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 1.1/4POL - FTM 0010
6800005 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 1/2POL - FTM 0010
6800008 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 1POL - FTM 0010
6800011 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 2POL - FTM 0010
6800006 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 3/4POL - FTM 0010
6800007 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 3/8POL
6800012 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 3POL
6800013 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 4POL
6800014 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH40 A106 6POL
6800004 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH80 A106 1.1/4POL - FTM 0010
TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SCH80 A106 1/2 POL - FTM 0010
6800016 | TUBO ACO CARBONO PRETO S/COST SHC40 A106 2.1/2POL - FTM 0010
6900003 | TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/4POL
6900002 | TUBO ACO GALVANIZADO 1POL
6900005 | TUBO ACO GALVANIZADO 2.1/2POL
6900004 | TUBO ACO GALVANIZADO 2POL
6900001 | TUBO ACO GALVANIZADO 3/4POL
5300612 | TUBO ALUMINIO P/GAS 16X2MM (RL.100MTS)
5300753 | TUBO ALUMINIO P/GAS 16X2MM USO EXTERNO
5300613 | TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)
5300754 | TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM USO EXTERNO
5300614 | TUBO ALUMINIO P/GAS 26X3MM (RL.50M)
5300755 | TUBO ALUMINIO P/GAS 26X3MM USO EXTERNO
5300615 | TUBO ALUMINIO P/GAS 32X3MM (RL.50M)
5300756 | TUBO ALUMINIO P/GAS 32X3MM USO EXTERNO
7000005 | TUBO COBRE CLASSE A 15MM (1/2POL) - FTM 9005
7000006 | TUBO COBRE CLASSE A 22MM (3/4POL)
7000007 | TUBO COBRE CLASSE A 28MM (1POL)
7000008 | TUBO COBRE CLASSE A 35MM (1.1/4POL)
7000009 | TUBO COBRE CLASSE A 42MM (1.1/2POL )
7000010 | TUBO COBRE CLASSE A 54MM (2POL)
7000013 | TUBO COBRE CLASSE A 66MM 21/2POL
7000015 | TUBO COBRE CLASSE A 79 MM 3POL
7000026 | TUBO COBRE CLASSE E 104MM (4POL)
7000017 | TUBO COBRE CLASSE E 15MM (1/2POL)
7000021 | TUBO COBRE CLASSE E 22MM (3/4 POL)
7000029 | TUBO COBRE CLASSE E 35MM (1.1/4POL)
7000030 | TUBO COBRE CLASSE E 42MM (1.1/2POL)
7000028 | TUBO COBRE CLASSE E 54MM (2POL)
7000022 | TUBO COBRE CLASSE E 66MM (2 1/2)
7000027 | TUBO COBRE CLASSE E 79MM (3POL)
7000011 | TUBO COBRE CLASSE I 15MM (1/2POL)
7000014 | TUBO COBRE CLASSE I 22MM (3/4)
6800027 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C COST DIN2440 A120 1/2POL
6800051 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/ COST DIN 2440 1/2POL
6800052 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/ COST DIN 2440 3POL
6800053 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/ COST DIN 2440 4POL
6800050 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/COST DIN 2440 2 POL
6800024 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO C/COST DIN2440 A120 4POL
6800025 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO C/COST DIN2440 A120 3POL
6800045 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/COST DIN2440 1.1/2 POL
6800026 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO C/COST DIN2440 A120 1POL
6800023 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO C/COST DIN2440 A120 3/4 POL
6800029 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO S C SCH 80 A106 11 2 POL
6800022 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO S COST SCH 80 A106 1POL
6800055 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO S/ COST SCH 40 A106 8POL
6800058 | TUBO DE ACO CARBONO PRETO S/ COST SCH 80 A106 1.1/2POL
6800043 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO S/C SCH 80 A106 11/2 POL
6900009 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 1/2POL
6900007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 11/2POL
6800060 | TUBO DE ACO GALVANIZADO C/ COST DIN 2440 1.1/2POL
6800061 | TUBO DE ACO GALVANIZADO C/ COST DIN 2440 1/2POL
6900011 | TUBO DE ACO GALVANIZADO C/ COST DIN 2440 1POL
6800062 | TUBO DE ACO GALVANIZADO C/ COST DIN 2440 2POL
6800063 | TUBO DE ACO GALVANIZADO C/ COST DIN 2440 3/4POL
7000020 | TUBO DE COBRE CLASSE E 28 MM (1 POL)
7100021 | TUBO DE PEAD 125MM PE-100 SDR AMARELO
7100012 | TUBO DE PEAD 28MM PE-80 SDR 11 AMARELO
7100011 | TUBO DE PEAD 32MM PE-80 SDR11 AMERELO
7100020 | TUBO DE PEAD 50MM PE - 80 SDR11 AMARELO
7100010 | TUBO DE PEAD 54MM PE-80 SDR 11 AMARELO
5300236 | TUBO FITA 100MM LARGURA X 305M COMPRIMENTO
5300237 | TUBO FITA 30MM LARGURA X 30 5M COMPRIMENTO
5300238 | TUBO FITA 50MM LARGURA X 30.5M COMPRIMENTO
7000003 | TUBO FLEXIVEL DE COBRE 1/2POL PARA REFRIGERACAO
7000012 | TUBO FLEXIVEL DE COBRE 3/16POL PARA REFRIGERACAO
7000004 | TUBO FLEXIVEL DE COBRE 3/8POL PARA REFRIGERACAO
3200044 | TUBO FLEXIVEL METALICO DE 1 POL NPT X 500MM
3200045 | TUBO FLEXIVEL METALICO DE 1.1/4 POL NPT X 300MM
3200046 | TUBO FLEXIVEL METALICO DE 3/4 POL NPT X 300MM
4900113 | TUBO FLEXIVEL TUBO FLEX ALPHA 3/4POL M/M
7100018 | TUBO MULTICAPA AMARELO 1 620 (1/2) x 100 MTS - 81120
7100016 | TUBO MULTICAPA AMARELO 2 532 (1) x 4 MTS - 81032
7100007 | TUBO PEAD 40MM
5700097 | TUBO PLASTICO 3 8POL P GLP 1250MM USO DOMICILIAR
7100006 | TUBO POLIETILENO 25 MM
7100005 | TUBO POLIETILENO 90 MM
7100004 | TUBO POLIETILENO DIAM 32
7100003 | TUBO POLIETILENO DIAM 63
7100009 | TUBO POLIETILENO PE 80 40 MM ( 1 1/2" )
2300343 | UNIAO 1/2 - ROSCA GALVANIZADA
2300078 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1.1/2POL NPT 300LBS
2300088 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1.1/4POL NPT 300LBS
2300082 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1/2POL NPT 300LBS
2300083 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1/4POL NPT 300LBS
2300076 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1POL NPT 300LBS
2300084 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 2POL NPT 300LBS
2300086 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 3 4POL NPT 300LBS
2300189 | UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 3POL NPT 300LBS
2300128 | UNIAO ACO GALVANIZADO 3/4POL NPT 150LBS
2300079 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 1.1/2POL NPT 150LBS
2300080 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 1.1/4POL NPT 150LBS
2300074 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 1/2POL NPT 150LBS
2300077 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 1POL NPT 150LBS
2300186 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 2.1/2 POL NPT 150LBS
2300085 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 2POL NPT 150LBS
2300075 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 3 4POL NPT 150LBS
2300350 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 3/4POL NPT 150LBS
2300087 | UNIAO ACO GALVANIZADO COM ASSENTO BRONZE 3POL NPT 150LBS
2300206 | UNIAO ASSENTO BRONZE 3/4POL BSP 150 LBS FE
2200041 | UNIAO BRONZE SOLDA ROSCA FEMEA NPT 15MM X 1 2POL
2200042 | UNIAO BRONZE SOLDA ROSCA FEMEA NPT 22MM X 3 4POL
2200040 | UNIAO BRONZE SOLDA X SOLDA 35MM
2200036 | UNIAO COBRE SOLDA X ROSCA FEMEA BSP 28MM X 1POL
2200038 | UNIAO COBRE SOLDA X SOLDA 15MM
2200039 | UNIAO COBRE SOLDA X SOLDA 22MM
2200056 | UNIAO COBRE SOLDA X SOLDA 28MM
2300201 | UNIAO COBRE SOLDA X SOLDA42MM
2100048 | UNIAO DE BRONZE 733 42MM
2400103 | UNIAO DE LATAO BICO DE MAMADEIRA 1/4
2400102 | UNIAO DE LATAO BICO DE MAMADEIRA 3/8
5300667 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 20 X 16MM
5300668 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 26 X 16MM
5300669 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 26 X 20MM
5300670 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 32 X 16MM
5300671 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 32 X 20MM
5300672 | UNIAO INTERM. REDUCAO P/GAS 32 X 26MM
2400053 | UNIAO LATAO 1 2POL SAE X 1 2POL SAE
2400034 | UNIAO LATAO 1 2POL SAE X 3 8POL SAE
2400035 | UNIAO LATAO 3 8POL SAE X 3 8POL SAE
2400070 | UNIAO LATAO 5/8UNF - TC3/8
5300673 | UNIAO P/GAS 16X16 PRENSAR
5300674 | UNIAO P/GAS 20X20 PRENSAR
5300675 | UNIAO P/GAS 26X26 PRENSAR
5300676 | UNIAO P/GAS 32X32 PRENSAR
7600003 | VALVULA DE AGULHA 1POL NPT
7600004 | VALVULA DE AGULHA 3/4POL
7600085 | VALVULA DE AGULHA LATAO 1/2POL NPT 300LBS
7600005 | VALVULA DE AGULHA LATAO 300LBS 1/4POL NPT CONEXAO MACHO / FEMEA
7500003 | VALVULA DE ALIVIO HIDROSTATICO 1/2POL NPT 375LBS
7500004 | VALVULA DE ALIVIO LATAO 1/4POL NPT
7400002 | VALVULA DE DUPLA RETENCAO P/ENCHIMENTO 1.1/4POL
7700015 | VALVULA DE ENCHIMENTO PARA VASILHAME B190
7300034 | VALVULA DE ESFERA 3/4POL NPT
7300046 | VALVULA DE ESFERA AC 11/4POL FLANGE ANSI 300LBS C/ACIONADOR PNEUMATICO
7300027 | VALVULA DE ESFERA COM ACIONADOR PNEUMATICO 1.1/2POL NPT
7300028 | VALVULA DE ESFERA COM ACIONADOR PNEUMATICO 1.1/4POL NPT
7300029 | VALVULA DE ESFERA COM ACIONADOR PNEUMATICO 1POL NPT
5600245 | VALVULA DE ESFERA COM ACIONADOR PNEUMATICO 2POL NPT (ESTOQUE)
7300031 | VALVULA DE ESFERA COM ACIONADOR PNEUMATICO 3/4POL NPT
7300004 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA 4POL 300LBS PP
7300003 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 1.1/2POL 300LBS
7300006 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 1.1/4POL 300LBS
7300005 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 1POL 300LBS
7300022 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 2.1/2POL 300LBS
7300007 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 2POL 300LBS
7300008 | VALVULA DE ESFERA FLANGEADA PASSAGEM PLENA 3POL 300LBS
7300037 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1.1/2POL NPT 300LBS PR
7300038 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1.1/4POL NPT 300LBS PP
7300010 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2POL NPT 300LBS PR
7300011 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/4POL NPT 300LBS
7300040 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1POL NPT 300LBS PR
7300012 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 300LBS
7300104 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1 1/2 POL PP EM T 3VIAS ACO CARBONO 300 LBS NPT
7300106 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1 POL PP EM T 3VIAS ACO CARBONO 300 LBS NPT
7300017 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1.1/2POL NPT 300LBS PP.
7300018 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1.1/4POL NPT 300LBS PP
7300076 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1.1/4POL NPT 300LBS PR
7300067 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2 POL PP EM T 3VIAS ACO CARBONO 300 LBS NPT
7300013 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2POL NPT 300LBS PP.
7300077 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2POL NPT 300LBS PR
7300016 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1POL NPT 300LBS PP.
7300051 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 2.1/2POL 300LBS PP
7300019 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 2POL NPT 300LBS PP.
7300068 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4 POL PP EM T 3VIAS ACO CARBONO 300 LBS NPT
7300014 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4POL NPT 300LBS PP
7300015 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/8POL NPT 300LBS PP.
7300026 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3POL NPT 300LBS
7300109 | VALVULA DE ESPERA TRIPARTIDA 1.1/4 POL PP EM T 3VIAS ACO CARBONO 300 LBS NPT
7400009 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1.1/2POL NPT MACHO X 1.1/2POL NPT FEMEA - - FVV0008
7400003 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1.1/4POL NPT A3282C 50GPM REGO
7400010 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1.1/4POL NPT MACHO X 1.1/4POL NPT FEMEA
7400004 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1/2POL NPT MACHO X 1/2POL NPT FEMEA FVV0008
7400006 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1/4POL NPT MACHO X 1/4POL NPT FEMEA - FVV0008
7400008 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 1POL NPT MACHO X 1POL NPT FEMEA - FVV0008
7400011 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 2POL NPT MACHO X 2POL NPT FEMEA FVV0008
7400012 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 3/4POL MOD 3272G REGO
7400007 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 3/4POL NPT MACHO X 3/4POL NPT FEMEA - FVV0008
7400013 | VALVULA DE EXCESSO FLUXO 3/8POL NPT MACHO
7600010 | VALVULA DE GAVETA 1.1/4POL NPT
7600012 | VALVULA DE GAVETA 150LBS 1.1/2POL BSP
7600013 | VALVULA DE GAVETA 150LBS 1.1/2POL NPT BRONZE
7600014 | VALVULA DE GAVETA 2POL NPT
7600032 | VALVULA DE GAVETA 2POL NPT 150LBS
7400016 | VALVULA DE RETENCAO ACO CARBONO 1.1/2POL NPT PORTINHOLA
7400017 | VALVULA DE RETENCAO ACO CARBONO 1.1/4POL NPT PORTINHOLA
7400018 | VALVULA DE RETENCAO ACO CARBONO 2POL NPT PORTINHOLA BROWN
7400019 | VALVULA DE RETENCAO LATAO P COLETOR 1/2POL X 7/16POL NPT
7400021 | VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA 3/4POL NPT
7400022 | VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA DE ACO CARBONO 1POL NPT
7500022 | VALVULA DE SEGURANCA 1.1 4POL X 2 POL C/ MOLA EXTERNA
7500008 | VALVULA DE SEGURANCA 1.1/2POL NPT C/ MOLA INTERN REGO
7500009 | VALVULA DE SEGURANCA 1.1/4 POL NPT X 2 POL F NPT C/ MOLA INTERNA
7500007 | VALVULA DE SEGURANCA 1.1/4POL NPT PARA 250 PSI 8685 G REGO (SEMI-INTERNA)
7500006 | VALVULA DE SEGURANCA 1POL NPT LATAO COM MOLA INTERNA
7500010 | VALVULA DE SEGURANCA 2POL X 1.1/2POL NPT COM MOLA INTERNA REGO 3
7500012 | VALVULA DE SEGURANCA PARA LINHA 3/4POL 275LBS
7500013 | VALVULA DE SEGURANCA PARA LINHA 3/4POL 375LBS
7500032 | VALVULA DIFERENCIAL DE PRESSAO 3/4 NPT
7700019 | VALVULA ENCHIMENTO 1.1/4POL NPT X 1.3/4POL ACME REGO 7579
5300556 | VALVULA ESFERICA FUSAO-FUSAO - 16MM - 81216
7600045 | VALVULA PE TIPO ESFERICA SRD 11 DIAM 32 MM
6000136 | VALVULA REG. DE PRESSAO AUTO OP. C/ BLOQUEIO P/ SOBRE PRESSAO INCORPORADO (SHUTT-OFF) 1.1/2 POL
7500019 | VALVULA SEGURANCA 2.1/2" MNPT X 3" FNPT C/ MOLA INTERNA
7700020 | VALVULA UGV-1 - 1/2
7700017 | VALVULA UGV-1 - 3/4
5800009 | VISOR P/ MEDIDOR DE VAZÃO LAO
6700040 | VITROLAC AMARELO
6700041 | VITROLAC BRANCO