## Planilha1
CODIGO | DESCRICAO | QTD | OS
2326 | Tubo PPR-PN20 | 15 | 113
2327 | Tubo PPR-PN20 | 924 | 113
2332 | CURVA LONGA 90º PPR | 8 | 113
2333 | JOELHO 90º PPR | 32 | 113
2334 | Tê PRR | 15 | 113
2335 | Luva PPR | 308 | 113
2336 | Tê redução PPR | 75 | 113
2337 | Tê redução PPR | 75 | 113
2338 | Luva mista | 2 | 113
2339 | Luva mista | 4 | 113
2005 | Cap | 75 | 113
2340 | CAP | 2 | 113
2324 | Suporte perfilado longo | 58 | 113
2344 | Presilha PPR | 700 | 113
2286 | Perfilado Galv. | 20 | 113
2320 | Suporte mão francesa | 42 | 113
2321 | Suporte mão francesa | 10 | 113
2322 | Suporte mão francesa | 3 | 113
2323 | Suporte mão francesa | 6 | 113
1358 | Metalon Rosca Galv | 425 | 113
2292 | Arruela Plana | 1700 | 113
13227 | Porca Sextavada | 6800 | 113
9286 | Parafuso Sextavado | 116 | 113
2292 | Arruela Plana | 116 | 113
12626 | Bucha | 116 | 113
1688 | Fita Veda Rosca | 2 | 113
1987 | Vedante de Silicone | 2 | 113
11392 | Fita Isolante Azul PCRS | 6 | 113
2325 | Tubo de espuma elastomérica | 20 | 113
2341 | Registo esfera | 16 | 113
2342 | Registo misto | 75 | 113
2345 | Válvula mista | 8 | 113
2349 | Válvula tripartida | 4 | 113 | MATERIAL GAS |  | MAO DE OBRA GAS
2352 | Válvula com atuador pneumatico | 3 | 113 | VALOR UNIT. | TOTAL | FUNÇÃO | V./HORA | QUANT. | TOTAL
13802 | Tubo Aço Galv. | 48 | 113 | 63.13 | 3030.24 | MECANICO | 98.26 | 220 | 21617.2
2311 | Tubo Aço Galv. | 36 | 113 | 110.35 | 3972.6 | AJUDANTE | 62.65 | 220 | 13783
2312 | Tubo Aço Galv. | 240 | 113 | 144.46 | 34670.4 | SUPERVISOR | 144.4 | 220 | 31768
2313 | Tubo Aço Galv. | 420 | 113 | 164.31 | 69010.2 | PTA | 650 | 30 | 19500
1571 | Cotovelo 90º Galv. | 8 | 113 | 17.33 | 138.64 | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  | 86668.2
1732 | Luva Galv. | 8 | 113 | 13.84 | 110.72 | TOTAL MATERIAL |  |  | 190456.86
11211 | Redução Galv. | 1 | 113 | 39.04 | 39.04 | TOTAL SUPORTAÇÃO |  |  | 17000
1577 | Cotovelo 90º Galv. | 8 | 113 | 28.99 | 231.92 | TOTAL REDE GÁS |  |  | 294125.06
2343 | Tê redução Galv. | 4 | 113 | 124.19 | 496.76 | DESCONTO CICERO E ALENCAR |  |  | 292000
1735 | Luva Galv. | 2 | 113 | 20.13 | 40.26 | CENTRAL (MATERIAL, M.O E CIVIL) |  |  | 275000
1595 | Cotovelo 90º Galv. | 10 | 113 | 54.64 | 546.4 | TOTAL PROPOSTA GÁS |  |  | 567000
2044 | Tê Galv. | 1 | 113 | 69.23 | 69.23
10201 | Luva Galv. | 4 | 113 | 73.49 | 293.96
11773 | Redução Galv. | 1 | 113 | 44.18 | 44.18
9931 | Cotovelo 90º Galv. | 24 | 113 | 105.46 | 2531.04
2048 | Tê Galv. | 4 | 113 | 126.98 | 507.92
11274 | Uniao Galv. | 6 | 113 | 232.8 | 1396.8
10201 | Luva Galv. | 71 | 113 | 73.49 | 5217.79
2314 | Abraçadeira | 140 | 113 | 22.24 | 3113.6
2315 | Suporte Parede | 25 | 113 | 47.26 | 1181.5
2286 | Perfilado Galv. | 6 | 113 | 113.47 | 680.82
2346 | Válvula tripatida | 2 | 113 | 411.26 | 822.52
14153 | Conector | 4 | 113 | 28.32 | 113.28
2347 | Válvula tripatida | 4 | 113 | 808.07 | 3232.28
14245 | Conector | 8 | 113 | 63.2 | 505.6
2349 | Válvula tripatida | 2 | 113 | 1598.24 | 3196.48
14191 | Conector | 4 | 113 | 84.37 | 337.48
2348 | Válvula tripatida | 4 | 113 | 1603.29 | 6413.16
14222 | Conector | 4 | 113 | 208.79 | 835.16
1358 | Metalon Rosca Galv | 68 | 113 | 119.94 | 8155.92
2292 | Arruela Plana | 272 | 113 | 0.51 | 138.72
13227 | Porca Sextavada | 1088 | 113 | 2.56 | 2785.28
9286 | Parafuso Sextavado | 92 | 113 | 1.39 | 127.88
2292 | Arruela Plana | 92 | 113 | 0.51 | 46.92
12626 | Bucha | 92 | 113 | 1.57 | 144.44
1688 | Fita Veda Rosca | 2 | 113 | 10.85 | 21.7
1987 | Vedante de Silicone | 2 | 113 | 39.2 | 78.4
11392 | Fita Isolante | 2 | 113 | 13.39 | 26.78
2289 | Tubo de espuma elastomérica | 20 | 113 | 89.6 | 1792
2290 | Tubo de espuma elastomérica | 20 | 113 | 160.69 | 3213.8
2317 | Tubo de espuma elastomérica | 20 | 113 | 176 | 3520
2091 | Tinta amarelo-segurança Código: C067 | 15 | 113 | 251.04 | 3765.6
2351 | Medidor de vazão de gás GLP-alta vazão - com cavalete - TECHMETER, GASCAT ou similar | 1 | 113 | 20263.04 | 20263.04
1807 | Medidor de vazão de gás GLP GLP LAO G-0,6 PREDIAL - TECHMETER, GASCAT ou similar | 1 | 113 | 329.22 | 329.22
1687 | Fita de sinalização GLP | 1 | 113 | 240 | 240
12575 | Placa de sinalizão GLP | 3 | 113 | 51.2 | 153.6
2350 | Adesivos de fluxo GLP | 290 | 113 | 3.52 | 1020.8
11790 | Flange Aço carbono | 2 | 113 | 377.92 | 755.84
9286 | Parafuso | 500 | 113 | 1.39 | 695
2292 | Porca | 500 | 113 | 0.51 | 255
12626 | Arroela | 8 | 113 | 1.57 | 12.56
9618 | Junta para Flange | 2 | 113 | 67.19 | 134.38
2287 | Tubo Aço inox 304L-OD.DEC-PD-2,00mm | 12 | 113 |  | 190456.86
2288 | Tubo Aço inox 304L-OD.DEC-PD-2,00mm | 108 | 113
2303 | Cotovelo 90º Aço inox 304L-OD.DEC | 8 | 113
2331 | Tê redução central Aço inox 304L-OD.DEC | 10 | 113
2286 | Perfilado Galv. | 1 | 113
1358 | Metalon Rosca Galv | 5 | 113
2292 | Arruela Plana | 20 | 113
13227 | Porca Sextavada | 80 | 113
9286 | Parafuso Sextavado | 88 | 113
2291 | Arruela Plana | 88 | 113
1688 | Fita Veda Rosca | 2 | 113
1987 | Vedante de Silicone | 2 | 113
2289 | Tubo de espuma elastomérica | 20 | 113
2290 | Tubo de espuma elastomérica | 20 | 113
2093 | Tinta branco | 8 | 113
2299 | Adesivos de fluxo mistura solda C18 | 3 | 113
2230 | Válvula tripartida p/ Solda | 10 | 113
2227 | Válvula tripartida p/ Solda | 3 | 113
2287 | Tubo Aço inox 304L-OD.DEC-PD-2,00mm | 12 | 113
2293 | Tubo Aço inox 304L-OD.DEC-PD-2,00mm | 72 | 113
2301 | Cotovelo 90º Aço inox 304L-OD.DEC | 10 | 113
2302 | TE Aço inox 304L-OD.DEC | 5 | 113
2308 | Tê redução central Aço inox 304L-OD.DEC | 4 | 113
2286 | Perfilado Galv. | 1 | 113
1358 | Metalon Rosca Galv | 5 | 113
2292 | Arruela Plana | 20 | 113
13227 | Porca Sextavada | 80 | 113
9826 | Parafuso Sextavado | 88 | 113
2291 | Arruela Plana | 88 | 113
1688 | Fita Veda Rosca | 2 | 113
1987 | Vedante de Silicone | 2 | 113
2289 | Tubo de espuma elastomérica | 20 | 113
2290 | Tubo de espuma elastomérica | 20 | 113
2093 | Tinta branco | 4 | 113
2300 | Adesivos de fluxo Nitrogênio | 29 | 113
2230 | Válvula tripartida p/ Solda | 4 | 113
2227 | Válvula tripartida p/ Solda | 2 | 113
2225 | Válvula tripartida p/ Solda | 4 | 113
2329 | Manômetro de 0 a 200 bar | 2 | 113
2328 | Regulador de pressão ponto consumo PE: 30 PS: 0,16 BAR | 2 | 113
2330 | Espigão de 1/2 macho | 2 | 113
2287 | Tubo Aço inox 304L-OD.DEC-PD-2,00mm | 12 | 113
2293 | Tubo Aço inox 304L-OD.DEC-PD-2,00mm | 72 | 113
2301 | Cotovelo 90º Aço inox 304L-OD.DEC | 10 | 113
2302 | TE Aço inox 304L-OD.DEC | 2 | 113
2308 | Tê redução central Aço inox 304L-OD.DEC | 4 | 113
2286 | Perfilado Galv. | 1 | 113
1358 | Metalon Rosca Galv | 5 | 113
2292 | Arruela Plana | 20 | 113
13227 | Porca Sextavada | 80 | 113
9286 | Parafuso Sextavado | 88 | 113
2091 | Arruela Plana | 88 | 113
1688 | Fita Veda Rosca | 2 | 113
1987 | Vedante de Silicone | 2 | 113
2289 | Tubo de espuma elastomérica | 20 | 113
2290 | Tubo de espuma elastomérica | 20 | 113
2102 | Tinta preto | 4 | 113
2298 | Adesivos de fluxo Oxigenio | 29 | 113
2230 | Válvula tripartida p/ Solda | 4 | 113
2225 | Válvula tripartida p/ Solda | 2 | 113
1358 | BARRA ROSCADA 3/8 | 80 | 113
13227 | PORCA 3/8 | 280 | 113
2292 | ARRUELA 3/8 | 280 | 113
1464 | CANTONEIRA 1.1/4 X 3/16 | 85 | 113