## PROPOSTA
INFORMAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO
CONSTRUTORA | BELGRANO
NOME DA OBRA
CIDADE
QUANT. DE BLOCOS
QUANT. DE PAVIMENTOS
VALOR ABERTO - MATERIAIS
Materiais Hidraulica | 22383.66
Sinalização | 0
Extintores | 0
Arranjo bombas | 10720.58
Materiais de Consumo PPCI | 0
Central de Alarme | 0
Iluminação | 0
TOTAL HIDRANTES | 33104.24
TOTAL PPCI | 0

## REDE HIDRANTE
HIDRANTE DUPLO | QUANTIDADE DE ABRIGOS | 10 | VALORES
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR CAIXA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 75X45X17cm SOBREPOR | 2 | 20 | 188.9 | 3778
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X17cm SOBREPOR | 0 | 0 | 249.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X30cm SOBREPOR | 0 | 0 | 369.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 75X45X17cm EMBUTIR | 0 | 0 | 196.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X17cm EMBUTIR | 0 | 0 | 257.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X30cm EMBUTIR | 0 | 0 | 437.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X17 CM SOBREPOR | 0 | 0 | 682.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X30 CM SOBREPOR | 0 | 0 | 799.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X17 CM EMBUTIR | 0 | 0 | 649.9 | 0
MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 15m | 2 | 20 | 229.9 | 4598
MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 25m | 0 | 0 | 356.9 | 0
MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 30m | 0 | 0 | 618.9 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 15m | 0 | 0 | 259.9 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 20m | 0 | 0 | 310 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 25m | 0 | 0 | 362 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 30m | 0 | 0 | 384 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 15m | 0 | 0 | 391 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 20m | 0 | 0 | 480 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 25m | 0 | 0 | 510 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 30m | 0 | 0 | 630 | 0
REGISTRO ANGULAR GLOBO 2.1/2'' | 2 | 20 | 89.9 | 1798
ADAPTADOR STORZ 2.1/2'' X 1.1/2" | 2 | 20 | 20.9 | 418
ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" ALUMINIO | 2 | 20 | 63.9 | 1278
CHAVE STORZ ALUMINIO | 2 | 20 | 4.9 | 98
TEE RANHURADO 21/2 | 1 | 10 | 36.1875 | 361.875
CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 2 | 20 | 55.3687 | 1107.375
ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 3 | 30 | 31.65 | 949.5
BUCHA C/ PARAFUSO Ø10mm | 8 | 80 | 2.1 | 168
|  |  | TOTAL | 14554.75
HIDRANTE SIMPLES | QUANTIDADE DE ABRIGOS | 0 | VALORES
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR CAIXA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 75X45X17cm SOBREPOR | 1 | 0 | 188.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X17cm SOBREPOR | 0 | 0 | 249.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X30cm SOBREPOR | 0 | 0 | 369.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 75X45X17cm EMBUTIR | 0 | 0 | 196.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X17cm EMBUTIR | 0 | 0 | 257.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X30cm EMBUTIR | 0 | 0 | 437.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X17 CM SOBREPOR | 0 | 0 | 682.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X30 CM SOBREPOR | 0 | 0 | 799.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X17 CM EMBUTIR | 0 | 0 | 649.9 | 0
MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 15m | 1 | 0 | 229.9 | 0
MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 25m | 0 | 0 | 356.9 | 0
MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 30m | 0 | 0 | 618.9 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 15m | 0 | 0 | 259.9 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 20m | 0 | 0 | 310 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 25m | 0 | 0 | 362 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 30m | 0 | 0 | 384 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 15m | 0 | 0 | 391 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 20m | 0 | 0 | 480 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 25m | 0 | 0 | 510 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 30m | 0 | 0 | 630 | 0
REGISTRO ANGULAR GLOBO 2.1/2'' | 1 | 0 | 89.9 | 0
ADAPTADOR STORZ 2.1/2'' X 1.1/2" | 1 | 0 | 20.9 | 0
ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" ALUMINIO | 1 | 0 | 63.9 | 0
CHAVE STORZ ALUMINIO | 1 | 0 | 4.9 | 0
CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 1 | 0 | 55.3687 | 0
ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 1 | 0 | 31.65 | 0
BUCHA C/ PARAFUSO Ø10mm | 4 | 0 | 2.1 | 0
|  |  | TOTAL | 0
MANGOTINHO | QUANTIDADE DE ABRIGOS | 0 | VALORES
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR CAIXA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 75X45X17cm SOBREPOR | 1 | 0 | 188.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X17cm SOBREPOR | 0 | 0 | 249.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X30cm SOBREPOR | 0 | 0 | 369.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 75X45X17cm EMBUTIR | 0 | 0 | 196.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X17cm EMBUTIR | 0 | 0 | 257.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X30cm EMBUTIR | 0 | 0 | 437.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X17 CM SOBREPOR | 0 | 0 | 682.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X30 CM SOBREPOR | 0 | 0 | 799.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X17 CM EMBUTIR | 0 | 0 | 649.9 | 0
MANGOTINHO 1" 15 METROS | 1 | 0 | 489.9 | 0
MANGOTINHO 1" 20 METROS | 0 | 0 | 549.9 | 0
MANGOTINHO 1" 30 METROS | 0 | 0 | 669.9 | 0
ESGUICHO REGULAVEL Ø1" x 1/2" ALUMINIO | 1 | 0 | 63.9 | 0
VALVULA ESFERA MONOBLOCO Ø1" | 1 | 0 | 116.8 | 0
TUBO RANHURADO 1 " | 0.3 | 0 | 139.08 | 0
ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø1" | 2 | 0 | 12.8812 | 0
COTOVELO RANHURADO 1 | 1 | 0 | 10.2625 | 0
TEE MECANICO RANHURADO Ø2.1/2" x 1" | 1 | 0 | 15.5625 | 0
CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø1" | 1 | 0 | 39.55 | 0
BUCHA C/ PARAFUSO Ø10mm | 4 | 0 | 2.1 | 0
|  |  | TOTAL | 0
MANGOTINHO Ø1" CONJUGADO HIDRANTE Ø2.1/2" | QUANTIDADE DE ABRIGOS | 0 | VALORES
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR CAIXA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 75X45X17cm SOBREPOR | 1 | 0 | 188.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X17cm SOBREPOR | 0 | 0 | 249.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X30cm SOBREPOR | 0 | 0 | 369.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 75X45X17cm EMBUTIR | 0 | 0 | 196.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X17cm EMBUTIR | 0 | 0 | 257.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X30cm EMBUTIR | 0 | 0 | 437.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X17 CM SOBREPOR | 0 | 0 | 682.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X30 CM SOBREPOR | 0 | 0 | 799.9 | 0
CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 120X90X17 CM EMBUTIR | 0 | 0 | 649.9 | 0
MANGOTINHO 1" 15 METROS | 1 | 0 | 489.9 | 0
MANGOTINHO 1" 20 METROS | 0 | 0 | 549.9 | 0
MANGOTINHO 1" 30 METROS | 0 | 0 | 669.9 | 0
ESGUICHO REGULAVEL Ø1" x 1/2" ALUMINIO | 1 | 0 | 63.9 | 0
VALVULA ESFERA MONOBLOCO Ø1" | 1 | 0 | 116.8 | 0
ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø1" | 1 | 0 | 12.8812 | 0
TEE MECANICO RANHURADO Ø2.1/2" x 1" | 1 | 0 | 15.5625 | 0
CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø1" | 1 | 0 | 39.55 | 0
MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 15m | 1 | 0 | 229.9 | 0
MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 25m | 0 | 0 | 356.9 | 0
MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 30m | 0 | 0 | 618.9 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 15m | 0 | 0 | 259.9 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 20m | 0 | 0 | 310 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 25m | 0 | 0 | 362 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 30m | 0 | 0 | 384 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 15m | 0 | 0 | 391 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 20m | 0 | 0 | 480 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 25m | 0 | 0 | 510 | 0
MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 30m | 0 | 0 | 630 | 0
REGISTRO ANGULAR GLOBO 2.1/2'' | 1 | 0 | 89.9 | 0
ADAPTADOR STORZ 2.1/2'' X 1.1/2" | 1 | 0 | 20.9 | 0
ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" ALUMINIO | 1 | 0 | 63.9 | 0
CHAVE STORZ ALUMINIO | 1 | 0 | 4.9 | 0
CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 1 | 0 | 55.3687 | 0
ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 1 | 0 | 31.65 | 0
BUCHA C/ PARAFUSO Ø10mm | 4 | 0 | 2.1 | 0
|  |  | TOTAL | 0
CONJUNTO 2 BOMBAS + 1 JOCKEY | QUANTIDADE DE CONJUNTO | 1 | VALORES
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR CONJUNTO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
NIPLE AÇO GALVANIZADO Ø1" BSP | 7 | 7 | 9.82 | 68.74
UNIÃO AÇO GALVANIZADO Ø1" BSP | 5 | 5 | 31.23 | 156.15
BUCHA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" x 1" | 5 | 5 | 29.16 | 145.8
VÁLVULA DE RET 2.1/2'' VERTICAL | 2 | 2 | 249 | 498
NIPLE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" BSP | 5 | 5 | 58.7 | 293.5
VALVULA GAVETA Ø1" | 2 | 2 | 379.9 | 759.8
VALVULA GAVETA Ø2.1/2" | 5 | 5 | 379.9 | 1899.5
CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 6 | 6 | 55.37 | 332.22
VÁLVULA DE RET 2.1/2'' HORIZONTAL | 3 | 3 | 299.9 | 899.7
VÁLVULA DE RET 2.1/2'' VERTICAL | 1 | 1 | 249 | 249
COTOVELO RANHURADO Ø2.1/2" | 1 | 1 | 41.82 | 41.82
TEE RANHURADO Ø2.1/2" | 1 | 1 | 36.19 | 36.19
COTOVELO RANHURADO Ø1" | 1 | 1 | 10.26 | 10.26
TEE RANHURADO Ø1" | 1 | 1 | 14.93 | 14.93
CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø1" | 5 | 5 | 39.55 | 197.75
CONEXÃO ACOPLAMENTO FLEXIVEL RANHURADO Ø2.1/2" | 10 | 10 | 31.65 | 316.5
CONEXÃO ACOPLAMENTO FLEXIVEL RANHURADO Ø1" | 8 | 8 | 12.88 | 103.04
TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 2.1/2" | 1 | 1 | 32.53 | 32.53
TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 3/4" | 1 | 1 | 16.57 | 16.57
TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 1" | 1 | 1 | 15.56 | 15.56
TEE MECANICO ROSCADO Ø1" x 3/4" | 4 | 4 | 15.88 | 63.52
BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALV. Ø3/4" x 1/4" | 4 | 4 | 10.16 | 40.64
VALVULA ESFERA MONOBLOCO Ø1/4" | 4 | 4 | 28.66 | 114.64
MANOMETRO GLICERINA CORPO Ø2" CONEXÃO 1/4 - 0-10Kg/fcm² | 1 | 1 | 153.6 | 153.6
PRESSOSTATO LF55 0-14bar | 3 | 3 | 183.9 | 551.7
TANQUE DE PRESSÃO CLAW 24 LITROS - ROSCA FEMEA Ø1" | 1 | 1 | 236.9 | 236.9
CHAVE DE FLUXO ALL MEX Ø2" a 4" | 1 | 1 | 730.8 | 730.8
BOMBA MONOESTÁGIO 20 CV TRIFÁSICA SÉRIE C10R-12 - KING | 2 | 0 | 10300 | 0
BOMBA SCHNEIDER BC-92S 1C 1,5CV TRIFASICA | 1 | 0 | 2230 | 0
TUBO RANHURADO 2.1/2 " | 6 | 6 | 242.15 | 1452.9
TUBO RANHURADO 1 " (metro) | 8 | 8 | 139.08 | 1112.64
PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 10 | 10 | 5.18 | 51.8
CANTONEIRA 1" x 1/2 | 1 | 1 | 102.88 | 102.88
BARRA ROSCADA 1/4" | 2 | 2 | 8.8 | 17.6
PORCA SEXTAVADA 1/4" | 10 | 10 | 0.34 | 3.4
|  |  | TOTAL | 10720.58
REDE INFRA VERTICAL | Nº PAVIMENTOS | 0 | VALORES
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR PAV. | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
TUBO RANHURADO Ø2.1/2 " (metro) | 3 | 0 | 40.35 | 0
TEE RANHURADO Ø2.1/2" | 0 | 0 | 36.19 | 0
COTOVELO RANHURADO Ø2.1/2" | 0 | 0 | 41.82 | 0
ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 2 | 0 | 31.65 | 0
CANTONEIRA 1" x 1/2 | 0.2 | 0 | 102.88 | 0
BARRA ROSCADA 1/4" | 1 | 0 | 8.8 | 0
PORCA SEXTAVADA 1/4" | 4 | 0 | 0.34 | 0
PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 4 | 0 | 5.18 | 0
|  |  | TOTAL | 0
REDE | METROS REDE | 76 | VALORES
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR TRECHO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
TUBO RANHURADO Ø2.1/2 " (metro) | 1 | 76 | 40.35 | 3066.6
TEE RANHURADO Ø2.1/2" | 10 | 10 | 36.19 | 361.9
COTOVELO RANHURADO Ø2.1/2" | 18 | 18 | 41.82 | 752.76
ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 2 | 66 | 31.65 | 2088.9
REGISTRO ANGULAR GLOBO 2.1/2'' - hidrante recalque | 1 | 1 | 89.9 | 89.9
ADAPTADOR STORZ 2.1/2'' X 1.1/2" - hidrante recalque | 1 | 1 | 20.9 | 20.9
CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" - hidrante recalque | 1 | 1 | 55.37 | 55.37
TAMPA FERRO FUNDIDO 40x60 - INCENDIO (hidrante recalque) | 1 | 1 | 328.9 | 328.9
CANTONEIRA 1" x 1/2 (metro) | 0.5 | 6 | 102.88 | 617.28
BARRA ROSCADA 1/4" | 0.5 | 10 | 8.8 | 88
PORCA SEXTAVADA 1/4" | 1 | 30 | 0.34 | 10.2
ABRAÇADEIRA TIPO GOTA Ø2.1/2" | 0.5 | 10 | 3.74 | 37.4
PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 0.5 | 60 | 5.18 | 310.8
|  |  | TOTAL | 7828.91

## SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
SINALIZ. DE EXTINTOR | 0 | 9.9 | 0
SINALIZ. DE HIDRANTE | 0 | 9.9 | 0
SINALIZ. DE SAÍDA | 0 | 12.9 | 0
SINALIZ. DE SAÍDA DUPLA FACE | 0 | 21.9 | 0
SINALIZ. DE SAÍDA LUMINOSA | 0 | 80.18 | 0
SINALIZ. SAIDA ESCADAS | 0 | 12.9 | 0
SINALIZ. PARA PORTA CORTA FOGO | 0 | 12.9 | 0
SINALIZ. PROIBIDO FUMAR | 0 | 14.9 | 0
SINALIZ. CENTRAL GLP | 0 | 12.9 | 0
SINALIZ. NUMERO DE PAVIMENTO | 0 | 10.9 | 0
|  | TOTAL | 0

## ALARME
ALARME
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
BATERIA 12 V | 0 | 129.9 | 0
DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO ENDEREÇAVEL | 0 | 136.9 | 0
ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL | 0 | 82.9 | 0
ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL MOTO BOMBA LIGA E DESLIGA | 0 | 39.9 | 0
SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL GIRE A CHAVE | 0 | 144.9 | 0
ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL COM SIRENE | 0 | 98.9 | 0
SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL | 0 | 189.9 | 0
QUADRO PROTETOR DE SURTO ENDEREÇAVEL - LINHA DE DISPOSITIVO | 0 | 689.9 | 0
DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENDEREÇAVEL | 0 | 2161.9 | 0
CABO BLINDADO ENDEREÇAVEL 2 VIAS 0,75 | 0 | 3.9 | 0
CABO BLINDADO ENDEREÇAVEL 4 VIAS 1,50 | 0 | 6.9 | 0
CABO BLINDADO ENDEREÇAVEL 4 VIAS 0,75 | 0 | 6.9 | 0
CABO BLINDADO ENDEREÇAVEL 4 VIAS 1,50 | 0 | 6.9 | 0
CENTRAL DE ALARME INCENDIO ENDEREÇAVEL | 0 | 989.9 | 0
|  | TOTAL | 0

## ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (LED) 300 LUMIENS | 0 | 102.9 | 0
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LED) 1200 LUMIENS | 0 | 92.9 | 0
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (LED) 3000 LUMIENS | 0 | 419.9 | 0
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 2 FAROLETES BLOCO AUTONOMO | 0 | 171.9 | 0
|  | TOTAL | 0

## EXTINTOR
EXTINTORES
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
EXTINTOR AP 10L | 0 | 152.9 | 0
EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4KG | 0 | 117.9 | 0
EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 6KG | 0 | 174.9 | 0
EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 8KG | 0 | 189.9 | 0
EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 12KG | 0 | 237.9 | 0
EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 4KG | 0 | 124.9 | 0
EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 6KG | 0 | 362.9 | 0
EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 8KG | 0 | 220.9 | 0
EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 12KG | 0 | 277.9 | 0
EXTINTOR CO2 4 KG | 0 | 485.9 | 0
EXTINTOR CO2 6 KG | 0 | 649.9 | 0
|  | TOTAL | 0

## MATERIAL DE CONSUMO
EXTINTORES
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
TINTA VERMELHA 3600ML | 0 | 282 | 0
TINTA ZARCAO 3,6 LT | 0 | 244.64 | 0
TUBO FITA SIMILAR - ROLO C/ 30 METROS | 0 | 45.87 | 0
TINTA PRETA 3600ML | 0 | 282 | 0
PINCEL 1" | 0 | 6.96 | 0
ROLO DE PINTURA 5cm | 0 | 15.84 | 0
AGUARRAS 900ML | 0 | 28.4 | 0
ELETRODO OK 48 2.5 MM | 0 | 62.24 | 0
THINER 900ML | 0 | 39.84 | 0
|  | TOTAL | 0