|  |
| --- |
|  NOVO CLIENTE AS BUILT ADEQUAÇÃOx |
| **INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)** |
| RAZÃO SOCIAL: EDIFICIO SAN MARINO |
| ENDEREÇO: RUA RODOLFO SIMCH | Nº:325 |
| CIDADE: PORTO ALEGRE | BAIRRO: JARDIM LINDOIA | CEP: 91050350 |
| Nº PROJETO: 03.0232.2403239319-GE | BASE INSTALADA: 2403239319 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normas Aplicáveis: | x | NBR13523 | x | NBR15526 |  | NBR15358 |  | NBR 14024 |
| Outras normas: |  | Data da Visita | 10/04/2024 |
| **Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):** ADEQUAR ALTURA DA CENTRAL – PRAZO FORNECIDO PEO CLIENTE : 07 DIAS |
| **Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):**   |
| Nome Projetista: WAGNER C.  | Nome Cliente:GIULIANO | Tel.:------- |



|  |
| --- |
| **LISTA DE MATERIAIS DA OBRA** |
| CÓD. ORACLE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE. |
| 2100041 | KIT CENTRAL 02 X B190/B125 | UN | 1 |
| 3200037 | PIG TAIL COBRE 1/4 X 800MM P45,P90,P190 | UN | 1 |
| 5300213 | SUPORTE TIPO L PARA COLETOR | UN | 3 |
| 5200027 | BUCHA COM PARAFUSO 10 (TIJOLO FURADO) | UN | 6 |
| 4900037 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M | UN | 1 |
| 5300754 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 20MM X 100M | MT | 5 |
| 5300703 | CONECTOR MACHO P/GAS 1/2`` X 20MM PRENSAR | UN | 1 |
| 5300704 | CONECTOR MACHO P/GAS 3/4`` X 20MM PRENSAR | UN | 3 |
| 5300664 | COTOVELO P/GAS 20MM X 20MM PRENSAR | UN | 4 |
| 7300012 | VALVULA ESF MONOBLOCO 3/4`` | UN | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Nº DE PROJETO: | 03.0232.2403239319-GE | ASSINATURA DO PROJETISTA: | WAGNER C. |