| x NOVO CLIENTE AS BUILT ADEQUAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO) |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL: ANGELO SANTOS DA COSTA ME |  |  |  |
| ENDEREÇO: RUA DOUTOR LAZARO LUDOVIDO ZAMENHOF |  |  | Nº:118 |
| CIDADE: RIO GRANDE |  | BAIRRO: PARQUE RES. COELHO | CEP: 96202400 |
| Nº PROJETO: 03.0232.240424882.01-GE | BASE INSTALADA: |  |  |

| Normas Aplicáveis: | x | NBR13523 | x |  | NBR15526 |  | NBR15358 |  |  | NBR 14024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outras normas: |  |  |  |  |  |  | Data da Visita |  |  |  |
| Descritivo da central de gás (Levantamento em campo): Cliente vai construir Central, terá que tirar lâmpadas,fiação,ar condicionado que tem no local. Após aprovação cliente pedido 30 dias PENDENCIAS : - CONSTRUÇÃO DA CIVIL( NICHO) - RETIRAR LAMPADAS, FIAÇÃO , AR CONDICIONADO - INSTALAR EXTINTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome Projetista: |  |  |  | Nome Cliente: |  |  |  | Tel.: |  |  |

Nº Projeto:

| LISTA DE MATERIAIS DA OBRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓD. ORACLE | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QTDE. |
| 2100041 | KIT CENTRAL 02 X B190/B125 |  |  |  | UN | 01 |
| 3200037 | PIG TAIL COBRE ¼” 800mm P 45,P90 P190 |  |  |  | UN | 02 |
| 5300213 | SUPORTE TIPO L ÁRA COLETOR |  |  |  | UN | 03 |
| 5300754 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 20 mm X 100 |  |  |  | MTS | 40 |
| 5300703 | CONECTOR MACHO PARA GAS ½” X 20 mm |  |  |  | UN | 01 |
| 5300704 | CONECTOR MACHO PARA GAS ¾ X 20mm |  |  |  | UN | 02 |
| 5300664 | COTOVELO PARA GAS 20X20 |  |  |  | UN | 33 |
| 5300685 | COTOVELO FEMEA PARA GAS ½” X 20 |  |  |  | UN | 03 |
| 7300012 | VALVULA ESFERICA MONOBLOCO ¾” |  |  |  | UN | 01 |
| 5300661 | TEE INTER. GAS 20X20X20 |  |  |  | UN | 02 |
| 2300052 | NIPLE ½” |  |  |  | UN | 05 |
| 7700020 | VALVULA UGV1 P2 ½” NPT |  |  |  | UN | 05 |
| 5200027 | BUCHA COM PARAFUSO 10 MM TIJOLO FURADO |  |  |  | UN | 40 |
| 4900037 | FITA VEDA ROSCA |  |  |  | UN | 01 |
|  | VALVULA ANGULAR ½” MF |  |  |  | UN | 05 |
| Nº DE PROJETO: |  | 03.0232.240424882.01-GE | ASSINATURA DO PROJETISTA: | RICARDO |  |  |