| #### Identificação do Empreendimento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: Tauf |  | Tipo de gás: GLP |  |  |
| Torres: 01 |  |  |  |  |
| Pavimentos: 21 pavimentos tipo |  |  |  |  |
| Apartamentos: 103 apartamentos |  |  |  |  |
| Pontos de consumo: 222 |  |  |  |  |
| #### Descritivo |  |  |  |  |
| 01 prumada Rede primária em AÇO 2’’ – 60,00m Rede secundária em multicamada 16mm – 100,00m por pavimento tipo 25 quadros de medidores O empreendimento contempla 01 torres com 103 |  |  |  |  |
| Mão de obra |  |  |  |  |
| #### Funcionário | Qtdade |  | Etapa | Tempo |