| #### Identificação do Empreendimento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: Vittace |  | Tipo de gás: GN |  |  |
| Torres: 01 |  |  |  |  |
| Pavimentos: 06 pavimentos tipo |  |  |  |  |
| Apartamentos: 46 apartamentos |  |  |  |  |
| Pontos de consumo: 46 (somente apartamentos) |  |  |  |  |
| #### Descritivo |  |  |  |  |
| 01 prumadas Rede primária em Multicamada 20mm – 30,00m Rede secundária em multicamada 16mm – 120,00m por pavimento tipo 46 quadros de medidores com 8 em casa pavimento O empreendimento contempla 1 torres com 46 apartamentos em cada. |  |  |  |  |
| Mão de obra |  |  |  |  |
| #### Funcionário | Qtdade |  | Etapa | Tempo |