## REDE PRIMARIA
REDE PRIMARIA - MULTICAMADA Ø20mm
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
1545 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4`` X 20MM PRENSAR | 0
2063 | TEE INTERM.P/GAS 20MM X 20MM X 20MM | 0
1629 | COTOVELO P/GAS 20MM X 20MM PRENSAR | 0
2153 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 20MM BRANCO | 0
2183 | UNIAO P/GAS 20MM X 20MM PRENSAR | 0
1853 | NIPLE DUPLO 3/4 BSP 150 GALVANIZADA | 0
2179 | UNIAO 3/4``PLANA BSP 150# GALV | 0
2230 | VALVULA ESF TRIPARTIDA 3/4`` PR | 0
1913 | PLUG 3/4`` BSP 150# GALV | 0
1688 | TEFLON 50 METROS | 0
1528 | CINTA PERFURADA 1 MTS X 18MM | 0
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 0
REDE PRIMARIA - MULTICAMADA Ø26mm
METRAGEM REDE
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
1546 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4`` X 26MM PRENSAR | 2
1630 | COTOVELO P/GAS 26MM X 26MM PRENSAR | 4
2065 | TEE INTERM.P/GAS 26MM X 26MM X 26MM | 0
2154 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 26MM BRANCO | 65
2184 | UNIAO P/GAS 26MM X 26MM PRENSAR | 2
1853 | NIPLE DUPLO 3/4 BSP 150 GALVANIZADA | 4
2179 | UNIAO 3/4``PLANA BSP 150# GALV | 2
2230 | VALVULA ESF TRIPARTIDA 3/4`` PR | 2
1913 | PLUG 3/4`` BSP 150# GALV | 2
1407 | BUCHA RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV | 2
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 2
1528 | CINTA PERFURADA 1 MTS X 18MM | 0
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 0
1688 | TEFLON 50 METROS | 0
REDE PRIMARIA - MULTICAMADA Ø32mm
METRAGEM REDE
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
1542 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1`` X 32MM PRENSAR | 3
1631 | COTOVELO P/GAS 32MM X 32MM PRENSAR | 43
2066 | TEE INTERM.P/GAS 32MM X 32MM X 32MM
2185 | UNIAO P/GAS 32MM X 32MM PRENSAR
2156 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 32MM BRANCO | 210
1843 | NIPLE 1`` BSP 150# GALV | 6
2164 | UNIAO 1`` PLANA BSP 150# GALV | 6
2217 | VALVULA ESF MONOBLOCO 1´´ | 2
1903 | PLUG 1`` BSP 150# GALV | 4
1387 | BUCHA RED 1`` X 3/4`` BSP 150# GALV | 6
1407 | BUCHA RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV | 6
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 6
1528 | CINTA PERFURADA 1 MTS X 18MM | 0
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 0
1688 | TEFLON 50 METROS | 0
REDE PRIMARIA - PEAD Ø63mm
METRAGEM REDE
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
2160 | TUBO PEAD 63 mm | 0
1613 | COTOVELO PEAD Ø63mm | 0
11373 | TEE ELETROFUSAO 63MM PE100 | 0
2115 | TRANSICAO PEAD 63 mm x AÇO 2" ROSCA MACHO | 0
1756 | LUVA PEAD 63 mm | 0
1744 | LUVA 2" BSP 150# GALV | 0
1851 | NIPLE DUPLO 2`` BSP 150# GALVANIZADA | 0
2176 | UNIAO 2`` ASSENTO CONICO BRONZE BSP 150# GALV | 0
2221 | VALVULA ESF MONOBLOCO 2´´ | 0
10603 | LUVA RED 2 X 1`` BSP GALV | 0
REDE PRIMARIA - PEAD Ø32mm
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
2159 | TUBO PEAD 32 mm | 441
1612 | COTOVELO PEAD Ø32mm | 24
2082 | TEE ELETROFUSAO 32MM PE100 | 8
2114 | TRANSICAO PEAD 32 mm x AÇO 1" ROSCA MACHO | 8
1755 | LUVA PEAD 32 mm | 7
1732 | LUVA 1" BSP 150# GALV | 7
1843 | NIPLE 1`` BSP 150# GALV | 7
1771 | UNIAO 1`` PLANA BSP 150# GALV | 7
2217 | VALVULA ESF MONOBLOCO 1`` | 7
11934 | LUVA RED 1" X 3/4" BSP 150# GALV | 1
| NIPLE 3/4 | 1
| VÁLVULA MONOBLOCO 3/4 | 1

## REDE SECUNDARIA
REDE SECUNDARIA - MULTICAMADA Ø16mm |  |  |  | PONTO DE CONSUMO CHURRASQUEIRA
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS | 1909 | PLUG FERRO MALEÁVEL PRETO 1/2" | 1
1543 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1/2`` X 16MM PRENSAR | 384 |  |  | CONECTOR PRENSAR LATÃO X ROSCA FEMEA 22mm x 1/2 | 1
2062 | TEE INTERM.P/GAS 16MM X 16MM X 16MM | 0 |  | 13759 | NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL PRETO 1/2 | 2
1615 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2`` X 16MM PRENSAR | 384 |  |  | REGULADOR DE 3 ESTÁGIO | 1
1628 | COTOVELO P/GAS 16MM X 16MM PRENSAR | 1344 |  | 2206 | VÁLVULA ESFERA ANGULAR DE PASSAGEM PLENA P GÁS MBSP X FBSP 1/2" | 1
14053 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 16MM BRANCO | 1512
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 384
13759 | NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL PRETO 1/2 | 384
2206 | VÁLVULA ESFERA ANGULAR DE PASSAGEM PLENA P GÁS MBSP X FBSP 1/2" | 384
1688 | TEFLON 50 METROS
1528 | CINTA PERFURADA 1 MTS X 18MM
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO
REDE SECUNDARIA - MULTICAMADA Ø20mm |  |  |  | BARRILETE (PONTOS DE CONSUMO)
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS |  | COTOVELO PRENSAR LATÃO X ROSCA FEMEA 22 X 1/2 | 10
1545 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4`` X 20MM PRENSAR | 12 |  | 1909 | PLUG 1/2" | 10
2063 | TEE INTERM.P/GAS 20MM X 20MM X 20MM | 0 |  | 13759 | NIPLE DUPLO 1/2" | 10
1616 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2`` X 20MM PRENSAR | 12 |  |  | REGULADOR 3 EST | 10
1629 | COTOVELO P/GAS 20MM X 20MM PRENSAR | 36 |  | 2206 | VÁLVULA ESF ANGULAR DE PASSAGEM PLENA | 10
2153 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 20MM BRANCO | 38
13759 | NIPLE DUPLO 1/2" | 22
| REGULADOR DE 3 ESTÁGIO | 11
2206 | VÁLVULA ESFERA ANGULAR DE PASSAGEM PLENA P GÁS MBSP X FBSP 1/2" | 11
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 11
1688 | TEFLON 50 METROS | 0
1528 | CINTA PERFURADA 1 MTS X 18MM | 0 |  | PONTO CONSUMO FOGÃO ÁTICO
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 0 |  |  | COTOVELO PRENSAR LATÃO X ROSCA FEMEA 15 X 1/2 | 1
REDE SECUNDARIA - MULTICAMADA Ø26mm |  |  |  | 1909 | PLUG 1/2 | 1
| QUANT. DE APARTAMENTOS: |  |  | 13759 | NIPLE DUPLO 1/2" | 1
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS |  | REGULADOR 3 EST | 1
1546 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4`` X 26MM PRENSAR |  |  | 2206 | VÁLVULA ESFERA ANGULAR DE PASSAGEM PLENA P GÁS MBSP X FBSP 1/2" | 1
1630 | COTOVELO P/GAS 26MM X 26MM PRENSAR | 3
1618 | COTOVELO FEMEA P/GAS 3/4`` X 26MM PRENSAR | 3
2065 | TEE INTERM.P/GAS 26MM X 26MM X 26MM | 9
| BUCHA RED 26 X 16 | 10
2154 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 26MM BRANCO | 35
1407 | BUCHA RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV | 1
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 1
1528 | CINTA PERFURADA 1 MTS X 18MM | 0
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 0
1688 | TEFLON 50 METROS | 0
REDE SECUNDARIA - MULTICAMADA Ø32mm
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
10396 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1`` X 32MM PRENSAR | 0
1631 | COTOVELO P/GAS 32MM X 32MM PRENSAR | 0
13438 | COTOVELO FEMEA P/GAS 3/4`` X 32MM PRENSAR | 0
2066 | TEE INTERM.P/GAS 32MM X 32MM X 32MM | 0
2156 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 32MM BRANCO | 0
1387 | BUCHA RED 1`` X 3/4`` BSP 150# GALV | 0
1407 | BUCHA RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV | 0
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 0
1528 | CINTA PERFURADA 1 MTS X 18MM | 0
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 0
1688 | TEFLON 50 METROS | 0
REDE SECUNDARIA - AÇO Ø1/2"
QUANT. DE APARTAMENTOS:
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
1741 | LUVA 1/2" BSP 150# GALV | 194
1589 | COTOVELO 1/2" BSP 150# GALV | 846
2040 | TEE 1/2`` NPT 150# PR | 0
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 194
2130 | TUBO AÇO 1/2" | 952
| NIPLE 1/2 | 194
| VÁLVULA ESFERA ANGULAR DE PASSAGEM PLENA P GÁS MBSP X FBSP 1/2" | 194
1688 | TEFLON 50 METROS | 0
REDE SECUNDARIA - AÇO Ø3/4"
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
9971 | LUVA RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV | 0
1601 | COTOVELO 3/4" BSP 150# GALV | 0
2049 | TEE 3/4" BSP 150# GALV | 0
1634 | COTOVELO RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV | 0
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 0
2140 | TUBO AÇO 3/4" | 0
1688 | TEFLON 50 METROS | 0
- AÇO Ø1"
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
2120 | TUBO AÇO 1" | 180
10305 | CURVA 90 SCH40 S/C 1 | 90
2073 | TE RED SCH40 S/C 1 X 1/2" | 6
| LUVA 1 | 6

## PRUMADA
PRUMADA - MULTICAMADA Ø20mm
| QUANT. PAVIMENTOS | 0 | 0
COD | DESCRIÇÃO |  | QTD | OS
1545 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4`` X 20MM PRENSAR |  | 0
1544 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2`` X 20MM PRENSAR |  | 0
1617 | COTOVELO FEMEA P/GAS 3/4`` X 20MM PRENSAR |  | 0
2060 | TEE FEMEA P/GAS 20MM X 1/2`` |  | 0
2061 | TEE FEMEA P/GAS 20MM X 3/4`` |  | 0
2153 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 20MM BRANCO |  | 0
1853 | NIPLE DUPLO 3/4 BSP 150 GALVANIZADA |  | 0
2179 | UNIAO 3/4``PLANA BSP 150# GALV |  | 0
2230 | VALVULA ESF TRIPARTIDA 3/4`` PR |  | 0
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV |  | 0
1688 | TEFLON 50 METROS |  | 0
9830 | SUPORTE "L" ATE 1" |  | 0
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO |  | 0
PRUMADA - MULTICAMADA Ø26mm
COD | DESCRIÇÃO |  | QTD | OS
1546 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4`` X 26MM PRENSAR |  | 1
9369 | TEE FEMEA P/GAS 26MM X 3/4`` |  | 0
1618 | COTOVELO FEMEA P/GAS 3/4`` X 26MM PRENSAR |  | 0
2154 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 26MM BRANCO |  | 76
1853 | NIPLE DUPLO 3/4 BSP 150 GALVANIZADA |  | 76
2179 | UNIAO 3/4``PLANA BSP 150# GALV |  | 0
2230 | VALVULA ESF TRIPARTIDA 3/4`` PR |  | 0
1913 | PLUG 3/4`` BSP 150# GALV |  | 0
1407 | BUCHA RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV |  | 0
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV |  | 0
9830 | SUPORTE "L" ATE 1" |  | 38
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO |  | 152
1688 | TEFLON 50 METROS |  | 5
PRUMADA - MULTICAMADA Ø32mm
COD | DESCRIÇÃO |  | QTD | OS
10396 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1`` X 32MM PRENSAR |  | 2
13438 | COTOVELO FEMEA P/GAS 3/4`` X 32MM PRENSAR |  | 0
13439 | TEE FEMEA P/GAS 32MM X 3/4`` |  | 0
2156 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 32MM BRANCO |  | 210
1843 | NIPLE 1`` BSP 150# GALV |  | 4
2164 | UNIAO 1`` PLANA BSP 150# GALV |  | 4
2217 | VALVULA ESF MONOBLOCO 1´´ |  | 2
1913 | PLUG 3/4`` BSP 150# GALV |  | 4
1387 | BUCHA RED 1`` X 3/4`` BSP 150# GALV |  | 2
1407 | BUCHA RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV |  | 2
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV |  | 2
9830 | SUPORTE "L" ATE 1" |  | 0
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO |  | 0
1688 | TEFLON 50 METROS |  | 0
PRUMADA - AÇO Ø2"
COD | DESCRIÇÃO |  | QTD | OS
11906 | TUBO AÇO 2" |  | 0
1641 | CURVA 90 SCH40 S/C 2 |  | 0
13841 | TE RED SCH40 S/C 2 X 1 |  | 0
1928 | REDUCAO CONC SCH40 S/C 1 X 3/4 |  | 0
11936 | REDUCAO CONC SCH40 S/C 3/4 X 1/2 |  | 0
2129 | TUBO AÇO 1/2" |  | 0
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV |  | 0
2415 | CANTONEIRA 1" x 1/2 |  | 0
1357 | BARRA ROSCADA 1/4" |  | 0
14316 | PORCA SEXTAVADA 1/4" |  | 0
1882 | PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" |  | 0
PRUMADA - AÇO Ø1"
COD | DESCRIÇÃO |  | QTD | OS
2120 | TUBO AÇO 1" |  | 277 | 0
10305 | CURVA 90 SCH40 S/C 1 |  | 12
2073 | TE RED SCH40 S/C 1 X 1/2" |  | 36
9830 | SUPORTE "L" ATE 1" |  | 132
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO |  | 264
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV |  | 84
PRUMADA - AÇO Ø3/4"
COD | DESCRIÇÃO |  | QTD | OS
2141 | TUBO AÇO 3/4" |  | 0
1601 | COTOVELO 3/4" BSP 150# GALV |  | 0
2049 | TEE 3/4" BSP 150# GALV |  | 0
1407 | BUCHA RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV |  | 0
2129 | TUBO AÇO 1/2" |  | 0
9830 | SUPORTE "L" ATE 1" |  | 0
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO |  | 0
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV |  | 0

## MEDIDORES
CONJUNTO MEDIDOR + REGULADOR GLP - DOMESTICO
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
1807 | MEDIDORES G 0,6 (DAEFLEX) | 384
13227 | PORCA 3/8" SAE | 384
1836 | MEIA UNIÃO 1/2" NPT X 3/8" SAE | 384
2244 | VÁLVULA P-02 1/2" | 384
2146 | COBRE 3/8 FLEXIVEL | 384
13596 | REGULADOR DE PRESSÃO 5 KG/H ENTRADA 1/8 BORB E SAIDA 3/8 SAE | 384
1688 | TEFLON 50 METROS
CONJUNTO MEDIDOR + REGULADOR GN - DOMESTICO
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
1819 | MEDIDOR G 2,5 | 1
2386 | TUBETE 1.1/4 X 3/4 BSP | 1
2215 | VALVULA ESFERICA BORBOLETA RETA MF 3/4`` PN 40 | 1
12784 | REGULADOR 2 ESTAGIO OPSO 12M | 1
1688 | TEFLON 50 METROS

## FLAUTA
CONJUNTO MEDIDOR + REGULADOR GLP - DOMESTICO
QUANT. DE APARTAMENTOS:
COD | DESCRIÇÃO | OS
2040 | TEE 1/2" BSP 150# GALV | 252
2130 | TUBO AÇO 1/2" | 120
9931 | COTOVELO 1/2" BSP 150# GALV | 85
1849 | NIPLE DUPLO 1/2`` BSP 150# GALVANIZADA | 85
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 85
9830 | SUPORTE "L" ATE 1" | 168
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 336
1688 | TEFLON 50 METROS
CONJUNTO MEDIDOR + REGULADOR GN - DOMESTICO
| QUANT. DE APARTAMENTOS: | 25
COD | DESCRIÇÃO
2049 | TEE 3/4" BSP 150# GALV
1601 | COTOVELO 3/4" BSP 150# GALV
REGULADOR 2 EST 25 Nm³/h
12784 | REGULADOR 2 EST BP2202 C/ OPSO 12M³/H PS 220MMCA GN
12100 | TUBO AÇO 3/4"
1862 | NIPLE DUPLO REDUCAO 3/4`` X 1/2`` BSP GALVANIZADA
1853 | NIPLE DUPLO 3/4 BSP 150 GALVANIZADA
2179 | UNIAO 3/4``PLANA BSP 150# GALV
1747 | LUVA 3/4" BSP 150# GALV
2201 | VÁLVULA ESFERA RETA DE PASSAGEM PLENA P GÁS MBSP X FBSP 3/4"
2244 | VÁLVULA ENGATE RÁPIDO ROSCA 13 (UGV-1)
1909 | PLUG 1/2
1913 | PLUG 3/4
1688 | TEFLON 50 METROS

## MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
COD | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE TOTAL | OS
2108 | TINTA VERMELHA 3600ML | 0
9346 | TINTA ZARCAO 3,6 LT | 0
2089 | TINTA ALUMINIO 3600ML | 0
2091 | TINTA AMARELA 3600ML | 0
2386 | TUBO FITA SIMILAR - ROLO C/ 30 METROS | 0
2102 | TINTA PRETA 3600ML | 0
1896 | PINCEL 1" | 0
1972 | ROLO DE PINTURA 5cm | 0
11296 | AGUARRAS 900ML | 0
1659 | ELETRODO OK 48 2.5 MM | 0
11300 | THINER 900ML | 0

## Planilha1
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
2159 | TUBO PEAD 32 mm | 259
1612 | COTOVELO PEAD Ø32mm | 32
2082 | TEE ELETROFUSAO 32MM PE100 | 4
2114 | TRANSICAO PEAD 32 mm x AÇO 1" ROSCA MACHO | 4
1755 | LUVA PEAD 32 mm | 4
1732 | LUVA 1" BSP 150# GALV | 4
1843 | NIPLE 1`` BSP 150# GALV | 4
1771 | UNIAO 1`` PLANA BSP 150# GALV | 4
2217 | VALVULA ESF MONOBLOCO 1`` | 4
11934 | LUVA RED 1" X 3/4" BSP 150# GALV | 1
1543 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1/2`` X 16MM PRENSAR | 194
1615 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2`` X 16MM PRENSAR | 194
1628 | COTOVELO P/GAS 16MM X 16MM PRENSAR | 408
14053 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 16MM BRANCO | 950
2214 | VÁLVULA ALAVANCA RETA 1/2 | 194
1849 | NIPLE DUPLO 1/2 | 194
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 194
2120 | TUBO AÇO 1" | 60
10305 | CURVA 90 SCH40 S/C 1 | 33
2073 | TE RED SCH40 S/C 1 X 1/2" | 1
1732 | LUVA 1 | 2
2120 | TUBO AÇO 1" | 144
10305 | CURVA 90 SCH40 S/C 1 | 4
2073 | TE RED SCH40 S/C 1 X 1/2" | 44
2129 | TUBO AÇO 1/2" | 44
9830 | SUPORTE "L" ATE 1" | 132
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 264
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 44
1807 | MEDIDORES G 0,6 (DAEFLEX) | 194
13227 | PORCA 3/8" SAE | 194
1836 | MEIA UNIÃO 1/2" NPT X 3/8" SAE | 194
2244 | VÁLVULA P-02 1/2" | 194
2146 | COBRE 3/8 FLEXIVEL | 194
13596 | REGULADOR DE PRESSÃO 5 KG/H ENTRADA 1/8 BORB E SAIDA 3/8 SAE | 194
2040 | TEE 1/2" BSP 150# GALV | 144
2130 | TUBO AÇO 1/2" | 72
9931 | COTOVELO 1/2" BSP 150# GALV | 48
1849 | NIPLE DUPLO 1/2`` BSP 150# GALVANIZADA | 48
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 48
9830 | SUPORTE "L" ATE 1" | 96
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 192
9346 | TINTA ZARCAO 3,6 LT | 5
2091 | TINTA AMARELA 3600ML | 5
1896 | PINCEL 1" | 10
1972 | ROLO DE PINTURA 5cm | 10
1659 | ELETRODO OK 48 2.5 MM | 10
1688 | TEFLON | 20

## Planilha9
1741 | LUVA 1/2" BSP 150# GALV | 194
1589 | COTOVELO 1/2" BSP 150# GALV | 846
2040 | TEE 1/2`` NPT 150# PR | 0
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 194
2130 | TUBO AÇO 1/2" | 952
| NIPLE 1/2 | 194
2214 | VÁLVULA ALAVANCA RETA 1/2 | 194
1543 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1/2`` X 16MM PRENSAR | 194
1615 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2`` X 16MM PRENSAR | 194
1628 | COTOVELO P/GAS 16MM X 16MM PRENSAR | 408
14053 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 16MM BRANCO | 950
2214 | VÁLVULA ALAVANCA RETA 1/2 | 194
1849 | NIPLE DUPLO 1/2 | 194
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 194