## ADDERI
CODIGO | ITEM | QTD | OS
2122 | Tubo 1" | 11984 | 10000003907
10305 | Curva 1" | 602 | 10000003907
2031 | Te 1" | 652 | 10000003907
10841 | Cotovelo 25 x 1/2 | 2566 | 10000003907
2359 | Te 25 x 1/2 | 667 | 10000003907
14322 | Tubo 1.1/4 | 4503 | 10000003907
1639 | Curva 1.1/4 | 125 | 10000003907
2039 | Tê 1.1/4 | 124 | 10000003907
14121 | Te 1.1/4 x 1 | 425 | 10000003907
1639 | Cotovelo 1.1/4 x 1/2 | 15 | 10000003907
12005 | Luva Redução 1.1/4 x 1/2 | 15 | 10000003907
11098 | Bucha Redução 1.1/4 x 1/2 | 15 | 10000003907
3163 | Te 1.1/4 x 1/2 | 256 | 10000003907
9325 | Redução 1.1/4 x 1 | 795 | 10000003907
2119 | Tubo 1.1/2 | 1103 | 10000003907
1638 | Curva 1.1/2 | 46 | 10000003907
2035 | Tê 1.1/2 | 50 | 10000003907
1638 | Cotovelo sprinkler 1.1/2 x 1/2 | 6 | 10000003907
11098 | Luva Redução | 6 | 10000003907
2472 | Bucha Redução 1.1/2 x 1/2 | 6 | 10000003907
3163 | Te sprinkler 1.1/4 x 1/2 | 91 | 10000003907
9323 | Redução 1.1/2 x 1.1/4 | 136 | 10000003907
9322 | Redução 1.1/2 x 1 | 132 | 10000003907
2035 | Tê red 1.1/2 (x 1.1/4 não tem ) | 48 | 10000003907
9323 | Redução 1.1/2 x 1.1/4 | 48 | 10000003907
14125 | Tê red 1.1/2 x 1 | 146 | 10000003907
11906 | Tubo 2 | 1167 | 10000003907
1641 | Curva 2 | 52 | 10000003907
2047 | Tê 2 | 60 | 10000003907
11753 | Te sprinkler 2 x 3/4 | 120 | 10000003907
14126 | Te red 2 x 1.1/2 | 15 | 10000003907
11752 | Te red 2 x 1.1/4 | 30 | 10000003907
10568 | Te red 50 x 25 | 158 | 10000003907
11950 | Redução 2 x 1.1/2 | 97 | 10000003907
13999 | Redução 2 x 1.1/4 | 62 | 10000003907
1929 | Redução 2 x 1 | 32 | 10000003907
2123 | Tubo 2.1/2 | 1020 | 10000003907
1642 | Curva 2.1/2 | 60 | 10000003907
9318 | Te 2.1/2 | 40 | 10000003907
14128 | Te 2.1/2 x 1 | 145 | 10000003907
11876 | Te de Redução2.1/2 x 1.1/4 | 66 | 10000003907
11875 | Redução 2.1/2 x 1.1/2 | 66 | 10000003907
2343 | Te de Redução 2.1/2 x 1.1/2 | 33 | 10000003907
2750 | Te de Redução 2.1/2 x 2 | 27 | 10000003907
11950 | Redução 2.1/2 x 1 (1.1/2) | 36 | 10000003907
9322 | Redução 1.1/2 x 1 | 36 | 10000003907
13999 | Redução 2.1/2 x 1.1/4 | 20 | 10000003907
9323 | Redução 1.1/2 x 1.1/4 | 20 | 10000003907
11875 | Redução 2.1/2 x 1.1/2 | 7 | 10000003907
10202 | Redução 2.1/2 x 2 | 82 | 10000003907
2132 | TUBO AÇO 2.1/2 | 1235 | 10000003907
1642 | COTOVELO 2.1/2 | 268 | 10000003907
1636 | Cotovelo 45º 2.1/2 | 40 | 10000003907
9318 | TE 2.1/2 | 120 | 10000003907
2414 | CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X30cm SOBREPOR | 121 | 10000003907
2428 | MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 2.1/2'' X 20m | 242 | 10000003907
2234 | REGISTRO ANGULAR GLOBO 2.1/2'' | 121 | 10000003907
11810 | ADAPTADOR STORZ 2.1/2'' X 1.1/2" | 121 | 10000003907
2421 | ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" ALUMINIO | 121 | 10000003907
1511 | CHAVE STORZ ALUMINIO | 121 | 10000003907
2418 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 121 | 10000003907
2403 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 121 | 10000003907
1378 | BUCHA C/ PARAFUSO Ø10mm | 484 | 10000003907
1843 | NIPLE AÇO GALVANIZADO Ø1" BSP | 14 | 10000003907
2164 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO Ø1" BSP | 10 | 10000003907
11211 | BUCHA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" x 1" | 10 | 10000003907
2441 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' VERTICAL | 4 | 10000003907
9790 | NIPLE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" BSP | 10 | 10000003907
2442 | VALVULA GAVETA Ø1" | 4 | 10000003907
2443 | VALVULA GAVETA Ø2.1/2" | 10 | 10000003907
2418 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 12 | 10000003907
13827 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' HORIZONTAL | 6 | 10000003907
2441 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' VERTICAL | 2 | 10000003907
2420 | COTOVELO RANHURADO Ø2.1/2" | 2 | 10000003907
2439 | TEE RANHURADO Ø2.1/2" | 2 | 10000003907
2419 | COTOVELO RANHURADO Ø1" | 2 | 10000003907
2440 | TEE RANHURADO Ø1" | 2 | 10000003907
2417 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø1" | 10 | 10000003907
2403 | CONEXÃO ACOPLAMENTO FLEXIVEL RANHURADO Ø2.1/2" | 20 | 10000003907
2417 | CONEXÃO ACOPLAMENTO FLEXIVEL RANHURADO Ø1" | 16 | 10000003907
2437 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 2.1/2" | 2 | 10000003907
2444 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 3/4" | 2 | 10000003907
2438 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 1" | 2 | 10000003907
2445 | TEE MECANICO ROSCADO Ø1" x 3/4" | 8 | 10000003907
10571 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALV. Ø3/4" x 1/4" | 8 | 10000003907
12084 | VALVULA ESFERA MONOBLOCO Ø1/4" | 8 | 10000003907
2434 | MANOMETRO GLICERINA CORPO Ø2" CONEXÃO 1/4 - 0-10Kg/fcm² | 2 | 10000003907
2435 | PRESSOSTATO LF55 0-14bar | 6 | 10000003907
2436 | TANQUE DE PRESSÃO CLAW 24 LITROS - ROSCA FEMEA Ø1" | 2 | 10000003907
2416 | CHAVE DE FLUXO ALL MEX Ø2" a 4" | 2 | 10000003907
2447 | TUBO RANHURADO 2.1/2 " | 12 | 10000003907
2446 | TUBO RANHURADO 1 " (metro) | 16 | 10000003907
1882 | PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 20 | 10000003907
2415 | CANTONEIRA 1" x 1/2 | 2 | 10000003907
1357 | BARRA ROSCADA 1/4" | 4 | 10000003907
14316 | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 20 | 10000003907