## Planilha1
CODIGO | DESCRICAO | QTD | OS
2410 | CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 75X45X17cm SOBREPOR | 66 | 10000001442
2433 | MANGOTINHO 1" 30 METROS | 66 | 10000001442
2234 | ESGUICHO REGULAVEL Ø1" x 1/2" ALUMINIO | 66 | 10000001442
2217 | VALVULA ESFERA MONOBLOCO Ø1" | 66 | 10000001442
2403 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø1" | 66 | 10000001442
2439 | TEE MECANICO RANHURADO Ø2.1/2" x 1" | 66 | 10000001442
2234 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø1" | 66 | 10000001442
2431 | MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 15m | 66 | 10000001442
1788 | MANGUEIRA INDUSTRIAL T2 1.1/2'' X 15m | 132 | 10000001442
2234 | REGISTRO ANGULAR GLOBO 2.1/2'' | 66 | 10000001442
11810 | ADAPTADOR STORZ 2.1/2'' X 1.1/2" | 66 | 10000001442
2421 | ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" ALUMINIO | 66 | 10000001442
1511 | CHAVE STORZ ALUMINIO | 66 | 10000001442
2418 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 66 | 10000001442
2403 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 66 | 10000001442
1378 | BUCHA C/ PARAFUSO Ø10mm | 264 | 10000001442
1843 | NIPLE AÇO GALVANIZADO Ø1" BSP | 7 | 10000001442
2164 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO Ø1" BSP | 5 | 10000001442
11211 | BUCHA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" x 1" | 5 | 10000001442
2441 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' VERTICAL | 2 | 10000001442
9790 | NIPLE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" BSP | 5 | 10000001442
2442 | VALVULA GAVETA Ø1" | 2 | 10000001442
2443 | VALVULA GAVETA Ø2.1/2" | 5 | 10000001442
2418 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 6 | 10000001442
13827 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' HORIZONTAL | 3 | 10000001442
2441 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' VERTICAL | 1 | 10000001442
2420 | COTOVELO RANHURADO Ø2.1/2" | 1 | 10000001442
2439 | TEE RANHURADO Ø2.1/2" | 1 | 10000001442
2419 | COTOVELO RANHURADO Ø1" | 1 | 10000001442
2440 | TEE RANHURADO Ø1" | 1 | 10000001442
2417 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø1" | 5 | 10000001442
2403 | CONEXÃO ACOPLAMENTO FLEXIVEL RANHURADO Ø2.1/2" | 10 | 10000001442
2417 | CONEXÃO ACOPLAMENTO FLEXIVEL RANHURADO Ø1" | 8 | 10000001442
2437 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 2.1/2" | 1 | 10000001442
2444 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 3/4" | 1 | 10000001442
2438 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 1" | 1 | 10000001442
2445 | TEE MECANICO ROSCADO Ø1" x 3/4" | 4 | 10000001442
10571 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALV. Ø3/4" x 1/4" | 4 | 10000001442
12084 | VALVULA ESFERA MONOBLOCO Ø1/4" | 4 | 10000001442
2434 | MANOMETRO GLICERINA CORPO Ø2" CONEXÃO 1/4 - 0-10Kg/fcm² | 1 | 10000001442
2435 | PRESSOSTATO LF55 0-14bar | 3 | 10000001442
2436 | TANQUE DE PRESSÃO CLAW 24 LITROS - ROSCA FEMEA Ø1" | 1 | 10000001442
2416 | CHAVE DE FLUXO ALL MEX Ø2" a 4" | 1 | 10000001442
2447 | TUBO RANHURADO 2.1/2 " | 6 | 10000001442
2446 | TUBO RANHURADO 1 " (metro) | 8 | 10000001442
1882 | PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 10 | 10000001442
2415 | CANTONEIRA 1" x 1/2 | 1 | 10000001442
1357 | BARRA ROSCADA 1/4" | 2 | 10000001442
14316 | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 10 | 10000001442
2447 | TUBO RANHURADO Ø2.1/2 " (metro) | 460 | 10000001442
2439 | TEE RANHURADO Ø2.1/2" | 65 | 10000001442
2420 | COTOVELO RANHURADO Ø2.1/2" | 65 | 10000001442
2403 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 325 | 10000001442
2234 | REGISTRO ANGULAR GLOBO 2.1/2'' - hidrante recalque | 1 | 10000001442
11810 | ADAPTADOR STORZ 2.1/2'' X 1.1/2" - hidrante recalque | 1 | 10000001442
2403 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" - hidrante recalque | 1 | 10000001442
1999 | TAMPA FERRO FUNDIDO 40x60 - INCENDIO (hidrante recalque) | 1 | 10000001442
2415 | CANTONEIRA 1" x 1/2 (metro) | 230 | 10000001442
1357 | BARRA ROSCADA 1/4" | 230 | 10000001442
14316 | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 460 | 10000001442
2401 | ABRAÇADEIRA TIPO GOTA Ø2.1/2" | 150 | 10000001442
1882 | PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 610 | 10000001442