## Plan1
CODIGO | DESCRICAO | QTD | OS
2160 | TUBO PEAD 63 mm | 70 | 985
1613 | COTOVELO PEAD Ø63mm | 8 | 985
2115 | TRANSICAO PEAD 63 mm x AÇO 2" ROSCA MACHO | 2 | 985
1756 | LUVA PEAD 63 mm | 2 | 985
1744 | LUVA 2" BSP 150# GALV | 2 | 985
1851 | NIPLE DUPLO 2`` BSP 150# GALVANIZADA | 4 | 985
2176 | UNIAO 2`` ASSENTO CONICO BRONZE BSP 150# GALV | 2 | 985
2221 | VALVULA ESF MONOBLOCO 2´´ | 2 | 985
10603 | LUVA RED 2 X 1`` BSP GALV | 2 | 985
10396 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1`` X 32MM PRENSAR | 76 | 985
1631 | COTOVELO P/GAS 32MM X 32MM PRENSAR | 380 | 985
13438 | COTOVELO FEMEA P/GAS 3/4`` X 32MM PRENSAR | 152 | 985
2066 | TEE INTERM.P/GAS 32MM X 32MM X 32MM | 76 | 985
2156 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 32MM BRANCO | 1596 | 985
1387 | BUCHA RED 1`` X 3/4`` BSP 150# GALV | 152 | 985
1407 | BUCHA RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV | 152 | 985
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 228 | 985
1528 | CINTA PERFURADA 1 MTS X 18MM | 105 | 985
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 535 | 985
1688 | TEFLON 50 METROS | 76 | 985
11906 | TUBO AÇO 2" | 180 | 985
1641 | CURVA 90 SCH40 S/C 2 | 40 | 985
13841 | TE RED SCH40 S/C 2 X 1 | 46 | 985
1928 | REDUCAO CONC SCH40 S/C 1 X 3/4 | 46 | 985
11936 | REDUCAO CONC SCH40 S/C 3/4 X 1/2 | 46 | 985
2415 | CANTONEIRA 1" x 1/2 | 48 | 985
1357 | BARRA ROSCADA 1/4" | 24 | 985
14316 | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 96 | 985
1882 | PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 96 | 985
2040 | TEE 1/2" BSP 150# GALV | 28 | 985
2130 | TUBO AÇO 1/2" | 28 | 985
9931 | COTOVELO 1/2" BSP 150# GALV | 28 | 985
1849 | NIPLE DUPLO 1/2`` BSP 150# GALVANIZADA | 28 | 985
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 76 | 985
9830 | SUPORTE "L" ATE 1" | 28 | 985
12626 | BUCHA NYLON 10 C/ PARAFUSO | 56 | 985
1688 | TEFLON 50 METROS | 20 | 985
1807 | MEDIDORES G 0,6 (DAEFLEX) | 76 | 985
13227 | PORCA 3/8" SAE | 304 | 985
1836 | MEIA UNIÃO 1/2" NPT X 3/8" SAE | 76 | 985
2244 | VÁLVULA P-02 1/2" | 76 | 985
2146 | COBRE 3/8 FLEXIVEL | 76 | 985
13596 | REGULADOR DE PRESSÃO 5 KG/H ENTRADA 1/8 BORB E SAIDA 3/8 SAE | 76 | 985
1688 | TEFLON 50 METROS | 1 | 985
2089 | TINTA ALUMINIO 3600ML | 2 | 985
1896 | PINCEL 1" | 10 | 985
1972 | ROLO DE PINTURA 5cm | 10 | 985
1659 | ELETRODO OK 48 2.5 MM | 5 | 985
11300 | THINER 900ML | 5 | 985