## Planilha1
CODIGO | DESCRICAO | QTD | OS
2412 | CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 90X60X17cm SOBREPOR | 11 | 1081
2431 | MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 15m | 22 | 1081
2234 | REGISTRO ANGULAR GLOBO 2.1/2'' | 11 | 1081
11810 | ADAPTADOR STORZ 2.1/2'' X 1.1/2" | 11 | 1081
2421 | ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" ALUMINIO | 11 | 1081
1511 | CHAVE STORZ ALUMINIO | 11 | 1081
2418 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 11 | 1081
2403 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 11 | 1081
1378 | BUCHA C/ PARAFUSO Ø10mm | 44 | 1081
1843 | NIPLE AÇO GALVANIZADO Ø1" BSP | 7 | 1081
2164 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO Ø1" BSP | 5 | 1081
11211 | BUCHA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" x 1" | 5 | 1081
2441 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' VERTICAL | 2 | 1081
9790 | NIPLE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" BSP | 5 | 1081
2442 | VALVULA GAVETA Ø1" | 2 | 1081
2443 | VALVULA GAVETA Ø2.1/2" | 5 | 1081
2418 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 6 | 1081
13827 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' HORIZONTAL | 3 | 1081
2441 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' VERTICAL | 1 | 1081
2420 | COTOVELO RANHURADO Ø2.1/2" | 1 | 1081
2439 | TEE RANHURADO Ø2.1/2" | 1 | 1081
2419 | COTOVELO RANHURADO Ø1" | 1 | 1081
2440 | TEE RANHURADO Ø1" | 1 | 1081
2417 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø1" | 5 | 1081
2403 | CONEXÃO ACOPLAMENTO FLEXIVEL RANHURADO Ø2.1/2" | 10 | 1081
2417 | CONEXÃO ACOPLAMENTO FLEXIVEL RANHURADO Ø1" | 8 | 1081
2437 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 2.1/2" | 1 | 1081
2444 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 3/4" | 1 | 1081
2438 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 1" | 1 | 1081
2445 | TEE MECANICO ROSCADO Ø1" x 3/4" | 4 | 1081
10571 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALV. Ø3/4" x 1/4" | 4 | 1081
12084 | VALVULA ESFERA MONOBLOCO Ø1/4" | 4 | 1081
2434 | MANOMETRO GLICERINA CORPO Ø2" CONEXÃO 1/4 - 0-10Kg/fcm² | 1 | 1081
2435 | PRESSOSTATO LF55 0-14bar | 3 | 1081
2436 | TANQUE DE PRESSÃO CLAW 24 LITROS - ROSCA FEMEA Ø1" | 1 | 1081
2416 | CHAVE DE FLUXO ALL MEX Ø2" a 4" | 1 | 1081
2447 | TUBO RANHURADO 2.1/2 " | 6 | 1081
2446 | TUBO RANHURADO 1 " (metro) | 8 | 1081
1882 | PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 10 | 1081
2415 | CANTONEIRA 1" x 1/2 | 1 | 1081
1357 | BARRA ROSCADA 1/4" | 2 | 1081
14316 | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 10 | 1081
2447 | TUBO RANHURADO Ø2.1/2 " (metro) | 150 | 1081
2439 | TEE RANHURADO Ø2.1/2" | 20 | 1081
2420 | COTOVELO RANHURADO Ø2.1/2" | 40 | 1081
2403 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 140 | 1081
2234 | REGISTRO ANGULAR GLOBO 2.1/2'' - hidrante recalque | 1 | 1081
11810 | ADAPTADOR STORZ 2.1/2'' X 1.1/2" - hidrante recalque | 1 | 1081
2403 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" - hidrante recalque | 1 | 1081
1999 | TAMPA FERRO FUNDIDO 40x60 - INCENDIO (hidrante recalque) | 1 | 1081
2415 | CANTONEIRA 1" x 1/2 (metro) | 8 | 1081
1357 | BARRA ROSCADA 1/4" | 59 | 1081
14316 | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 90 | 1081
2401 | ABRAÇADEIRA TIPO GOTA Ø2.1/2" | 55 | 1081
1882 | PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 85 | 1081

## SINALIZAÇÃO (hidden)
SINALIZAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
| SINALIZ. DE EXTINTOR | 0
13816 | SINALIZ. DE HIDRANTE | 0
14369 | SINALIZ. DE SAÍDA | 0
13818 | SINALIZ. DE SAÍDA DUPLA FACE | 0
13818 | SINALIZ. DE SAÍDA LUMINOSA | 0
14292 | SINALIZ. SAIDA ESCADAS | 0
14290 | SINALIZ. PARA PORTA CORTA FOGO | 0
10328 | SINALIZ. PROIBIDO FUMAR | 0
| SINALIZ. CENTRAL GLP | 0
13817 | SINALIZ. NUMERO DE PAVIMENTO | 0

## ALARME (hidden)
ALARME
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
9871 | BATERIA 12 V | 0
| DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO ENDEREÇAVEL | 0
13808 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL | 0
| ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL MOTO BOMBA LIGA E DESLIGA | 0
| SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL GIRE A CHAVE | 0
| ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL COM SIRENE | 0
| SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL | 0
| QUADRO PROTETOR DE SURTO ENDEREÇAVEL - LINHA DE DISPOSITIVO | 0
| DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENDEREÇAVEL | 0
13635 | CABO BLINDADO ENDEREÇAVEL 2 VIAS 0,75 | 0
13635 | CABO BLINDADO ENDEREÇAVEL 4 VIAS 1,50 | 0
13635 | CABO BLINDADO ENDEREÇAVEL 4 VIAS 0,75 | 0
13635 | CABO BLINDADO ENDEREÇAVEL 4 VIAS 1,50 | 0
| CENTRAL DE ALARME INCENDIO ENDEREÇAVEL | 0

## ILUMINAÇÃO (hidden)
ILUMINAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
10271 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (LED) 300 LUMIENS | 0
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LED) 1200 LUMIENS | 0
| ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (LED) 3000 LUMIENS | 0
| ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 2 FAROLETES BLOCO AUTONOMO | 0

## EXTINTOR (hidden)
EXTINTORES
COD | DESCRIÇÃO | QTD | OS
| EXTINTOR AP 10L | 0
13829 | EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4KG | 0
11431 | EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 6KG | 0
| EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 8KG | 0
| EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 12KG | 0
11365 | EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 4KG | 0
10958 | EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 6KG | 0
| EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 8KG | 0
| EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 12KG | 0
| EXTINTOR CO2 4 KG | 0
| EXTINTOR CO2 6 KG | 0