## Planilha1
CODIGO | DESCRICAO | QTD | OS
1590 | COTOVELO 1/2" 90 NPT 150# GALV | 224 | 149
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 224 | 149
2129 | TUBO AÇO 1/2" | 510 | 149
9971 | LUVA RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV | 57 | 149
1601 | COTOVELO 3/4" BSP 150# GALV | 224 | 149
2049 | TEE 3/4" BSP 150# GALV | 1 | 149
10133 | COTOVELO RED 3/4`` X 1/2`` BSP 150# GALV | 168 | 149
1914 | PLUG 3/4`` BSP 150# GALV | 168 | 149
14114 | TUBO AÇO 3/4" | 205 | 149
2028 | TEE 1" BSP 150# GALV | 56 | 149
1385 | BUCHA RED 1`` X 1/2`` BSP 150# GALV | 20 | 149
2122 | TUBO AÇO 1" | 215 | 149
1395 | BUCHA RED 1.1/4`` X 3/4`` BSP 150# GALV | 112 | 149
11772 | COTOVELO 1.1/4" BSP 150# GALV | 168 | 149
2037 | TEE 1.1/4" BSP 150# GALV | 56 | 149
1907 | PLUG 1.1/4`` BSP 150# GALV | 56 | 149
13107 | TUBO AÇO 1.1/4" | 295 | 149
9968 | LUVA RED 1.1/4X 3/4`` BSP 150# GALV | 56 | 149
1394 | BUCHA RED 1.1/4 X1 | 56 | 149
1407 | BUCHA RED 3/4 X 1/2 | 112 | 149
14114 | TUBO AÇO 3" | 125 | 149
1643 | CURVA 90 3" SCH40 S/C 2 | 8 | 149
9324 | REDUCAO CONC SCH40 S/C 3 X 1.1/2 X 3/4 | 56 | 149
1393 | BUCHA RED 1.1/2 X 3/4 | 56 | 149
11936 | REDUCAO CONC SCH40 S/C 3/4 X 1/2 | 56 | 149
2415 | CANTONEIRA 1" x 1/2 | 44 | 149
1357 | BARRA ROSCADA 1/4" | 176 | 149
14316 | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 176 | 149
1882 | PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 176 | 149
9346 | TINTA ZARCAO 3,6 LT | 21 | 149
2386 | TUBO FITA SIMILAR - ROLO C/ 30 METROS | 171 | 149
1896 | PINCEL 1" | 30 | 149
1972 | ROLO DE PINTURA 5cm | 30 | 149
1688 | TEFLON 50 METROS | 40 | 149
1808 | MEDIDOR G 1.0 | 1 | 149
14049 | MEDIDOR G 6 DIAFRAGMA | 56 | 149
2118 | TUBETE 1.1/4 X 3/4 BSP | 57 | 149
2215 | VALVULA ESFERICA BORBOLETA RETA MF 3/4`` PN 40 | 57 | 149
2049 | TEE 3/4" BSP 150# GALV | 40 | 149
1601 | COTOVELO 3/4" BSP 150# GALV | 40 | 149
14323 | REGULADOR BP 2303 25M/H/GN 220MBAR | 19 | 149
2141 | TUBO AÇO 3/4" | 30 | 149
11025 | NIPLE DUPLO REDUCAO 3/4`` X 1/2`` BSP GALVANIZADA | 38 | 149
13761 | NIPLE DUPLO 3/4 BSP 150 GALVANIZADA | 19 | 149
9967 | UNIAO 3/4``PLANA BSP 150# GALV | 19 | 149
1747 | LUVA 3/4" BSP 150# GALV | 19 | 149
2230 | VALVULA ESF TRIPARTIDA 3/4`` PR | 19 | 149
14120 | COTOVELO 3" BSP 150# GALV | 21 | 149
14114 | TUBO AÇO 3" | 23 | 149
14174 | NIPLE DUPLO 3' | 2 | 149
10986 | VÁLVULA ESF. MONOBLOCO 3" | 2 | 149