## Plan1
CODIGO | DESCRICAO | QTD | OS
2410 | CAIXA METALICA P/ HIDRANTE 75X45X17cm SOBREPOR | 28 | 1003
2431 | MANGUEIRA PREDIAL T1 1.1/2'' X 15m | 28 | 1003
2234 | REGISTRO ANGULAR GLOBO 2.1/2'' | 28 | 1003
11810 | ADAPTADOR STORZ 2.1/2'' X 1.1/2" | 28 | 1003
2421 | ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" ALUMINIO | 28 | 1003
1511 | CHAVE STORZ ALUMINIO | 28 | 1003
2418 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 28 | 1003
2403 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 28 | 1003
1378 | BUCHA C/ PARAFUSO Ø10mm | 112 | 1003
1843 | NIPLE AÇO GALVANIZADO Ø1" BSP | 7 | 1003
2164 | UNIÃO AÇO GALVANIZADO Ø1" BSP | 5 | 1003
11211 | BUCHA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" x 1" | 5 | 1003
2441 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' VERTICAL | 2 | 1003
9790 | NIPLE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" BSP | 5 | 1003
2442 | VALVULA GAVETA Ø1" | 2 | 1003
2443 | VALVULA GAVETA Ø2.1/2" | 5 | 1003
2418 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø2.1/2" | 6 | 1003
13827 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' HORIZONTAL | 3 | 1003
2441 | VÁLVULA DE RET 2.1/2'' VERTICAL | 1 | 1003
2420 | COTOVELO RANHURADO Ø2.1/2" | 1 | 1003
2439 | TEE RANHURADO Ø2.1/2" | 1 | 1003
2419 | COTOVELO RANHURADO Ø1" | 1 | 1003
2440 | TEE RANHURADO Ø1" | 1 | 1003
2417 | CONEXÃO ROSCA MACHO x RANHURADO Ø1" | 5 | 1003
2403 | CONEXÃO ACOPLAMENTO FLEXIVEL RANHURADO Ø2.1/2" | 10 | 1003
2417 | CONEXÃO ACOPLAMENTO FLEXIVEL RANHURADO Ø1" | 8 | 1003
2437 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 2.1/2" | 1 | 1003
2444 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 3/4" | 1 | 1003
2438 | TEE MECANICO ROSCADO Ø2.1/2" x 1" | 1 | 1003
2445 | TEE MECANICO ROSCADO Ø1" x 3/4" | 4 | 1003
10571 | BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALV. Ø3/4" x 1/4" | 4 | 1003
12084 | VALVULA ESFERA MONOBLOCO Ø1/4" | 4 | 1003
2434 | MANOMETRO GLICERINA CORPO Ø2" CONEXÃO 1/4 - 0-10Kg/fcm² | 1 | 1003
2435 | PRESSOSTATO LF55 0-14bar | 3 | 1003
2436 | TANQUE DE PRESSÃO CLAW 24 LITROS - ROSCA FEMEA Ø1" | 1 | 1003
2416 | CHAVE DE FLUXO ALL MEX Ø2" a 4" | 1 | 1003
2447 | TUBO RANHURADO 2.1/2 " | 6 | 1003
2446 | TUBO RANHURADO 1 " (metro) | 8 | 1003
1882 | PARABOLT CONE x JAQUETA 3/8" | 10 | 1003
2415 | CANTONEIRA 1" x 1/2 | 1 | 1003
1357 | BARRA ROSCADA 1/4" | 2 | 1003
14316 | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 10 | 1003
2447 | TUBO RANHURADO Ø2.1/2 " (metro) | 120 | 1003
2439 | TEE RANHURADO Ø2.1/2" | 3 | 1003
2420 | COTOVELO RANHURADO Ø2.1/2" | 10 | 1003
2403 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL Ø2.1/2" | 29 | 1003