## Planilha2
CODIGO | DESCRICAO | QTD | OS
14236 | TUBO COBRE 42mm | 53 | 10000001979
14237 | COTOVELO LATÃO 42mm | 16 | 10000001979
14238 | TEE LATÃO 42mm | 2 | 10000001979
14240 | LUVA RED LATÃO 42x22 | 3 | 10000001979
1550 | CONECTOR LATÃO 22x3/4 RM | 2 | 10000001979
2223 | VÁLVULA 3/4 | 2 | 10000001979
2218 | VÁLVULA MONOBLOCO 1.1/2 | 2 | 10000001979
9874 | TUBO COBRE 22mm | 90 | 10000001979
1608 | COTOVELO LATAO 22mm | 6 | 10000001979
2026 | TEE LATAO 22mm | 2 | 10000001979
14236 | TUBO COBRE 42mm | 22 | 10000001979
14237 | COTOVELO LATÃO 42mm | 0 | 10000001979
14238 | TEE LATÃO 42mm | 3 | 10000001979
14240 | LUVA RED LATÃO 42x22 | 3 | 10000001979
1550 | CONECTOR LATÃO 22x3/4 RM | 2 | 10000001979
2223 | VÁLVULA 3/4 | 3 | 10000001979
14311 | BUCHA REDUÇÃO 42x28mm | 3 | 10000001979
9873 | TUBO COBRE 28mm | 103 | 10000001979
| COTOVELO LATAO 28mm | 2 | 10000001979
1778 | LUVA RED LATÃO 28x22 | 29 | 10000001979
2801 | TEE RED LATAO 28x22mm | 29 | 10000001979
1550 | CONECTOR LATÃO 22x3/4 | 29 | 10000001979
2223 | VÁLVULA 3/4 | 29 | 10000001979
2049 | TEE 3/4" BSP 150# GALV | 27 | 10000001979
1601 | COTOVELO 3/4" BSP 150# GALV | 86 | 10000001979
12784 | REGULADOR 2 EST BP2202 C/ OPSO 12M³/H PS 220MMCA GN | 29 | 10000001979
12100 | TUBO AÇO 3/4" | 98 | 10000001979
1862 | NIPLE DUPLO REDUCAO 3/4`` X 1/2`` BSP GALVANIZADA | 56 | 10000001979
1853 | NIPLE DUPLO 3/4 BSP 150 GALVANIZADA | 56 | 10000001979
2179 | UNIAO 3/4``PLANA BSP 150# GALV | 56 | 10000001979
1747 | LUVA 3/4" BSP 150# GALV | 56 | 10000001979
2230 | VALVULA ESF TRIPARTIDA 3/4`` PR | 28 | 10000001979
1822 | MEDIDOR G.4 | 55 | 10000001979
1810 | MEDIDOR G.1.6 | 1 | 10000001979
2386 | TUBETE 1.1/4 X 3/4 BSP | 56 | 10000001979
2215 | VALVULA ESFERICA BORBOLETA RETA MF 3/4`` PN 40 | 56 | 10000001979
1590 | COTOVELO 1/2`` 90° NPT 150# PR | 56 | 10000001979
1705 | FLEXIVEL TOMBAK 1/2 MF 0,60M | 56 | 10000001979
| ADAPTADOR PISCANO MF Ø1.1/4 x 3/4" | 56 | 10000001979
1543 | CONECTOR FEMEA P/GAS 1/2`` X 16MM PRENSAR | 11 | 10000001979
2062 | TEE INTERM.P/GAS 16MM X 16MM X 16MM | 13 | 10000001979
1615 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2`` X 16MM PRENSAR | 54 | 10000001979
1628 | COTOVELO P/GAS 16MM X 16MM PRENSAR | 92 | 10000001979
14053 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 16MM BRANCO | 710 | 10000001979
1909 | PLUG 1/2`` BSP 150# GALV | 54 | 10000001979
1545 | CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4`` X 20MM PRENSAR | 45 | 10000001979
2063 | TEE INTERM.P/GAS 20MM X 20MM X 20MM | 44 | 10000001979
1616 | COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2`` X 20MM PRENSAR | 54 | 10000001979
1629 | COTOVELO P/GAS 20MM X 20MM PRENSAR | 131 | 10000001979
2153 | TUBO MULTICAMADA GAS DN 20MM BRANCO | 270 | 10000001979
1909 | PLUG 1/2 BSP 150# GALV | 54 | 10000001979
2186 | BUCHA RED 20x16 | 44 | 10000001979
9875 | TUBO COBRE 15mm | 16.5 | 10000001979
1607 | COTOVELO LATÃO 15mm | 10 | 10000001979
10217 | ADAPTADOR SOLDA X ROSCA 15mm | 2 | 10000001979
1548 | CONECTOR 15x1/2 RF | 2 | 10000001979
1849 | Niple 1/2 | 2 | 10000001979
1553 | CONECTOR MACHO / GAS 16X1/2 | 2 | 10000001979