TETTOS Iluminamento Ltda
Rua Olavo Bilac, 914, Sala 202 – Bento Gonçalves, RS
(54) 99265-2470
E-mail: contato@tettosiluminamento.com.br      @tettos_iluminamento 	ORÇAMENTO:
Faturado - 419	
Informações do Cliente	
Cliente: 1.423 - CAROLINA REAL CAPPELLARO
Endereço: RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 178/902	CPF: 027.449.830-80
Fone: (54) 981417950   Fone 2: (  )	
Bairro: SAO FRANCISCO	CEP: 95703080	
Município / UF: Bento Gonçalves / RS	
	
	Dados da Venda		
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA	Eletricista: 	Arquiteto: 	
Código	Descrição	Quantidade	Uni	Pr.Unitário	Valor Total	
						
 BANHO CASAL	
						
990	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 150CM 	1	UN	206,00	206,00	
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	1,5	MT	96,90	145,35	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	49,07	49,07	
1399	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 3W 24° 3000K 	1	UN	149,00	149,00	
		
	Subtotal Ambiente: 549,42	
 BANHO SOCIAL	
						
990	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 150CM 	1	UN	206,00	206,00	
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	1,5	MT	96,90	145,35	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	49,07	49,07	
1399	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 3W 24° 3000K 	1	UN	149,00	149,00	
		
	Subtotal Ambiente: 549,42	
 DORMITÓRIO SOCIAL	
						
1340	PERFIL SOBREPOR 17MM 3M AL 	1	UN	117,43	117,43	
1284	FITA LED EVO ALL LIGHT 15W/M 12V IP20 IRC90 1000LM/M 3000K P/ MT 	2,5	MT	59,80	149,50	
49	DRIVER SLIM 12V 5A 60W 	1	UN	55,00	55,00	
1355	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 7W 36° 3000K 	3	UN	229,00	687,00	
		
	Subtotal Ambiente: 1.008,93	
 SUÍTE CASAL	
						
1168	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 220CM 	2	UN	335,00	670,00	
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	4,3	MT	96,90	416,67	
1185	DRIVER SLIM 24V 100W 	1	UN	79,00	79,00	
1355	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 7W 36° 3000K 	3	UN	229,00	687,00	
1340	PERFIL SOBREPOR 17MM 3M AL 	1	UN	117,43	117,43	
1284	FITA LED EVO ALL LIGHT 15W/M 12V IP20 IRC90 1000LM/M 3000K P/ MT 	2,7	MT	59,80	161,46	
49	DRIVER SLIM 12V 5A 60W 	1	UN	55,00	55,00	
		
	Subtotal Ambiente: 2.186,56	
 ÁREA SOCIAL	
						
1202	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 230CM 	2	UN	356,00	712,00	
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	4,6	MT	96,90	445,74	
1185	DRIVER SLIM 24V 100W 	1	UN	79,00	79,00	
1341	PERFIL SOBREPOR 17MM 2M AL 	1	UN	86,18	86,18	
1340	PERFIL SOBREPOR 17MM 3M AL 	1	UN	117,43	117,43	
1087	FITA LED EVO ALL LIGHT 15W/M 12V IP20 IRC90 1000LM/M 3000K 5M 	1	PC	192,43	192,43	
47	DRIVER SLIM 12V 8.5A 100W 	1	UN	45,10	45,10	
1398	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 5W 24° 3000K 	8	UN	179,00	1.432,00	
1355	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 7W 36° 3000K 	3	UN	229,00	687,00	
		
	Subtotal Ambiente: 3.796,88	
Emissão: 18/12/2024   Proposta válida por 5 dias.	
	Subtotal: 8.091,21	
	Total: 8.091,21	
CFE.NOTA: 8.091,21	
Boleto 30/60/90/120 Dias: 8.091,21	
1ª Parcela 25/12/2024: R$ 2.022,80	
2ª Parcela 29/01/2025: R$ 2.022,80	
3ª Parcela 28/02/2025: R$ 2.022,80	
4ª Parcela 31/03/2025: R$ 2.022,81	

________________________________________________________
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA
contato@tettosiluminamento.com.br
TETTOS Iluminamento
Fone: (54) 991533061 - Fone 2: (54) 999869075