TETTOS Iluminamento Ltda
Rua Olavo Bilac, 914, Sala 202 – Bento Gonçalves, RS
(54) 99265-2470
E-mail: contato@tettosiluminamento.com.br      @tettos_iluminamento 	ORÇAMENTO:
Orçamento - 571	
Informações do Cliente	
Cliente: 1.482 - KELEN E GUILHERME
Endereço: 	
Fone: (  )   Fone 2: (  )	
Bairro: 	CEP: 00000000	
Município / UF: Bento Gonçalves / RS	
	
	Dados da Venda		
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA	Eletricista: 	Arquiteto: BRUNA ALESSI	
Código	Descrição	Quantidade	Uni	Pr.Unitário	Valor Total	
						
 ILUMINAÇÃO MÓVEIS	
						
763	PERFIL EMBUTIR 16MM 1M BC 	11	UN	47,00	517,00	
245	PERFIL EMBUTIR 16MM 2M BC 	35	UN	69,00	2.415,00	
244	PERFIL EMBUTIR 16MM 3M BC 	11	UN	93,00	1.023,00	
1529	LED FITA 24V COB 12W/M 1100LM IRC97 IP20 3000K 5M 	33	UN	228,00	7.524,00	
1542	DRIVER 24V 30W IP20 1,25A 	6	UN	39,00	234,00	
1541	DRIVER 24V 45W IP20 1,87A 	4	UN	49,00	196,00	
1540	DRIVER 24V 75W IP20 3,12A 	12	UN	67,00	804,00	
1539	DRIVER 24V 100W IP20 4,16A 	3	UN	106,00	318,00	
971	DRIVER SLIM 24V 150W 	5	UN	79,00	395,00	
		
	Subtotal Ambiente: 13.426,00	
Emissão: 09/06/2025   Proposta válida por 5 dias.	
	Subtotal: 13.426,00	
	Total: 13.426,00	

________________________________________________________
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA
contato@tettosiluminamento.com.br
TETTOS Iluminamento
Fone: (54) 991533061 - Fone 2: (54) 999869075