TETTOS Iluminamento Ltda
Rua Olavo Bilac, 914, Sala 202 – Bento Gonçalves, RS
(54) 99265-2470
E-mail: contato@tettosiluminamento.com.br      @tettos_iluminamento 	ORÇAMENTO:
Orçamento - 572	
Informações do Cliente	
Cliente: 1.524 - ALINE E MAIKON
Endereço: 	
Fone: (  )   Fone 2: (  )	
Bairro: 	CEP: 00000000	
Município / UF: Bento Gonçalves / RS	
	
	Dados da Venda		
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA	Eletricista: 	Arquiteto: BRUNA ALESSI	
Código	Descrição	Quantidade	Uni	Pr.Unitário	Valor Total	
						
 01 - CORTINEIRO ÁREA SOCIAL	
						
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	5	UN	129,00	645,00	
1340	PERFIL SOBREPOR 17MM 3M AL 	7	UN	117,43	822,01	
1341	PERFIL SOBREPOR 17MM 2M AL 	3	UN	86,18	258,54	
971	DRIVER SLIM 24V 150W 	1	UN	79,00	79,00	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	1	UN	46,48	46,48	
1262	FONTE 24V 24W 1A 	1	UN	30,20	30,20	
71	DRIVER SLIM 24V 8,5A 200W 	1	UN	103,34	103,34	
		
	Subtotal Ambiente: 1.984,57	
 02 - COZINHA	
						
1751	PERFIL SOBREPOR BC LED 18W/M 3000K 2070LM/M SBP20 AO METRO 	4,1	MT	289,00	1.184,90	
1751	PERFIL SOBREPOR BC LED 18W/M 3000K 2070LM/M SBP20 AO METRO 	4,1	MT	289,00	1.184,90	
1504	DRIVER 12V 100W 8A 	2	UN	88,90	177,80	
		
	Subtotal Ambiente: 2.547,60	
 03 - ÁREA DE SERVIÇO	
						
1751	PERFIL SOBREPOR BC LED 18W/M 3000K 2070LM/M SBP20 AO METRO 	2,35	MT	289,00	679,15	
1502	DRIVER 12V 60W 5A 	1	UN	52,90	52,90	
1750	EMBUTIDO NOFRAME REFLETOR ASTÉRI 12W 650LM IRC97 2700K 24° RD BC 	3	UN	220,00	660,00	
		
	Subtotal Ambiente: 1.392,05	
 04 - LIVING	
						
1750	EMBUTIDO NOFRAME REFLETOR ASTÉRI 12W 650LM IRC97 2700K 24° RD BC 	7	UN	220,00	1.540,00	
172	SPOT LED MINI ANGLE 2W 30° 3000K PT WJ 	3	UN	315,00	945,00	
		
	Subtotal Ambiente: 2.485,00	
 05 - CIRCULAÇÃO	
						
1239	PERFIL DE SOBREPOR RODAPÉ LUZ INDIRETA 3M BC 	3	UN	379,00	1.137,00	
1527	LED FITA 24V SOFTLINE180 7W/M 800LM IRC97 IP20 3000K 5M 	2	UN	125,65	251,30	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	1	UN	46,48	46,48	
266	BALIZADOR LED 2W COB BC 3000K IP65 REDONDO 	1	UN	55,00	55,00	
1749	EMBUTIDO NOFRAME REFLETOR ASTÉRI 7W 350LM IRC97 2700K 24° RD BC 	1	UN	190,00	190,00	
		
	Subtotal Ambiente: 1.679,78	
 06 - LAVABO	
						
66	TELA TENSIONADA LUZ DIFUSA 155X254CM BC EMB. 	1	UN	2.530,00	2.530,00	
1527	LED FITA 24V SOFTLINE180 7W/M 800LM IRC97 IP20 3000K 5M 	9	UN	125,65	1.130,85	
71	DRIVER SLIM 24V 8,5A 200W 	2	UN	103,34	206,68	
		
	Subtotal Ambiente: 3.867,53	
 07 - SUÍTE 01	
						
1341	PERFIL SOBREPOR 17MM 2M AL 	1	UN	86,18	86,18	
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	1	UN	129,00	129,00	
1315	FONTE 24V 36W 1.5A 	1	UN	43,69	43,69	
		
	Subtotal Ambiente: 258,87	
 08 - BANHO SUÍTE 01	
						
1751	PERFIL SOBREPOR BC LED 18W/M 3000K 2070LM/M SBP20 AO METRO 	2	MT	289,00	578,00	
48	DRIVER SLIM 12V 4A 48W 	1	UN	39,84	39,84	
1749	EMBUTIDO NOFRAME REFLETOR ASTÉRI 7W 350LM IRC97 2700K 24° RD BC 	1	UN	190,00	190,00	
		
	Subtotal Ambiente: 807,84	
 09 - SUÍTE MASTER E CLOSET	
						
1341	PERFIL SOBREPOR 17MM 2M AL 	1	UN	86,18	86,18	
1340	PERFIL SOBREPOR 17MM 3M AL 	4	UN	117,43	469,72	
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	4	UN	129,00	516,00	
71	DRIVER SLIM 24V 8,5A 200W 	1	UN	103,34	103,34	
266	BALIZADOR LED 2W COB BC 3000K IP65 REDONDO 	3	UN	55,00	165,00	
1315	FONTE 24V 36W 1.5A 	1	UN	43,69	43,69	
67	TELA TENSIONADA LUZ DIFUSA 155X300CM BC EMB. 	1	UN	2.690,00	2.690,00	
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	10	UN	129,00	1.290,00	
71	DRIVER SLIM 24V 8,5A 200W 	4	UN	103,34	413,36	
		
	Subtotal Ambiente: 5.777,29	
Emissão: 10/06/2025   Proposta válida por 5 dias.	
	Subtotal: 20.800,53	
	Total: 20.800,53	

________________________________________________________
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA
contato@tettosiluminamento.com.br
TETTOS Iluminamento
Fone: (54) 991533061 - Fone 2: (54) 999869075