TETTOS Iluminamento Ltda
Rua Olavo Bilac, 914, Sala 202 – Bento Gonçalves, RS
(54) 99265-2470
E-mail: contato@tettosiluminamento.com.br      @tettos_iluminamento 	ORÇAMENTO:
Orçamento - 558	
Informações do Cliente	
Cliente: 1.509 - MONIQUE E WILLIAM
Endereço: 	
Fone: (  )   Fone 2: (  )	
Bairro: 	CEP: 00000000	
Município / UF: Bento Gonçalves / RS	
	
	Dados da Venda		
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA	Eletricista: 	Arquiteto: AMANDA GIACOMELLI	
Código	Descrição	Quantidade	Uni	Pr.Unitário	Valor Total	
						
 01 - ÁREA SOCIAL	
						
1399	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 3W 24° 3000K 	6	UN	149,00	894,00	
1398	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 5W 24° 3000K 	10	UN	179,00	1.790,00	
1355	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 7W 36° 3000K 	4	UN	229,00	916,00	
246	PERFIL SOBREPOR 12MM 2M BC 	4	UN	83,64	334,56	
125	PERFIL SOBREPOR 12MM 3M BC 	7	UN	119,54	836,78	
1527	LED FITA 24V SOFTLINE180 7W/M 800LM IRC97 IP20 3000K 5M 	2	UN	125,65	251,30	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	37,77	37,77	
1262	FONTE 24V 24W 1A 	1	UN	30,20	30,20	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	1	UN	46,48	46,48	
1315	FONTE 24V 36W 1.5A 	1	UN	43,69	43,69	
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	5	UN	129,00	645,00	
1260	DRIVER 24V 150W 6.25A 	2	UN	76,36	152,72	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	1	UN	46,48	46,48	
1200	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 175CM 	2	UN	259,00	518,00	
1530	LED FITA 24V ULTRA 20W/M 2100LM IRC97 IP20 3000K 5M 	2	UN	219,00	438,00	
71	DRIVER SLIM 24V 8,5A 200W 	1	UN	103,34	103,34	
		
	Subtotal Ambiente: 7.084,32	
 02 - ÁREA DE SERVIÇO	
						
1399	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 3W 24° 3000K 	4	UN	149,00	596,00	
125	PERFIL SOBREPOR 12MM 3M BC 	2	UN	119,54	239,08	
1527	LED FITA 24V SOFTLINE180 7W/M 800LM IRC97 IP20 3000K 5M 	1	UN	125,65	125,65	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	37,77	37,77	
		
	Subtotal Ambiente: 998,50	
 03 - LAVABO	
						
1399	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 3W 24° 3000K 	2	UN	149,00	298,00	
125	PERFIL SOBREPOR 12MM 3M BC 	1	UN	119,54	119,54	
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	1	UN	129,00	129,00	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	37,77	37,77	
1529	LED FITA 24V COB 12W/M 1100LM IRC97 IP20 3000K 5M 	1	UN	228,00	228,00	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	1	UN	46,48	46,48	
		
	Subtotal Ambiente: 858,79	
 04 - CIRCULAÇÃO	
						
1398	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 5W 24° 3000K 	2	UN	179,00	358,00	
		
	Subtotal Ambiente: 358,00	
 05 - BANHO ESCRITÓRIO	
						
246	PERFIL SOBREPOR 12MM 2M BC 	1	UN	83,64	83,64	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	37,77	37,77	
1398	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 5W 24° 3000K 	3	UN	179,00	537,00	
		
	Subtotal Ambiente: 658,41	
 06 - DORMITÓRIO 01	
						
1399	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 3W 24° 3000K 	5	UN	149,00	745,00	
125	PERFIL SOBREPOR 12MM 3M BC 	2	UN	119,54	239,08	
1527	LED FITA 24V SOFTLINE180 7W/M 800LM IRC97 IP20 3000K 5M 	1	UN	125,65	125,65	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	37,77	37,77	
125	PERFIL SOBREPOR 12MM 3M BC 	2	UN	119,54	239,08	
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	2	UN	129,00	258,00	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	2	UN	37,77	75,54	
841	PERFIL SOBREPOR FIT15 BC 300CM 	1	UN	295,00	295,00	
1530	LED FITA 24V ULTRA 20W/M 2100LM IRC97 IP20 3000K 5M 	1	UN	219,00	219,00	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	1	UN	46,48	46,48	
		
	Subtotal Ambiente: 2.280,60	
 07 - BANHO DORM. 01	
						
125	PERFIL SOBREPOR 12MM 3M BC 	3	UN	119,54	358,62	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	37,77	37,77	
1398	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 5W 24° 3000K 	3	UN	179,00	537,00	
1527	LED FITA 24V SOFTLINE180 7W/M 800LM IRC97 IP20 3000K 5M 	1	UN	125,65	125,65	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	37,77	37,77	
		
	Subtotal Ambiente: 1.096,81	
 08 - DORM. CASAL	
						
1398	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 5W 24° 3000K 	4	UN	179,00	716,00	
1399	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 3W 24° 3000K 	3	UN	149,00	447,00	
125	PERFIL SOBREPOR 12MM 3M BC 	8	UN	119,54	956,32	
1527	LED FITA 24V SOFTLINE180 7W/M 800LM IRC97 IP20 3000K 5M 	3	UN	125,65	376,95	
1262	FONTE 24V 24W 1A 	1	UN	30,20	30,20	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	2	UN	37,77	75,54	
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	2	UN	129,00	258,00	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	2	UN	46,48	92,96	
		
	Subtotal Ambiente: 2.952,97	
 09 - BANHO CASAL	
						
1398	EMBUTIDO DOTLINE BC/BC 5W 24° 3000K 	4	UN	179,00	716,00	
246	PERFIL SOBREPOR 12MM 2M BC 	2	UN	83,64	167,28	
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	1	UN	129,00	129,00	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	1	UN	46,48	46,48	
125	PERFIL SOBREPOR 12MM 3M BC 	2	UN	119,54	239,08	
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	1	UN	129,00	129,00	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	1	UN	46,48	46,48	
		
	Subtotal Ambiente: 1.473,32	
Emissão: 01/06/2025   Proposta válida por 5 dias.	
	Subtotal: 17.761,72	
	Total: 17.761,72	

________________________________________________________
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA
contato@tettosiluminamento.com.br
TETTOS Iluminamento
Fone: (54) 991533061 - Fone 2: (54) 999869075