TETTOS Iluminamento Ltda
Rua Olavo Bilac, 914, Sala 202 – Bento Gonçalves, RS
(54) 99265-2470
E-mail: contato@tettosiluminamento.com.br      @tettos_iluminamento 	ORÇAMENTO:
Orçamento - 467	
Informações do Cliente	
Cliente: 1.446 - BRUNA E GUILHERME
Endereço: 	
Fone: (  )   Fone 2: (  )	
Bairro: 	CEP: 00000000	
Município / UF: Bento Gonçalves / RS	
	
	Dados da Venda		
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA	Eletricista: 	Arquiteto: SHEILA SANTIN GIACOMELLO	
Código	Descrição	Quantidade	Uni	Pr.Unitário	Valor Total	
						
 01 - ÁREA SOCIAL	
						
1479	EMBUTIDO DOTLINE PT/PT 7W 24° 3000K 	3	UN	229,00	687,00	
1394	FITA LED ALL LIGHT COB 8W/M 600LM/M 24V 3000K IRC95 IP20 RL 5M 	1	PC	223,00	223,00	
1213	DRIVER 24V 65W BIVOLT PT S.POWER 2.71A 	1	UN	155,00	155,00	
885	MODULO MOLDURA CLICK QUADRUPLO BC 	3	UN	87,15	261,45	
890	MODULO DIFUSO CLICK REC 10W 600LM 100° 2700K BC 	3	UN	188,25	564,75	
889	MODULO SPOT CLICK REC 6W 380LM 24° 2700K BC 	6	UN	144,19	865,14	
244	PERFIL EMBUTIR 16MM 3M BC 	2	UN	93,00	186,00	
1394	FITA LED ALL LIGHT COB 8W/M 600LM/M 24V 3000K IRC95 IP20 RL 5M 	1	PC	223,00	223,00	
1213	DRIVER 24V 65W BIVOLT PT S.POWER 2.71A 	1	UN	155,00	155,00	
525	TELA TENSIONADA PERFIL 11CM S/LED BC 	1	UN	5.965,00	5.965,00	
525	TELA TENSIONADA PERFIL 11CM S/LED BC 	1	UN	4.400,00	4.400,00	
1226	FITA LED ALL LIGHT 12V 7W/M 500ML/M IP20 3000K EVO RL 5M 	12	UN	119,26	1.431,12	
1480	DRIVER EVO 12V 100W 8,33A PTO 	5	PC	219,00	1.095,00	
1340	PERFIL SOBREPOR 17MM 3M AL 	5	UN	117,43	587,15	
1375	FITA ALL LIGHT PRO 16W/M 1200LM/M 24V IRC95 3000K IP20 RL 5M 	3	UN	241,21	723,63	
1217	DRIVER 24V 150W BIVOLT PT S.POWER/AFP 6,25A 	2	UN	336,00	672,00	
1213	DRIVER 24V 65W BIVOLT PT S.POWER 2.71A 	1	UN	155,00	155,00	
885	MODULO MOLDURA CLICK QUADRUPLO BC 	4	UN	87,15	348,60	
890	MODULO DIFUSO CLICK REC 10W 600LM 100° 2700K BC 	8	UN	188,25	1.506,00	
867	MODULO MOLDURA CLICK DUPLO BC 	2	UN	65,00	130,00	
868	MODULO DOWNLIGHT CLICK REC 10W 680LM 24° 2700K BC 	2	UN	224,01	448,02	
1394	FITA LED ALL LIGHT COB 8W/M 600LM/M 24V 3000K IRC95 IP20 RL 5M 	2	PC	223,00	446,00	
1211	DRIVER 24V 100W BIVOLT PT S.POWER 4.17A 	1	UN	229,00	229,00	
244	PERFIL EMBUTIR 16MM 3M BC 	1	UN	93,00	93,00	
1375	FITA ALL LIGHT PRO 16W/M 1200LM/M 24V IRC95 3000K IP20 RL 5M 	1	UN	241,21	241,21	
1213	DRIVER 24V 65W BIVOLT PT S.POWER 2.71A 	1	UN	155,00	155,00	
		
	Subtotal Ambiente: 21.946,07	
 02 - LAVABO	
						
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	1,67	MT	96,90	161,82	
1213	DRIVER 24V 65W BIVOLT PT S.POWER 2.71A 	1	UN	155,00	155,00	
1394	FITA LED ALL LIGHT COB 8W/M 600LM/M 24V 3000K IRC95 IP20 RL 5M 	1	PC	223,00	223,00	
1213	DRIVER 24V 65W BIVOLT PT S.POWER 2.71A 	1	UN	155,00	155,00	
		
	Subtotal Ambiente: 694,82	
 03 - ÁREA DE SERVIÇO	
						
212	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 300CM 	1	UN	399,00	399,00	
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	5,4	MT	96,90	523,26	
1217	DRIVER 24V 150W BIVOLT PT S.POWER/AFP 6,25A 	1	UN	336,00	336,00	
		
	Subtotal Ambiente: 1.258,26	
 04 - CIRCULAÇÃO	
						
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	7	MT	96,90	678,30	
1217	DRIVER 24V 150W BIVOLT PT S.POWER/AFP 6,25A 	1	UN	336,00	336,00	
		
	Subtotal Ambiente: 1.014,30	
 05 - DORMITÓRIO SOCIAL 01	
						
1340	PERFIL SOBREPOR 17MM 3M AL 	1	UN	117,43	117,43	
1375	FITA ALL LIGHT PRO 16W/M 1200LM/M 24V IRC95 3000K IP20 RL 5M 	1	UN	241,21	241,21	
1213	DRIVER 24V 65W BIVOLT PT S.POWER 2.71A 	1	UN	155,00	155,00	
867	MODULO MOLDURA CLICK DUPLO BC 	4	UN	65,00	260,00	
868	MODULO DOWNLIGHT CLICK REC 10W 680LM 24° 2700K BC 	4	UN	224,01	896,04	
		
	Subtotal Ambiente: 1.669,68	
 06 - BANHO DORMITÓRIO SOCIAL 01	
						
213	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 200CM 	1	UN	230,00	230,00	
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	3,5	MT	96,90	339,15	
1211	DRIVER 24V 100W BIVOLT PT S.POWER 4.17A 	1	UN	229,00	229,00	
886	MODULO MOLDURA CLICK INDIVIDUAL BC 	1	UN	39,00	39,00	
889	MODULO SPOT CLICK REC 6W 380LM 24° 2700K BC 	1	UN	144,19	144,19	
		
	Subtotal Ambiente: 981,34	
 07 - DORMITÓRIO SOCIAL 02	
						
1340	PERFIL SOBREPOR 17MM 3M AL 	2	UN	117,43	234,86	
1375	FITA ALL LIGHT PRO 16W/M 1200LM/M 24V IRC95 3000K IP20 RL 5M 	1	UN	241,21	241,21	
1211	DRIVER 24V 100W BIVOLT PT S.POWER 4.17A 	1	UN	229,00	229,00	
867	MODULO MOLDURA CLICK DUPLO BC 	2	UN	65,00	130,00	
868	MODULO DOWNLIGHT CLICK REC 10W 680LM 24° 2700K BC 	2	UN	224,01	448,02	
886	MODULO MOLDURA CLICK INDIVIDUAL BC 	1	UN	39,00	39,00	
889	MODULO SPOT CLICK REC 6W 380LM 24° 2700K BC 	1	UN	144,19	144,19	
		
	Subtotal Ambiente: 1.466,28	
 08 - BANHO DORMITÓRIO SOCIAL 02	
						
213	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 200CM 	1	UN	230,00	230,00	
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	3,5	MT	96,90	339,15	
1211	DRIVER 24V 100W BIVOLT PT S.POWER 4.17A 	1	UN	229,00	229,00	
886	MODULO MOLDURA CLICK INDIVIDUAL BC 	1	UN	39,00	39,00	
889	MODULO SPOT CLICK REC 6W 380LM 24° 2700K BC 	1	UN	144,19	144,19	
		
	Subtotal Ambiente: 981,34	
 09 - SUÍTE CASAL	
						
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	3,3	MT	96,90	319,77	
1211	DRIVER 24V 100W BIVOLT PT S.POWER 4.17A 	1	UN	229,00	229,00	
886	MODULO MOLDURA CLICK INDIVIDUAL BC 	5	UN	39,00	195,00	
889	MODULO SPOT CLICK REC 6W 380LM 24° 2700K BC 	5	UN	144,19	720,95	
867	MODULO MOLDURA CLICK DUPLO BC 	4	UN	65,00	260,00	
868	MODULO DOWNLIGHT CLICK REC 10W 680LM 24° 2700K BC 	4	UN	224,01	896,04	
1340	PERFIL SOBREPOR 17MM 3M AL 	2	UN	117,43	234,86	
1375	FITA ALL LIGHT PRO 16W/M 1200LM/M 24V IRC95 3000K IP20 RL 5M 	1	UN	241,21	241,21	
1211	DRIVER 24V 100W BIVOLT PT S.POWER 4.17A 	1	UN	229,00	229,00	
1394	FITA LED ALL LIGHT COB 8W/M 600LM/M 24V 3000K IRC95 IP20 RL 5M 	1	PC	223,00	223,00	
1213	DRIVER 24V 65W BIVOLT PT S.POWER 2.71A 	1	UN	155,00	155,00	
		
	Subtotal Ambiente: 3.703,83	
 10 - CLOSET SUÍTE CASAL	
						
525	TELA TENSIONADA PERFIL 11CM S/LED BC 	1	UN	4.550,00	4.550,00	
1375	FITA ALL LIGHT PRO 16W/M 1200LM/M 24V IRC95 3000K IP20 RL 5M 	4	UN	241,21	964,84	
1217	DRIVER 24V 150W BIVOLT PT S.POWER/AFP 6,25A 	3	UN	336,00	1.008,00	
		
	Subtotal Ambiente: 6.522,84	
 11 - BANHO SUÍTE CASAL	
						
885	MODULO MOLDURA CLICK QUADRUPLO BC 	2	UN	87,15	174,30	
890	MODULO DIFUSO CLICK REC 10W 600LM 100° 2700K BC 	4	UN	188,25	753,00	
1341	PERFIL SOBREPOR 17MM 2M AL 	1	UN	86,18	86,18	
1375	FITA ALL LIGHT PRO 16W/M 1200LM/M 24V IRC95 3000K IP20 RL 5M 	2	UN	241,21	482,42	
1215	DRIVER 24V 35W BIVOLT PT S.POWER 1.46A 	1	UN	89,00	89,00	
1213	DRIVER 24V 65W BIVOLT PT S.POWER 2.71A 	1	UN	155,00	155,00	
		
	Subtotal Ambiente: 1.739,90	
Emissão: 07/03/2025   Proposta válida por 5 dias.	
	Subtotal: 41.978,66	
	Total: 41.978,66	

________________________________________________________
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA
contato@tettosiluminamento.com.br
TETTOS Iluminamento
Fone: (54) 991533061 - Fone 2: (54) 999869075