TETTOS Iluminamento Ltda
Rua Olavo Bilac, 914, Sala 202 – Bento Gonçalves, RS
(54) 99265-2470
E-mail: contato@tettosiluminamento.com.br      @tettos_iluminamento 	ORÇAMENTO:
Orçamento - 622	
Informações do Cliente	
Cliente: 1.554 - MAI
Endereço: 	
Fone: (  )   Fone 2: (  )	
Bairro: 	CEP: 00000000	
Município / UF: Bento Gonçalves / RS	
	
	Dados da Venda		
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA	Eletricista: 	Arquiteto: 	
Código	Descrição	Quantidade	Uni	Pr.Unitário	Valor Total	
						
 01 - ÁREA SOCIAL	
						
212	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 300CM 	1	UN	399,00	399,00	
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	6	MT	96,90	581,40	
971	DRIVER SLIM 24V 150W 	1	UN	79,00	79,00	
1736	EMBUTIDO REDONDO MICROBORDA 1XMR16 BC 	9	UN	88,00	792,00	
1521	LED MR16 4W BIV 38° 350LM 3000K 	9	UN	14,90	134,10	
1270	PERFIL SOBREPOR 15X7MM 3M BC 	3	UN	89,30	267,90	
1375	FITA ALL LIGHT PRO 16W/M 1200LM/M 24V IRC95 3000K IP20 RL 5M 	2	UN	272,50	545,00	
1261	FONTE 24V 100W 4.1A 	1	UN	59,76	59,76	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	1	UN	46,48	46,48	
66	TELA TENSIONADA 	1	UN	755,00	755,00	
47	DRIVER SLIM 12V 8.5A 100W 	1	UN	39,01	39,01	
1087	FITA LED EVO ALL LIGHT 15W/M 12V IP20 IRC90 1000LM/M 3000K 5M 	1	PC	192,43	192,43	
		
	Subtotal Ambiente: 3.891,08	
 02 - BANHEIRO	
						
213	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 200CM 	1	UN	230,00	230,00	
66	TELA TENSIONADA 	4	UN	2,00	8,00	
1261	FONTE 24V 100W 4.1A 	1	UN	59,76	59,76	
1271	PERFIL SOBREPOR 15X7MM 2M BC 	1	UN	71,36	71,36	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	37,77	37,77	
		
	Subtotal Ambiente: 406,89	
 03 - CLOSET	
						
212	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 300CM 	1	UN	399,00	399,00	
213	PERFIL SOBREPOR FIT25 BC 200CM 	1	UN	230,00	230,00	
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	10	MT	96,90	969,00	
971	DRIVER SLIM 24V 150W 	2	UN	79,00	158,00	
1270	PERFIL SOBREPOR 15X7MM 3M BC 	1	UN	89,30	89,30	
1375	FITA ALL LIGHT PRO 16W/M 1200LM/M 24V IRC95 3000K IP20 RL 5M 	1	UN	272,50	272,50	
1264	FONTE 24V 72W 3A 	1	UN	46,48	46,48	
		
	Subtotal Ambiente: 2.164,28	
 04 - SUÍTE CASAL	
						
1271	PERFIL SOBREPOR 15X7MM 2M BC 	2	UN	71,36	142,72	
966	FITA FULL LED PRO 19W/M 2100LM/M 24V IP20 VLR P/ METRO 3000K 	3	MT	96,90	290,70	
971	DRIVER SLIM 24V 150W 	1	UN	79,00	79,00	
1736	EMBUTIDO REDONDO MICROBORDA 1XMR16 BC 	2	UN	88,00	176,00	
1521	LED MR16 4W BIV 38° 350LM 3000K 	2	UN	14,90	29,80	
		
	Subtotal Ambiente: 718,22	
Emissão: 30/07/2025   Proposta válida por 5 dias.	
	Subtotal: 7.180,47	
	Total: 7.180,47	

________________________________________________________
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA
contato@tettosiluminamento.com.br
TETTOS Iluminamento
Fone: (54) 991533061 - Fone 2: (54) 999869075