TETTOS Iluminamento Ltda
Rua Olavo Bilac, 914, Sala 202 – Bento Gonçalves, RS
(54) 99265-2470
E-mail: contato@tettosiluminamento.com.br      @tettos_iluminamento 	ORÇAMENTO:
Orçamento - 627	
Informações do Cliente	
Cliente: 1.559 - JAIME E LENICE
Endereço: 	
Fone: (  )   Fone 2: (  )	
Bairro: 	CEP: 00000000	
Município / UF: Bento Gonçalves / RS	
	
	Dados da Venda		
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA	Eletricista: 	Arquiteto: CARLA CARER	
Código	Descrição	Quantidade	Uni	Pr.Unitário	Valor Total	
						
 01 - BANHO SUÍTE	
						
1837	PERFIL DUPLO NOFRAME BC 220CM 	1	UN	480,00	480,00	
1189	PERFIL DUPLO NOFRAME BC 105CM 	1	UN	280,00	280,00	
1838	MODULO SPOT LISSE I 1XMR16 BC 	2	UN	149,00	298,00	
1839	LED FITA 12V ULTRALINE240 16W/M 1900LM IRC90 IP65 3000K 5M 	2	UN	295,00	590,00	
48	DRIVER SLIM 12V 4A 48W 	1	UN	39,84	39,84	
47	DRIVER SLIM 12V 8.5A 100W 	1	UN	39,01	39,01	
723	LED MR16 ECO 4W 36° 3000K 	2	PC	17,00	34,00	
		
	Subtotal Ambiente: 1.760,85	
 02 - BANHO SOCIAL	
						
121	PERFIL SOBREPOR 30MM 2M BC 	2	UN	261,00	522,00	
1840	LED FITA 12V ULTRALINE240 20W/M 2100LM IRC90 IP20 3000K 5M 	2	UN	189,00	378,00	
1839	LED FITA 12V ULTRALINE240 16W/M 1900LM IRC90 IP65 3000K 5M 	1	UN	295,00	295,00	
47	DRIVER SLIM 12V 8.5A 100W 	4	UN	39,01	156,04	
1841	ARANDELA ENIGMA M 6W 2700K CHAMPAGNE/CAPUCCINO WJ 	2	UN	3.445,00	6.890,00	
		
	Subtotal Ambiente: 8.241,04	
 03 - ROUPARIA	
						
1736	EMBUTIDO REDONDO MICROBORDA 1XMR16 BC 	4	UN	88,00	352,00	
723	LED MR16 ECO 4W 36° 3000K 	4	PC	17,00	68,00	
		
	Subtotal Ambiente: 420,00	
 04 - LAVANDERIA	
						
122	PERFIL SOBREPOR 30MM 3M BC 	1	UN	357,61	357,61	
1840	LED FITA 12V ULTRALINE240 20W/M 2100LM IRC90 IP20 3000K 5M 	1	UN	189,00	189,00	
415	DRIVER SLIM 12V 12.5A 150W 	1	UN	76,36	76,36	
		
	Subtotal Ambiente: 622,97	
 05 - CIRCULAÇÃO	
						
461	PERFIL SOBREPOR 17MM 2M BC 	6	UN	75,00	450,00	
1533	LED FITA 24V U LTRALINE180 14W/M 1200LM IRC97 IP20 3000K 5M 	2	UN	129,00	258,00	
971	DRIVER SLIM 24V 150W 	1	UN	79,00	79,00	
1736	EMBUTIDO REDONDO MICROBORDA 1XMR16 BC 	8	UN	88,00	704,00	
723	LED MR16 ECO 4W 36° 3000K 	8	PC	17,00	136,00	
		
	Subtotal Ambiente: 1.627,00	
 06 - COZINHA	
						
298	PERFIL DUPLO NOFRAME BC 300CM 	1	UN	497,00	497,00	
324	PERFIL DUPLO NOFRAME BC 200CM 	2	UN	345,00	690,00	
1842	PERFIL DUPLO NOFRAME BC EMENDA L 	1	UN	139,00	139,00	
1840	LED FITA 12V ULTRALINE240 20W/M 2100LM IRC90 IP20 3000K 5M 	3	UN	189,00	567,00	
46	DRIVER SLIM 12V 16.7A 200W 	2	UN	103,34	206,68	
1838	MODULO SPOT LISSE I 1XMR16 BC 	6	UN	149,00	894,00	
723	LED MR16 ECO 4W 36° 3000K 	6	PC	17,00	102,00	
244	PERFIL EMBUTIR 16MM 3M BC 	2	UN	93,00	186,00	
1527	LED FITA 24V SOFTLINE180 7W/M 800LM IRC97 IP20 3000K 5M 	1	UN	125,65	125,65	
1263	FONTE 24V 48W 2A 	1	UN	37,77	37,77	
1836	PENDENTE NOVA LED 16,5W 500LM 2700K D38CM FENDI 	2	UN	3.990,00	7.980,00	
		
	Subtotal Ambiente: 11.425,10	
Emissão: 01/08/2025   Proposta válida por 5 dias.	
	Subtotal: 24.096,96	
	Total: 24.096,96	

________________________________________________________
Vendedor: WILLIAM IMIANOVSKY FERREIRA
contato@tettosiluminamento.com.br
TETTOS Iluminamento
Fone: (54) 991533061 - Fone 2: (54) 999869075